Kraków, dnia  06.06.2014r.

EZP-271-2/93/2014 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  sprzętu laboratoryjnego  1 x użytku  – 6 grup nr postępowania EZP-271-2/ 81/2014

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 poz. 1, 2

Czy Zamawiają dopuści pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt  medyczny o poj. 2 litry oraz wymiarach : średnica podstawy 105 mm, średnica górna 120 mm, wysokość 220 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 2 poz. 3, 4

Czy Zamawiają dopuści pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt  medyczny o poj. 5 litrów  oraz wymiarach : średnica podstawy 200 mm, średnica górna 230 mm, wysokość 190 mm, średnica otworu wrzutowego 90 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 3 poz. 5

Czy Zamawiają dopuści pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt  medyczny o poj. 20 litrów  oraz wymiarach : średnica podstawy 300 mm, średnica górna 350 mm, wysokość 300 mm, otwór wrzutowy 120 mm ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 poz. 6, 7

Prosimy o wyjaśnienie, czy  nie nastąpiła pomyłka i podano błędne wymiary pojemników.  Zamawiający w pozycji 6 wymaga pojemników o poj. 30 litrów,  a w pozycji 7 o poj. 60 litrów , natomiast wszystkie wymiary podane w obydwu pozycjach są takie same.

Odpowiedź:

Tak nastąpiła pomyłka. Prawidłowy opis  pozycji 7 w formularzu cenowym:

Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły z rączką do przenoszenia , czerwony , o pojemności 60 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 320 mm, średnica górna około 385 mm, wysokość około 645 mm, pokrywa pełna bez  otworu wrzutowego, zamykana hermetycznie,  w celu  oszczędności powierzchni magazynowej pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ). Pozycja 6 pozostaje bez zmian.

W załączeniu poprawiony formularz cenowy

Pytanie 5 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt medyczny o poj. 30 litrow , okrągłe bez rączki , o wymiarach: średnica podstawy 320 mm, średnica górna 370 mm, wysokość około 400 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 6 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści pojemniki plastikowe na zużyty sprzęt medyczny o poj. 60 litrow , okrągłe bez rączki , o wymiarach: średnica podstawy 320 mm, średnica górna 400 mm, wysokość około 650 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 11.06.2014r do godz. 10:45 pok. 2H-06B

Nowy termin otwarcia ofert: 11.06.2014r o godz. 11:00 pok. 2H-06B

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga