Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                 Kraków, 25.06.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/102/2014-p.1

Dotyczy: Dostawa opatrunków i opatrunków specjalistycznych nr postęp. EZP-271-2/102/2014

Pytanie 1

Prosimy o wyjaśnienie Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie w Pakiecie nr 7 poz. 1 opatrunku hemostatycznego, zgodnego z opisem o rozmiarach – w miejsce rozmiaru 7 cm x 5 cm x 0,1 cm rozmiaru 8 cmx 5 cmx 0,1 cm oraz w miejsce rozmiaru 7 cm x 5 cm x 1 cm rozmiaru 8 cm x 5 cm x 1 cm ? Oferowane produkty mogą być dowolnie przycinane do wymaganego kształtu i rozmiaru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również..

Pytanie 2 - Grupa 1, pozycja 1, 2

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o długości 3m, z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 3 - Grupa 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści opaski z gipsu naturalnego o czasie wiązania 5-6minut i czasie moczenia opaski 8-10 sekund?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 4 - Grupa 1, pozycja 1-5

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a’1sztuka z przeliczeniem zamawianej ilości ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 5 - Grupa 1, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści ręka dziany o składzie 70-80% przędzy poliamidowej i 20-30% poliuretanowej przędzy elastomerowej?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 6 - Grupa 1, pozycja 6-8

Czy Zamawiający dopuści rękaw dziany o długości 10m w stanie spoczynku (25m po rozciągnięciu) 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 7 - Grupa 1, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 8 - Grupa 2, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści przylepiec włókninowy na kleju włókninowym o długości 9,14m ?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 9 - Grupa 2, pozycja 2-4

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z włókniny bawełnianej na kleju akrylowym?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 10 - Grupa 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści ze sztucznego jedwabiu na kleju akrylowym o długości 9,14?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 11 - Grupa 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści sterylny przezroczysty opatrunek pakowany a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 12 - Grupa 2, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z alginianem wapnia pakowany a’10sztu, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 13 - Grupa 2, pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej w rozmiarze 6x7cm, pakowany a’100sztuk 
z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 14 - Grupa 2, pozycja 16

Czy Zamawiający dopuści opatrunek z folii poliuretanowej nie wzmocniony włókniną, w rozmiarze 6x7cm, pakowany a’100sztuk z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 15 - Grupa 3, pozycja 19

Czy Zamawiający dopuści opaski wyścielające z waty syntetycznej pakowane a’12sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 16 - Grupa 3, pozycja 20

Czy Zamawiający dopuści opaski wyścielające z waty syntetycznej pakowane a’6sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 17 - Grupa 3, pozycja 21-22

Czy Zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 18 - Grupa 3, pozycja 1-20, 26-32, 36

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 19 - Grupa 3, pozycja 23-24

Czy Zamawiający dopuści podkłady pakowane a’25sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 20 - Grupa 3, pozycja 25

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu aby serwety były wstępnie prane?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 21 - Grupa 3, pozycja 26-28

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’2szt x 50 saszetek, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 22 - Grupa 3, pozycja 33-35

Zwracamy się z prośbą o odstąpieni od wymogu aby kompresy pakowane były pojedynczo?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 23 - Grupa 3, pozycja 33-35

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a’2szt lub a’3szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 24 - Grupa 3, pozycja 38-40

Czy Zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 25 - Grupa 3, pozycja 45

Czy Zamawiający dopuści serwetę 3warstwową o gramaturze 75g/m2 w rozmiarze 50x75cm z otworem o średnicy 7cm, pakowane a’100sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 26 - Grupa 4, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne w rozmiarze 45x45cm?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 27 - Grupa 4, pozycja 3-4

Czy Zamawiający dopuści opaski wiskozowe?

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 28 - Grupa 4, pozycja 1-4, 10

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Pytanie 29 - Grupa 7, pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści opatrunki hemostatyczne pakowane a’10sztuk, z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga