ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków                                                                                                                                                                                                                           Załącznik 3 do siwz

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY (poprawiony )

| Nr | Opis przedmiotu Zamówienia | pojemność | Ilość na 24 miesiące | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT% | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły , czerwony , o pojemności 2 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 137 mm, średnica górna około 165 mm, wysokość około 140 mm, ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w celu oszczędności powierzchni magazynowej pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 2 L | 26000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły , żółty , o pojemności 2 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 137 mm, średnica górna około 165 mm, wysokość około 140 mm, ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki, w celu oszczędności powierzchni magazynowej pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 2 L | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły z rączką do przenoszenia , czerwony , o pojemności 5 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 205 mm, średnica górna około 225 mm, wysokość około 195 mm, otwór wrzutowy 90 mm, ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki w celu oszczędności powierzchni magazynowej, pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 5L | 54000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły z rączką do przenoszenia , żółty , o pojemności 5 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 205 mm, średnica górna około 225 mm, wysokość około 195 mm, otwór wrzutowy 90 mm, ze specjalnym wycięciem w pokrywie umożliwiającym bezpieczne oddzielenie igły od strzykawki w celu oszczędności powierzchni magazynowej, pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 5L | 1400 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły z rączką do przenoszenia , żółty i czerwony , o pojemności 20 l, wykonany z polipropylenu, wymiary: średnica podstawy – około 297 mm, średnica górna około 335 mm, wysokość około 277 mm, otwór wrzutowy 125 mm, w celu oszczędności powierzchni magazynowej pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 20L | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły z rączką do przenoszenia , czerwony , o pojemności 30 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 315 mm, średnica górna około 370 mm, wysokość około 410 mm, pokrywa pełna bez otworu wrzutowego, zamykana hermetycznie, w celu oszczędności powierzchni magazynowej pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 30 L | 900 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Pojemnik plastikowy na zużyty sprzęt medyczny okrągły z rączką do przenoszenia , czerwony , o pojemności 60 l, wykonany z polipropylenu , wymiary: średnica podstawy – około 320 mm, średnica górna około 385 mm, wysokość około 645 mm, pokrywa pełna bez otworu wrzutowego, zamykana hermetycznie, w celu oszczędności powierzchni magazynowej pojemniki muszą być sztaplowane ( wsuwane kolejno do siebie ) | 60L | 800 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie pojemniki winny posiadać odpowiednią nalepkę z symbolem materiału skażonego oraz umożliwiającą opis z następującymi rubrykami:

- Miejsce pochodzenia odpadu

- Rodzaj odpadu – kod odpadu

- Data otwarcia pojemnika

- Data zamknięcia pojemnika

- podpis zamykającego

Pojemniki powinny ulegać utylizacji poprzez spalanie.

……………....................................................                                                                                                                                                                                                                                             ……………………………………………………………

(podpisy i pieczątki osób upoważnionych                                                                                                                                                                                                                                                                ( miejscowość, data)

do reprezentowania Wykonawcy