Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                Kraków, 08.07.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/99/2014-p.5

Dotyczy: Dostawa środków do dezynfekcji nr postęp. EZP-271-2/99/2014

Pytanie 1

W związku z tym że producent konfekcjonuje pompki wielokrotnego uzytku w ilości: 1 pompka + 4 kanistry 5l, zaś dostarczenie dodatkowych pompek spowoduje wzrost ceny preparatu, prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować preparat z taką ilością pompek, jaką dostarcza producent w opakowaniach handlowych.

Odpowiedź: Należy zaoferować taką ilość pompek, jaką dostarcza producent w opakowaniach.

Pytanie 2  - dot. Grupa 4 Pozycja 3

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 3 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycje 3 i tworzy odrębną Grupę 13 (zmiany w załączeniu)

Pytanie 3 – dot. Grupa 1 Pozycja 3

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika do dezynfekcji nasączonego 70% alkoholem izopropylowym oraz 2% chlorheksydyną o wymiarach 18,5 cm x 12 cm. Wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 4 – dot. Grupa 9 Pozycja 1, 4

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1, 4 do oddzielnego pakietu, co pozwoli na złożenie większej liczby konkurencyjnych ofert dla Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wydziela pozycje 1 i 4 i tworzy odrębną Grupę 14 i 15 (zmiany w załączeniu)

Pytanie 5 – dot. Grupa 9 Pozycja 1

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, prosimy Zamawiającego o dopuszczenie gazika z włókniny wiskozowo-poliestrowej nasączonego 70% alkoholem izopropylowym oraz 0,5% chlorheksydyną o wymiarach zgodnych z SIWZ. Proponujemy wyrób medyczny klasy IIa.

Odpowiedź: Zapisy Specyfikacji pozostają bez zmian.

Zmianie ulega pkt 11 SIWZ winno być:

Każda składana oferta musi być zabezpieczona  w wadium . Wadium na całość zamówienia wynosi :  13.058,00 zł   słownie: trzynaście tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych  00/100

GRUPA 1- 520,00 zł słownie: pięćset dwadzieścia złotych 00/100

GRUPA 2 - 100,00 zł słownie: sto złotych 00/100

GRUPA 3 - 1 100,00 zł słownie: jeden tysiąc sto złotych 00/100

GRUPA 4 - 840,00 zł słownie: osiemset czterdzieści złotych00/100

GRUPA 5 - 1 300,00  zł słownie: jeden tysiąc trzysta  złotych 00/100

GRUPA 6 - 1 200,00 zł słownie: jeden tysiąc dwieście złotych 00/100

GRUPA 7 - 3 000,00 zł słownie: trzy tysiące złotych 00/100

GRUPA 8 - 2 200,00 zł słownie: dwa tysiące dwieście złotych  00/100

GRUPA 9 – 1.050,00 zł słownie:  jeden tysiąc pięćdziesiąt  złotych 00/100

GRUPA 10 - 160,00 zł sto sześćdziesiąt złotych 00/100

GRUPA 11- 400,00 zł słownie: czterysta złotych  00/100

GRUPA 12 - 150,00 zł słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100

GRUPA 13 – 240,000 zł słownie: dwieście czterdzieści złotych 00/100

GRUPA 14 - 770,00 zł słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100

GRUPA 15 - 28,00 zł słownie: dwadzieścia osiem złotych 00/100

Zmianie ulega pkt. 17.2 SIWZ winno być:

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

GRUPA 1-13, 15

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny (ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt |

GRUPA 14 Cena -70%, Jakość – 30%

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny (ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 70% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt |
| 2. | Jakość | 30% | Kryterium ocena jakość – ocena będzie dokonana na podstawie dostarczonych próbek. Organoleptycznie. Ocenie podlegać będzie stopień nasycenia gazika alkoholem . Gazik nasycony (mokry) -10pkt Gazik średnio nasycony -5pkt Gazik suchy- 0pkt. Ostateczna ocena dla kryterium ocena walorów użytkowych obliczona będzie według wzoru. Ilość punktów uzyskanych przez badaną ofertę Kwu = ----------------------------------------------------------------* 10 * 30 % Ilość punktów oferty najkorzystniejszej |

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: 30.07.2014 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 30.07.2014 r. godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 1

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do wysokiego stopnia dezynfekcji narzędzi i instrumentów medycznych (w tym termolabilnych), zawierający między innymi aldehyd ortoftalowy, działający na bakterie, wirusy, grzyby, prątki gruźlicy w czasie nie dłuższym niż 5 minut, nie wymagający aktywacji. Wyrób medyczny kl IIa. |  | 3,78 l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Paski kontrolne do w/w preparatu |  | x 60 szt | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 2

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Alkoholowy środek do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, oraz dezynfekcji skóry pacjenta,o przedłużonym i natychmiastowym działaniu, zawierający środki pielęgnujące i nawilżające, nie zawierający chloroheksydyny, fenolu i etanolu. Działa bakteriobójczo, wirusobójczo (HBV, HIV), grzybobójczo i prątkobójczo. Konfekcjonowany w opakowaniach pasujących do dozowników łokciowych firmy Johnson & Johnson. Produkt leczniczy. |  | 1000 ml | 500 op. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 3

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezbarwny alkoholowy preparat do odkażania odtłuszczania skóry, zawierający 3 substancje czynne, nie zawierający jodu, fenylometanolu (alkoholu benzylowego), zawierający nadtlenek wodoru oraz substancje zapewniające efekt przedłużonego działania do 3 godzin, o pH 4,5-9,0 do dezynfekcji skóry pacjentów, w tym noworodków przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Spektrum działania: B (łącznie z Tbc i MRSA), F i V (HCV, HBV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, Adenovirus,Rotavirus, Papovirus). Zalecany czas działania przy pobieraniu krwi i injekcjach do 15 sekund; przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Produkt leczniczy |  | 500ml | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Barwiony alkoholowy preparat do odkażania i odtłuszczania skóry, zawierający 3 substancje czynne, nie zawierający jodu, fenylometanolu (alkoholu benzylowego), zawierający nadtlenek wodoru oraz substancje zapewniające efekt przedłużonego działania do 3 godzin, o pH 4,5-9,0 do dezynfekcji skóry pacjentów, w tym noworodków przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, opatrywaniem ran, zdejmowaniem szwów. Spektrum działania: B (łącznie z Tbc i MRSA), F i V (HCV, HBV, HIV, Herpes simplex, Vaccinia, Adenovirus,Rotavirus, Papovirus). Zalecany czas działania przy pobieraniu krwi i injekcach do 15 sekund; przy punkcjach i dezynfekcji pola operacyjnego do 1 minuty. Produkt leczniczy |  | 500ml | 800 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat do dezynfekcji ran i błon śluzowych, nie zawierający pochodnych jodowych, nie wchłaniający się, działający w czasie 1 minuty na szerokie spektrum drobnoustrojów Produkt leczniczy. |  | 50 ml z atomizerem | 700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 ml z atomizerem | 1300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 ml z atomizerem | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezbarwny i sterylny preparat do irygacji ran zawierający chlorowodorek octenidyny i etyloheksyloglicerynę w postaci roztworu lub żelu o działaniu przeciwbakteryjnym i grzybobójczym. Nie zawiera barwników ani alkoholu. Penetruje w trudno dostępne miejsca ran, oczyszcza je, prowadzi do usunięcia opornych strupów martwiczych, tworzy wilgotne środowisko ułatwiające proces gojenia się ran, może być podgrzany do temp. 37,5 C, stosowany w urządzeniach typu sonix, zalecany do stosowania w ranach oparzeniowych, także u noworodków i wcześniaków. |  | Żel 20 ml | 50 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | płyn 350 ml | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 4

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat alkoholowy, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych oraz sprzętu medycznego, będący mieszaniną alkoholu ( max do 50g) i dodatkowej substancji czynnej, bez zawartości etanolu, aldehydów, alkiloamin, pochodnych biguanidyny. Spektrum działania: B,Tbc,F,V (HBV, HIV,HCV, Rota, Adeno, Vaccinia, Noro-1min, Papova,Polio - do 10 minut Wyrób medyczny kl. II a |  | 1000 ml z atomizerem ( minimum 1 rozpylacz wielokrotnego użytku na każde 5 opakowań) | 5000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w formie aktywnej piany, zawierający max do 20g alkoholu oraz dodatkową substancję czynną, przeznaczony do dezynfekcji powierzchni małych i trudnodostępnych, delikatnego sprzętu medycznego, takiego jak inkubatory, lampy operacyjne, głowice USG. Preparat nie posiadający w składzie etanolu, aldehydów, amin, nadtlenku wodoru . Preparat o dobrej tolerancji materiałowej, potwierdzona pozytywnymi opiniami możliwość stosowania w oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Wymagana pozytywna opinia producenta głowic USG. Spektrum działania: B, F, V(HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Influenza A)- do 2 min, Tbc-3 min. Opakowanie 750 ml. Wyrób medyczny IIa . |  | 750 ml ze spryskiwaczem | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 5

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do szybkiej dezynfekcji powierzchni na bazie aktywnego tlenu, nie pozostawiający osadu po wyschnięciu dezynfekowanych powierzchni, o przyjemnym zapachu. Działający na bakterie, grzyby, wirusy, również w obecności zanieczyszczeń organicznych w czasie do 10 min. Preparat winien być dopuszczony do dezynfekcji inkubatorów oraz przedmiotów metalowych (zawiera inhibitory korozji). Preparat powinien posiadać deklarację producenta, że może być stosowany na oddziałach pediatrycznych (w tym noworodków i niemowląt), ulegający biodegradacji, posiadający wskaźnik skuteczności. Środek biobójczy. |  | Saszetki do 200 g z miarką dozującą | 8000 |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/6 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 6

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bezbarwny preparat alkoholowy na bazie trzech alkoholi, bez zawartości pochodnych fenolowych, do odkażania skóry przez spryskiwanie przed iniekcjami, pobieraniem krwi itp., działający na bakterie, prątki gruźlicy i wirusy (HBV, HIV, HERPES, Rota, Adeno)autosterylny. Produkt leczniczy |  | 350 ml z atomizerem | 900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 ml | 700 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk, nie alergizujący, zawierający wyłącznie etanol jako substancję aktywną. działający na bakterie (łącznie z TBc), grzyby, wirusy ( łącznie z wirusami Polio i Noro). Zawierajacy substancje pielęgnujące: pantenol, glicerynę i witaminę E, pasujące do dozowników łokciowych Dermados. |  | 500ml | 1600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/7 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 7

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gotowy do użycia preparat alkoholowy na bazie dwóch alkoholi (bez dodatku aldehydów), nie drażniący dróg oddechowych, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni (w tym również z tworzyw sztucznych), działający na bakterie i grzyby w ciągu 1 minuty, a na prątki gruźlicy w ciągu 5 minut; działanie na wirusy osłonione (HBV, HCV, HIV) – 1 min., Rota – 1 min., Adeno – 10 min., Papova – 5 min. Wyrób medyczny posiadający znak CE |  | 5l | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, sprzętu anestezjologicznego i dezynfekcji inkubatorów. Bezaldehydowy, oparty o aktywny tlen, zawierający nadwęglan sodu, inhibitory korozji, środki powierzchniowo czynne, działający na bakterie, grzyby, wirusy (łącznie z HBV, HIV i Polio), a po dodaniu aktywatora na prątki gruźlicy w czasie nie dłuższym niż 30 minut, sporobójczy (6 godzin). Preparat winien być zaakceptowany przez firmę Olympus Optical do dezynfekcji endoskopów oraz posiadać pozytywną opinię IMiDz. Wyrób medyczny posiadający znak CE |  | 2 kg | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 kg | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator do w/w preparatu |  | 2 l | 600 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Gotowy do użycia preparat do równoczesnego czyszczenia i dezynfekcji obrotowych, precyzyjnych narzędzi takich jak wiertła, frezy kostne ze stali, twardych metali i diamentów, narzędzi ściernych i polerujących jak gumki silikonowe i płytki ceramiczne oraz narzędzi do leczenia kanałowego. Aktywny wobec bakterii, grzybów, wirusów łącznie z HBV, HIV, a po dodaniu aktywatora również prątków gruźlicy w czasie nie dłuższym niż 30 min. W komplecie z preparatem winien być aktywator. Wyrób medyczny posiadający znak CE |  | 2l z aktywatorem | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat chlorowy zawierający dichloroizocyjanuran sodowy (99%) jako substancję aktywną, działający na bakterie, prątki gruźlicy, wirusy, grzyby, również w obecności obciążenia organicznego, z możliwością zalewania plam krwi (specjalna miarka dozująca), z możliwością zastosowania do powierzchni mających kontakt z żywnością.Skuteczny w stosunku do cl.difficile. Środek biobójczy, pozwolenie MZ na obrót preparatem biobójczym. |  | 300 tbl. A 2,7g | 1200 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Preparat dezynfekcyjno-myjący do powierzchni. Substancja aktywna – aldehyd glutarowy i IV-rzędowe zasady amoniowe, działający na bakterie, grzyby i wirusy osłonione łącznie z HBV, HCV, HIV, Rota w ciągu 5 minut. Przy wydłużeniu czasu do 15 minut aktywny w stosunku do wirusów Adeno i Papowa. Działający na spory Cl. difficile. Wyrób medyczny |  | 6l | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Preparat do dezynfekcji zewnętrznych elementów centralnych i obwodowych cewników dożylnych, wejść do kanału wkłucia, korki, kraniki, zawierający 2% diglukonianu chlorheksydyny w 70% alkoholu izopropylowym, działający na bakterie (łącznie z Tbc) drożdże i wirusy Rota i wirusy osłonione (łącznie z HBV,HCV,HIV) |  | 100 ml ze spryskiwaczem, | 500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 250 ml ze spryskiwaczem | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco-dezynfekcyjnych, zawierające czwartorzędowe związki amoniowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy), o wymiarach 130x220mm. Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholi, łącznie z głowicami USG. Spektrum działania: B (łącznie z Tbc), F, V (łącznie z Norovirus) (EN14476). |  | Pojemnik oryginalny 125 sztuk | 80 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | wkłady | 1000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/8 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 8

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do odkażania rąk na bazie alkoholu, działający na bakterie, grzyby, prątki gruźlicy i wirusy; w opakowaniu jednorazowym do dozowników systemu Sterisol. Produkt leczniczy |  | 700 ml | 6000 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat w koncentracie, zawierający aldehyd glutarowy, chlorek didecylodietyloamoniowy, o dobrych właściwościach myjących i przyjemnym zapachu, ulegający biodegradacji; mający zastosowanie do mycia i manualnej dezynfekcji narzędzi i sprzętu anestezjologicznego, elementów plastikowych (rur), mający również zastosowanie do dezynfekcji małych i dużych powierzchni. Preparat działający na bakterie, grzyby, wirusy i prątki gruźlicy, również w obecności zanieczyszczeń organicznych (krew, albumina). Wyrób medyczny kl II a |  | 1l | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Preparat na bazie czwartorzędowych zasad amoniowych bez zawartości alkoholi, w koncentracie, do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych, w tym inkubatorów a także powierzchni kontaktujących się z żywnością. Preparat może być używany w obecności personelu i pacjentów. Skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. nie wymaga spłukiwania. Spektrum działania B(MRSA, VRe,TBc) F,V(HIV,HBV,HCV) już w 0,25%. Czas działania dla standardowej dezynfekcji-15 min. Trwałość r-ru – 7 dni. Koncentrat nie może być żrący. Wyrób medyczny kl.II a |  | 1 l | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 l z pompką dozującą do każdego kanistra | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/9 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 9

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Cena urzędowa/ umowna | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Povidone-iodine, wodny roztwór jodopolivinylopirolidonu (PVPJ) z niewielkim dodatkiem niejonowego środka powierzchniowo czynnego, zbuforowany do pH 5,0-6,0 Produkt leczniczy |  | 250 ml | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1000 ml | 700 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Środek antyseptyczny w terapii ran ostrych i przewlekłych, w postaci roztworu wodnego lub żelu, zawierający 0,1% poliheksanidyny oraz 0,1% undecylenamidopropylbetainy, używany do: czyszczenia, nawilżania i utrzymywania rany i opatrunku w stanie wilgotnym, usuwania włóknistych płaszczy/ biofilmów oraz ich resztek z rany w sposób zapewniający ochronę tkanki. |  | roztwór -350 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | żel -30 ml | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/10 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 10

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat do chemiczno-termicznej dezynfekcji aparatów do hemodializy, zawierający np. uwodniony kwas cytrynowy, jabłkowy i mlekowy. Działa bakteriobójczo (łącznie z prątkami gruźlicy), grzybobójczo i wirusobójczo. Rozpuszcza krew, odwapnia. Wyrób medyczny kl II a |  | 5 l | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/11 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 11

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w koncentracie na bazie kompleksu enzymatycznego(proteaza, lipaza, amylaza) oraz propionianu didecylodimetyloamoniowego i poliheksanidu. Pozbawiony aldehydów, fenoli oraz substancji utleniających, przeznaczony do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych w tym endoskopów, z możliwością stosowania w myjniach ultradźwiękowych. Preparat działający w stężeniu 0,5% na bakterie, prątki gruźlicy (Mycobacterium tuberculosis), grzyby i wirusy (HIV, HCV, HBV, Hermes, Vaccinia) – w czasie nie dłuższym niż 5 minut. Wyrób medyczny klasy II b Deklaracja zgodności CE |  | 5 l z pompką dozującą | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat gotowy do użycia w piance na bazie kompleksu enzymatycznego (proteaza, lipaza, amylaza) oraz propionianu didecylodimetyloamoniowego i poliheksanidu. Pozbawiony aldehydów, fenoli oraz substancji utleniających, przeznaczony do nawilżania narzędzi oraz zapobiegania zasychaniu na nich pozostałości organicznych. Preparat działający na bakterie, prątki, grzyby, wirusy w czasie do 120 minut. Wyrób medyczny klasy IIb Deklaracja zgodności CE |  | 750 ml z aplikatorem | 600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/12 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 12

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płynny środek dezynfekujący, zawierający aldehyd glutarowy,przeznaczony do chemiczno- termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w urządzeniach myjąco-dezynfekujących z pompą dozującą, współpracujący ze środkiem czyszczącym ETD cleaner. Preparat posiadający pozytywną opinię firmy Olympus. Wyrób medyczny posiadający znak CE. |  | 5 l | 40 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/13 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 13

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość op | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gaziki do dezynfekcji powierzchni i dekontaminacji elementów stosowanych w linii infuzyjnej oraz pozostałego sprzętu medycznego nasączone 70% alkoholem izopropylowym i roztworem 2% glukonianu chloroheksydyny i wymiarach 162 mm x 150 mm. Wyrób medyczny kl. IIa |  | 100 szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Załącznik nr 3/14 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 14

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Cena urzędowa/ umowna | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gazik z włókniny wiskozowo – poliestrowej, nasączony 70% alkoholem izopropylowym co najmniej 0,75 ml na gazik. Pakowane pojedynczo, o wymiarach 30-35mm x 30-35 mm – złożony i 65-70 x 30-35 mm - rozłożony. Opakowanie 100 saszetek. Wyrób medyczny klasy I. |  | 100 saszetek | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/15 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – GRUPA 15

| Lp. | charakterystyka | Nazwa Oferowanego produktu | Opak./ jednostka miary | Ilość | Cena netto | Wartość netto | VAT % | Wartość VAT | Wartość brutto | Cena urzędowa/ umowna | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Żel do intubacji, zakładania i wymiany drenów, sond, drenów w sterylnej saszetce. Odtłuszczony, bezwonny, bezbarwny zawierający wodę. Sterylizowany radiacyjnie |  | Saszetka 5g | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				   ….....................................................

Miejscowość, data 					  (podpis Wykonawcy)