Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON 351375886, NIP 679-25-25-795

Tel: 0-12 658-20-11, fax: 0-12 658-10-81

Kraków, 06.08.2014r.

EZP-271-2/123/2014/p-1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dzierżawa automatycznego, wieloparametrowego analizatora hematologicznego do oznaczania CBC+5DIFF z jednego pobrania krwi  z możliwością oznaczania retikulocytów i płytek optycznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych  EZP-271-2-123/2014r pismo 1

# W związku z zapytaniami Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy Załącznik nr 3/2, pkt 2:

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie analizatora hematologicznego, który nie posiada osobnego trybu do oznaczania płynów z jam ciała z możliwością raportowania ich na wyniku?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z- ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga