SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych(tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: Dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach programu „Przebudowa  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

Identyfikator: EZP-271-2/149/2014

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

PKO S.A. II O Kraków

NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wyposażenia w ramach programu „Przebudowa  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”.

3.2. Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  33.16.70.00-8 – lampy chirurgiczne

33.19.20.00-2 meble medyczne

33.19.00.00 - 8 -  różne urządzenia i produkty medyczne

3.3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera - specyfikacja techniczna - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych załącznik nr 3 do siwz. Parametry opisane w opisie przedmiotu zamówienia jako parametry "wymagane" są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany przedmiot zamówienia jakiegokolwiek z parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SIWZ. Oferowany przez Wykonawcę przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy (rok produkcji 2014), zgodny z wyspecyfikowanym, musi być kompletny i po zamontowaniu, zainstalowaniu, ustawieniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

3.5. Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

3.6. Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

3.7. Zamawiający wymaga aby, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

4.	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH  - 15 GRUP

- ZAMAWIAJĄCY  PRZEWIDUJE UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

# ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

7.1. Przewidywany termin realizacji – 4 tygodnie ( 28 dni) nie później niż do 12 grudnia 2014r. od podpisania umowy.

7.2. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do przedmiotu umowy „kartę gwarancyjną” oraz opis w języku polskim.

7.3. Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Zamawiającego lub na miejsce montażu.

7.4. W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania.

8.	WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

8.1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

8.1.1.	posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia; Wykonawcy spełnią warunek wykazując, że wykonali w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę sprzętu medycznego będącej przedmiotem niniejszego postępowania ) o wartości minimum 500 tys. PLN brutto;

8.1.3.	dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

8.1.4.	sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wykonawcy spełnią warunek wykazując, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę  min. 500 tys. złotych

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji  stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia. Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

Jeżeli zmiana  albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków  udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca je spełnia w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.2.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

8.2.1.	Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – wg załącznika nr 4 do siwz,

8.2.2.	Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,  głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

8.2.3.Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę min. 200 tys PLN brutto. Okres ważności polisy musi obejmować okres realizacji zamówienia,

8.2.4.Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zobowiązany jest przedłożyć:

8.2.4.1. Pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia

8.2.4.2. Dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt 8.3.

8.3 OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

( nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

( nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

    - Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1  tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

    - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i  oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

    - W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4 ) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  Pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5  W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1.  Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r.

8.5.2. Materiały informacyjne w postaci: - katalogów, folderów, instrukcji obsługi - oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w specyfikacji technicznej

8.6.       POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej.

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.	Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują

pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie

elektronicznej zp@usdk.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze

stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy

doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający

nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### Inż. Jan Zasowski –Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

w sprawach formalnych:

Marta Ślusarek – Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

11.	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM –

11.1. Każda składana oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 14.676,00 zł słownie: czternaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć złotych  00/100

Grupa 1 – 2.321,00 – dwa tysiące trzysta dwadzieścia jeden złotych 00/100

Grupa 2 – 2.326,00 – dwa tysiące trzysta dwadzieścia sześć złotych 00/100

Grupa 3 – 1.274,00 – tysiąc dwieście siedemdziesiąt cztery złote 00/100

Grupa 4 – 815,00 – osiemset piętnaście złotych 00/100

Grupa 5 - 1.377,00 – tysiąc trzysta siedemdziesiąt siedem złotych 00/100

Grupa 6 – 658,00 – sześćset pięćdziesiąt osiem złotych 00/100

Grupa 7 – 1.162,00 – tysiąc sto sześćdziesiąt dwa złote 00/100

Grupa 8 – 417,00 – czterysta siedemnaście złotych 00/100

Grupa 9 – 1.040,00 – tysiąc czterdzieści złotych 00/100

Grupa 10 – 231,00 – dwieście trzydzieści jeden złotych 00/100

Grupa 11 – 1.251,00 – tysiąc dwieście pięćdziesiąt jeden złotych 00/100

Grupa 12 – 1.224,00  - tysiąc dwieście dwadzieścia cztery złote 00/100

Grupa 13 – 300,00 – trzysta złotych 00/100

Grupa 14 – 160,00 – sto sześćdziesiąt złotych 00/100

Grupa 15 – 120,00 – sto dwadzieścia złotych 00/100

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):PKO S.A. II O Kraków. NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.

b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c) w gwarancjach bankowych,

d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,

e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg EZP-271-2/149/2014 (Grupa …)”. W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 12.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.

11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.

11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.

11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może

tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na

przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje

wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie

jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą

dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie

Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę

orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Specyfikacje techniczne - zestawienie wymaganych  parametrów  technicznych – załącznik nr 3/1 – 3/15  do SIWZ

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 4, 5 do SIWZ

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w

ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm.).

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 29.10.2014r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawa i montaż sprzętu medycznego w ramach programu „Przebudowa  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” (Grupa…)  nr EZP-271-2/149/2014– nie otwierać przed …………...2014r. godz……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 29.10.2014r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,  pokój 2H-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Wykonawca obowiązany jest podać cenę netto i brutto za całość zamówienia oraz stawki i kwoty podatku VAT

Sposób kalkulacji ceny:

Cena skalkulowana zgodnie z definicją DDP ( wg INCOTERMS’2000), w sposób jednoznaczny, zawierająca koszty:

- Sprzętu

- gwarancji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- instalacji i  uruchomienia w miejscu dostawy

- instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi zamawiającego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

Cena, o której mowa powyżej musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

15.2. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

15.3. Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

15.4. Cena oferty ma być podana w zł.

15.5. Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Ofert zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta | Zasady oceny ( ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 100% | 10 punktów | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x100% |

17.3.	Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

# 17.4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.

# 17.5. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- TRYB OCENY OFERT

WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwraca się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ  na wysokość ceny.

  - Zamawiający oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia , wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonania zamówienia dostępne  dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C0wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE.

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

## Załączniki:

    - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,

    - Formularz Ofertowy – załącznik nr 2,

    - Specyfikacje techniczne – załącznik nr 3/1-3/15 do SIWZ

    - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4,

    - Oświadczenie Wykonawcy o przynależności  do grupy kapitałowej  w trybie art. 26 ust. 2d, ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)– załącznik nr 5.

Kraków, dnia: 18.09.2014r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§ 1

Przedmiotem umowy jest:

1.1. Dostawa i montaż sprzętu medycznego  Model ……………. typ ………produkcji………………………. w cenie jednostkowej netto ………………….. zł w ramach programu „ Przebudowa  USD w Krakowie”     zgodnie z ofertą z dnia ........................r. stanowiącą integralną część umowy, zwanego w dalszej części umowy przedmiotem umowy

1.2. oddanie do eksploatacji przedmiotu umowy

§2

- Strony uzgadniają całkowitą cenę umowy na kwotę brutto ............. zł słownie ........................................................

- Cena o której mowa w ust. 1 rozumiana jest jako DDP siedziba Zamawiającego , zgodnie z INCOTERMS’2000 i obejmuje w szczególności

- Sprzętu

- gwarancji

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu

- transportu krajowego i zagranicznego do miejsca przeznaczenia

- załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go zamawiającemu

- instalacji i  uruchomienia w miejscu dostawy

- instruktażu wstępnego i szkolenia obsługi zamawiającego

- cła i odprawy celnej – o ile takie wystąpią

- podatku VAT

3. Cena uwzględnia także koszty podłączeń zasilań i ewentualnych koniecznych związanych z tym robót instalacyjnych i ogólnobudowlanych jeśli do podłączenia oferowanych paneli konieczna jest modyfikacja instalacji wykonanych na budowie.

§3

- Wykonawcy zobowiązany jest do oddania do eksploatacji przedmiotu umowy w terminie max 4 tygodni ( 28 dninie później  niż do 12 grudnia 2014 r.) ................. od daty podpisania umowy tj. do dnia ..................................................... .

- Ze strony Zamawiającego osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcą w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………..lub w przypadku nieobecności inna osoba upoważniona przez Zamawiającego.

- Ze strony Wykonawcy osobą uprawnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących dostaw jest: ……………………………tel. …………...

- Wykonawca zobowiązuje się uzgodnić z osobą wskazaną w ust. 2 termin dostawy z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym. Uzgodniony termin musi być zgodny z określonym w § 3 pkt. 1 umowy,

- Za dzień dostarczenia, zainstalowania i uruchomienia (o ile dotyczy) przedmiotu umowy uznaje się datę podpisania protokołu odbiorczego.

- Szkolenie personelu zostanie przeprowadzone w terminie uzgodnionym z Zamawiającym

- Wykonawca dostarczy przedmiot umowy do siedziby Zamawiającego na własny koszt i ryzyko.

- Dokonanie przez Wykonawcę montażu i pierwszego uruchomienia /oddania do eksploatacji (o ile dotyczy) musi zostać potwierdzone przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego na protokole montażu i pierwszego uruchomienia.

- Przedmiot umowy dostarczony zostanie Zamawiającemu wraz z kartą gwarancyjną, instrukcją obsługi w języku polskim, dokumentem określającym zasady świadczenia usług przez autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym, wykazem materiałów zużywalnych niezbędnych dla bieżącej eksploatacji przedmiotu umowy (o ile dotyczy).

§4

1. Zamawiający  zobowiązuje się zapłacić za dostarczony towar po dostawie w terminie 60 dni od daty podpisania protokołu odbiorczego przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………………..

2. Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

3. Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia Zamawiającemu korzystnych warunków płatności:

A/ W szczególnych przypadkach dostawca na wniosek Zamawiającego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności

B/ W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Zamawiającego, Wykonawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Zamawiającego.

4. Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego (w szczególności Wykonawca nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotowa po stronie wierzyciela.

5. Naruszenie zakazu określonego w ust. 4., skutkować  będzie dla Wykonawcy obowiązkiem zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§ 5

Warunki gwarancji

- Wykonawca gwarantuje, że dostarczony przedmiot umowy jest nowy i posiada:

– świadectwa, opinie, certyfikaty, zezwolenia

- Wykonawca udziela .......... gwarancji licząc od dnia podpisania protokołu odbioru.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z ewentualną wymianą przedmiotu umowy lub jego podzespołu na nowy, jego wysyłką do naprawy gwarancyjnej i odbiorem, lub importem części zamiennych we własnym zakresie – bez udziału Zamawiającego.

- Wykonawca w ramach udzielonej gwarancji odpowiada za braki ilościowe i jakościowe bezpośrednio po rozpakowaniu fabrycznych opakowań u Zamawiającego.

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie eksploatacji, jeżeli są one spowodowane nie stosowaniem się do dostarczonej instrukcji obsługi oraz wynikających z przyczyn losowych ( pożar, powódź, dewastacja).

- Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi max …………….. godz. licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę maks. 48 godz.

- Zgłoszenia należy dokonać:.................................................................. tel/fax.................................

- W przypadku, gdy czas usunięcia uszkodzenia przekroczy 7 dni Wykonawca na czas naprawy zapewni Zamawiającemu urządzenie zastępcze. Trzykrotna naprawa tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje jego wymianę na nowy

- W przypadku napraw gwarancyjnych przedłuża się okres gwarancji o pełen okres niesprawności przedmiotu umowy. Minimalna ilość przestoju przedłużająca termin gwarancji – 7 dni.

- Celem wykonania usług serwisowych personel Wykonawcy uzyska dostęp do dostarczonego przedmiotu umowy w czasie pracy Zamawiającego.

- Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części.

- Wykonawca gwarantuje, minimum 10 letni okres pełnej płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych

§ 6

1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

A/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu umowy do użytkowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 10 % wartości netto umowy

B/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

C/ w wysokości 0,5% wartości brutto towaru  z tytułu nie usunięcia usterek w terminie określonym w pkt. 6 § 5 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości towaru.

D/ w wysokości 0,1% wartości brutto towaru z tytułu niedotrzymania terminu instalacji lub przeszkolenia za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej niż 10% wartości towaru.

E/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu dostawy do użytkowania, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,1% netto wartości umowy,

2. Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto towaru, gdy Wykonawca odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Zamawiający.

3. Niezależnie od kar umownych, o których mowa wyżej, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Zamawiający w takich wypadkach ma prawo dochodzić na zasadach wynikających z Kodeksu cywilnego odszkodowania w pełnej wysokości z tytułu szkody poniesionej na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę.

4. W przypadku wyrządzenia szkody Zamawiającemu związanej z przedmiotem zamówienia, Wykonawca naprawi szkody do pełnej wysokości straty, niezależnie od treści ust. 1

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§ 8

Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną wobec Zamawiającego i osób trzecich w przypadku wyrządzenia szkody w związku z nienależytym wykonywaniem przedmiotem umowy.

§ 9

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Zamawiającego.

§ 10

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje zmiany postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:

1) zmiany przepisów celno-podatkowych, lub innych przepisów powszechnie obowiązujących, które będą miały wpływ na realizacje umowy

2) zmiany terminu realizacji umowy w przypadku wystąpienia okoliczności uzasadniających niezależnych od Wykonawcy i Zamawiającego,

§ 11

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym.

- W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy, który odbiega od norm jakościowych określonych w złożonej przez niego ofercie przetargowej oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w sytuacji, kiedy przedmiot ten już wcześniej był wymieniany, z uwagi na niedochowanie przez Wykonawcę norm jakościowych przedmiotu umowy, Zamawiający może jednostronnie rozwiązać niniejszą umowę bez wypowiedzenia.

- Rozwiązanie umowy przez Zamawiającego w trybie wskazanym w §11 ust. 3 nie pozbawia go prawa dochodzenia roszczeń związanych z poniesioną przez Zamawiającego szkodą związaną z wcześniejszym rozwiązaniem niniejszej umowy.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa dla  Zamawiającego, jeden dla  Wykonawcy.

Załączniki:

- Oferta przetargowa - załącznik nr 2,

- Specyfikacje techniczne – załącznik 3/1-3/15

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu medycznego w ramach programu „Przebudowa  Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z załączonym formularzem cenowym zał. nr 3/1-3/15 do siwz. za cenę:

| Grupa 1 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| --- | --- |
| Grupa 2 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 3 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 4 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 5 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 6 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 7 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 8 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 9 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 10 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 11 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 12 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 13 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 14 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| Grupa 15 | NAZWA…………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ………………………………………………...produkcji .......................................... cena jedn. Netto ……………………………………………………………………………………………………………. VAT %............................ Wartość netto…………………………………………...................................................................zł Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |

    - Termin dostawy montażu, instalacji, uruchomienia …………………….(max. 4 tyg. nie później niż do 12 grudnia 2014 r.) od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem przesunięcia terminu zgodnie z zapisami w projekcie umowy).

    - Termin płatności: ……… dni* (min. 60 dni) od daty podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy i otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

    - Oświadczamy, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy oraz będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony sprzęt wynosi ............................... m-cy licząc od dnia podpisania  protokołu odbioru

    - Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax :……………………………….

    - Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest:…………………………………………………

tel: ................................................

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. ( dokumenty w załączeniu)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ŁÓŻKO REHABILITACYJNE Z LEŻEM 4 - SEGMENTOWYM - 29 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - Długość całkowita: 2150 mm, (+/- 50mm) - Szerokość całkowita z barierkami: 960 mm, (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3 | W narożnikach leża cztery krążki odbojowe, chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami oraz otarciami | TAK |  |
| 4 | Szczyty łóżka wykonane w technologii typu rotomuldingu z kolorowymi wklejkami (przynajmniej 5 kolorów do wyboru), łatwo odejmowane, odporne na działanie wysokiej temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Szczyt wyjmowany bez użycia narzędzi. | TAK |  |
| 5 | Leże łóżka posiada min. 3 segmenty ruchome | TAK |  |
| 6 | Segmenty leża wypełnione tworzywem - płyta HPL odporna na środki dezynfekcyjne i wysoką temperaturę | TAK |  |
| 7 | Wysokość leża od podłoża 500 mm, (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 8 | Regulacja segmentu oparcia pleców bezstopniowa, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 - 700 (+/-50) oraz Regulacja segmentu oparcia uda bezstopniowa, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie 0 - 400 (+/-50) realizowana poprzez dwie osobne dźwignie dostępne z obu stron łóżka w celu zwiększenia bezpieczeństwa pacjenta i personelu. | TAK |  |
| 9 | Regulacja kąta odchylenia segmentu podudzia dokonywana za pomocą mechanizmu rastrowego. | TAK |  |
| 10 | Podstawa łóżka jezdna wyposażona w cztery koła jezdne z czego dwa posiadające indywidualną blokadę. Koła o średnicy min. 125 mm. Koła posiadające tworzywową obudowę. | TAK |  |
| 11 | Wzmocniona podstawa leża, obciążenie maksymalne łóżka min. 230 kg | TAK |  |
| 12 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka zabezpieczające min. 70% długości leża lub barierki na całej długości leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 . | TAK |  |
| 13 | Materac piankowy dopasowany do rozmiarów leża w pokrowcu z tkaniny. Przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
| 14 | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 15 | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 16 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 17 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 18 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 19 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                          ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -WIELOFUNKCYJNE  ŁÓŻKO ELEKTRYCZNE - 9 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym poliestrowo-epoksydowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
| 2 | Łóżko wielofunkcyjne, czterosegmentowe, z czego minimum trzy segmenty ruchome | TAK |  |
| 3 | Przestrzeń pomiędzy podstawą a leżem pozbawiona przewodów – łóżko całkowicie pozbawione jakichkolwiek przewodów pomiędzy podstawą i leżem. Siłowniki do poszczególnych regulacji segmentów leża montowane bezpośrednio pod leżem | TAK |  |
| 4 | Leże podzielone na 4 segmenty w tym 3 ruchome (segment oparcia pleców, segment uda i podudzia). Segmenty wypełnione płytą tworzywową | TAK |  |
| 5 | Długość całkowita: 2180 mm (+/- 70mm) | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Szerokość całkowita: 980 mm (+/- 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 7 | Zasilanie elektryczne 230-240V, 50Hz | TAK |  |
| 8 | Funkcje łóżka regulowane elektrycznie za pomocą siłowników elektrycznych sterowanych pilotem ręcznym przewodowym lub bezprzewodowym: - regulacja wysokości - regulacja segmentu oparcia pleców - regulacja segmentu uda - funkcja autokontur - regulacja przechyłów wzdłużnych do pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga Sterownik wyposażony w blokadę w postaci kluczyka umożliwiającego blokowanie funkcji sterujących przez personel. | TAK |  |
| 9 | Wysokość minimalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca: 350 mm (+/- 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Wysokość maksymalna leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca: 750 mm (+/- 30mm) | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża w zakresie do 75° (+/-5°) | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Autoregresja oparcia pleców | TAK |  |
| 13 | Regulacja elektryczna kąta nachylenia segmentu ud w stosunku do poziomu ramy leża: 45°(+/-5°) | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Regulacja segmentem podudzia przy pomocy listwy zębatej, zapadkowej w zakresie min. 20° | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Możliwość ustawienia łóżka w pozycji Fowlera oraz krzesła kardiologicznego | TAK |  |
| 16 | Funkcja autokontur; jednoczesna regulacja segmentów oparcia pleców i ud uzyskiwana przy pomocy jednego przycisku na sterowniku ręcznym | TAK |  |
| 17 | Funkcja CPR; awaryjne poziomowanie segmentu oparcia pleców przy pomocy niezależnej dźwigni mechanicznej umieszczonej pod leżem łóżka | TAK |  |
| 18 | Regulacja elektryczna pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga w zakresie do min. 18° obustronnie | TAK |  |
| 19 | Szczyty wykonane z tworzywa wyjmowane z z wklejką kolorystyczną – kolor wklejki do wyboru (min. 5 kolorów drewnopodobnych). Szczyty szybko i łatwo demontowalne do reanimacji bez konieczności użycia narzędzi oraz konieczności zwalniania blokad | TAK |  |
| 20 | Wbudowane zasilanie awaryjne (bateria) pozwalająca na wykonanie min. 5 pełnych cykli łóżka z pełnym obciążeniem dopuszczalnym w przypadku przejazdu łóżkiem bądź zaniku zasilania sieciowego (cykl rozumiany jako możliwość opuszczenia i podniesienia łóżka w pełnym zakresie regulacji wysokości oraz ustawienie segmentu oparcia pleców oraz uda także w pełnym zakresie regulacyjnym) | TAK |  |
| 21 | Podstawa wyposażona w cztery koła o średnicy min. 125 mm – bieżnik wykonany z materiału niebrudzącego powierzchni. Koła osłonięte obudową tworzywową. Łóżko wyposażone w centralną blokadę kół z funkcją koła kierunkowego. | TAK |  |
| 22 | Krążki odbojowe, tworzywowe w czterech rogach łóżka chroniące łóżko przed uszkodzeniami. Krążki obrotowe wokół własnej osi – średnica krążków ok. 100 mm | TAK |  |
| 23 | Osłona tworzywowa elementów konstrukcyjnych podwozia na całej długości i szerokości łóżka | TAK |  |
| 24 | Osłony tworzywowe na zewnętrznych konstrukcyjnych elementach w leżu od strony nóg oraz głowy pacjenta pod szczytami | TAK |  |
| 25 | Dopuszczalne bezpieczne obciążenie min. 230 kg | TAK |  |
| 26 | Wyposażenie: - poręcze boczne lakierowane jednoczęściowe składane wzdłuż leża poniżej poziomu materaca nie wystające poza obrys zewnętrzny łóżka. Poręcze zabezpieczające min. 70% długości leża lub na całą długość leża. Funkcja łatwego szybkiego, składania przy użyciu tylko jednej ręki – nie dopuszcza się poręczy składanych na ramę leża. Poręcze boczne spełniające normę EN-60601-2-52 - wieszak kroplówki - materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
| 27 | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 28 | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 30 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 31 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 32 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                          ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII – 6 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czterosekcyjne łóżko do intensywnej opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, wysokości łóżka, przechyłów Trendelenburga/ anty-Trendelenburga | TAK |  |
| 2 | Sześć paneli sterujących (po trzy po każdej stronie łóżka) w tym dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu. | TAK |  |
| 3 | Główny panel kontrolny pielęgniarki znajdujący się po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy nogach łóżka z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka. | TAK |  |
| 4 | Elektryczne regulacje: - pozycja Trendelenburga: 0-12˚, ±5˚ - pozycja anty-Trendelenburga 0-12˚, ±5˚ - kąt segmentu oparcia pleców: 0-65˚, ±5˚ - kąt segmentu uda: 0-23˚, ±5˚ | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Elektryczna regulacja kąta nachylenia oparcia pleców z chwilową pauzą po osiągnięciu przez oparcie kąta 30˚, co umożliwia proste osiągniecie korzystnej klinicznie pozycji | TAK |  |
| 6 | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) po obu stronach łóżka oraz przycisk CPR na panelu elektrycznego sterowania. | TAK |  |
| 7 | Możliwość uzyskania pozycji krzesła jednym przyciskiem. | TAK |  |
| 8 | Funkcja Bio-Contour (lub równoważna) – równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta. | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia w pozycji Fowlera lub w pozycji naczyniowej (z nogami uniesionymi do góry). | TAK |  |
| 10 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: standardowa wersja 230 cm (+/- 5 cm), - szerokość całkowita: 99cm (+/- 5 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Wysokość platformy materaca: - minimalna: 30 cm (+/- 5 cm) - maksymalna: 80cm (+/- 5 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 250 kg | TAK |  |
| 13 | Możliwość przedłużenia platformy materaca (wysuwana część pod nogami) o min 12 cm w porównaniu z wersją standardową. | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Możliwość skrócenia platformy materaca (wsuwana część pod nogami) o min 11 cm w porównaniu z wersją standardową. | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Wysuwana półka na pościel. | TAK |  |
| 16 | Cztery niezależnie opuszczane barierki boczne (po dwie z każdej strony łóżka) ściśle przylegające do ramy łóżka po ich opuszczeniu. | TAK |  |
| 17 | Wyjmowane panele wezgłowia i nóg ułatwiające szybki dostęp do pacjenta. | TAK |  |
| 18 | Wyjmowane segmenty platformy materaca. Łatwe w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 19 | Wyprofilowane panele platformy materaca redukujące nacisk na ciało pacjenta | TAK |  |
| 20 | Oświetlenie pod łóżkiem | TAK |  |
| 21 | Cztery pojedyncze koła zwrotne o średnicy Min 125mm Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. Pojedyncze pedały sterujące ze wszystkich stron łóżka. | TAK |  |
| 22 | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 23 | Gniazda na stojaki do kroplówek w narożnikach łóżka. Te same gniazda umożliwiające montaż innych akcesoriów. | TAK |  |
| 24 | Szyny do montowania woreczków drenażowych znajdujące się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka. | TAK |  |
| 25 | Stojak na kroplówki | TAK |  |
| 26 | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
| 27 | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku. Zasilanie wyposażone w dźwiękowy sygnał ostrzegawczy informujący o niskim poziomie naładowania baterii. | TAK |  |
| 28 | Materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
| 29 | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 30 | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 31 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 32 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 33 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 34 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                      ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - ŁÓŻKO DO INTENSYWNEJ TERAPII Z WAGĄ -2 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Czterosekcyjne łóżko do intensywnej opieki medycznej wyposażone w elektryczną regulację: podparcia pleców, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokości łóżka. | TAK |  |
| 2 | Osiem paneli sterujących (po cztery po każdej stronie łóżka) w tym dwa panele kontrolne pacjenta znajdujące się po wewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy wezgłowiu. | TAK |  |
| 3 | Główne panele kontrolne pielęgniarki z możliwością blokady poszczególnych funkcji łóżka znajdujące się po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy nogach łóżka. Panele sterowania ustawieniami wagi, z alarmem wykrywania nieobecności pacjenta znajdujące się po zewnętrznej stronie barierek zabezpieczających przy nogach łóżka. | TAK |  |
| 4 | Elektryczne regulacje: - pozycja Trendelenburga: 0-12˚, ±5˚ - pozycja anty-Trendelenburga 0-12˚, ±5˚ - kąt segmentu oparcia pleców: 0-65˚, ±5˚ - kąt segmentu uda: 0-23˚, ±5˚ | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Dwie manualne dźwignie umożliwiające ustawienie łóżka w pozycji reanimacyjnej CPR (Cardio-Pulmonary Resuscitation) po obu stronach łóżka oraz przycisk CPR na panelu elektrycznego sterowania. | TAK |  |
| 6 | Elektroniczny wskaźnik ustawienia kąta nachylenia podparcia pleców i podparcia ud oraz pochylenia całego łóżka (Trendelenburg i anty-Trendelenburg). | TAK |  |
| 7 | Możliwość uzyskania pozycji krzesła dostępna także w najniższym położeniu łóżka. | TAK |  |
| 8 | Pozycja Bio-Contour (lub równoważna)– równoczesna regulacja oparcia i uniesienia nóg celem uzyskania komfortowej pozycji pacjenta. | TAK |  |
| 9 | Możliwość ustawienia w pozycji Fowlera lub w pozycji naczyniowej (z nogami uniesionymi do góry). | TAK |  |
| 10 | System przeciwzgnieceniowy na podczerwień na wszystkich krawędziach łóżka, wykrywający przeszkody przy podstawie jezdnej i blokujący opuszczanie ramy łóżka. | TAK |  |
| 11 | Zintegrowany, niezależny system ostrzegania w przypadku opuszczenia łóżka przez pacjenta wyposażony w sygnał dźwiękowy. | TAK |  |
| 12 | Zintegrowana waga: - zakres pomiaru: 10-250kg - dokładność: 500 g - możliwość zdejmowania/dokładania akcesoriów bez utraty pomiaru masy ciała. | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Wymiary zewnętrzne łóżka: - długość całkowita: 228 cm (+/- 5 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Wysokość platformy materaca: - minimalna: 40cm (+/- 5 cm) - maksymalna: 80cm (+/- 5 cm) - bardzo niska: 30cm (+/- 5 cm) | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 250 kg | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Możliwość przedłużenia platformy materaca (wysuwana część pod nogami). | TAK |  |
| 17 | Wysuwana półka na pościel z uchwytem na kołdrę. | TAK |  |
| 18 | Cztery niezależnie opuszczane barierki boczne (po dwie z każdej strony łóżka) ściśle przylegające do ramy łóżka po ich opuszczeniu. | TAK |  |
| 19 | Wyjmowane panele wezgłowia i nóg ułatwiające szybki dostęp do pacjenta. | TAK |  |
| 20 | Wyjmowane segmenty platformy materaca. Łatwe w utrzymaniu czystości. | TAK |  |
| 21 | Cztery pojedyncze koła zwrotne o średnicy 125mm. Możliwość blokowania jednego koła do jazdy na wprost. Pedały sterujące przy wszystkich czterech kołach. | TAK |  |
| 22 | Cztery odbojniki w narożnikach łóżka. | TAK |  |
| 23 | Gniazda na stojaki do kroplówek w narożnikach łóżka. Te same gniazda umożliwiające montaż innych akcesoriów. | TAK |  |
| 24 | Szyny do montowania akcesoriów znajdujących się pod segmentem siedzenia po obu stronach łóżka. | TAK |  |
| 25 | Regulowany stojak na kroplówki | TAK |  |
| 26 | Oparcie pleców przezierne dla promieni RTG | TAK |  |
| 27 | Zasilanie 230V 50Hz | TAK |  |
| 28 | Zasilanie bateryjne po odłączeniu od głównego źródła zasilania zapewniające pełną funkcjonalność łóżka w czasie transportu pacjenta na łóżku. | TAK |  |
| 29 | Materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach: - wymiar dostosowany do wymiarów leża łóżka - Wkład – pianka - Pianka przeciwodleżynowa typu „gofer” o gęstości co najmniej T35 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
| 30 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 31 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 32 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 33 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                              ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/5 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# ŁÓŻKO DZIECIĘCE -14 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Łóżeczko szpitalne dziecięce dwusegmentowe z regulowanym segmentem oparcia pleców, składające się z leża z poręczami, podstawy łóżeczka połączonych z boku kolumnami. | TAK |  |
|  | Segmenty leża wypełnione panelami z wytrzymałem płyty HPL łatwiej w dezynfekcji. | TAK |  |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana z kształtowników ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym poliestrowo – epoksydowym. | TAK |  |
|  | Powłoki lakiernicze charakteryzujące się odpornością na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. | TAK |  |
|  | Regulacje: - regulacja wysokości leża (mechaniczna) - regulacja kąta odchylenia segmentu oparcia pleców (mechanizmem zapadkowym) - regulacja do pozycji Trendelenburga oraz anty – Trendelenburga (mechaniczna) | TAK |  |
|  | Łóżeczko wyposażone w szczyty i poręcze wypełnione prętami metalowymi. W poręczach wstawki dekoracyjne wykonane z płyty HPL z możliwością wyboru koloru oraz frezowane motywy dziecięce. Barierki boczne opuszczane mechanizmem nożnym – po jednym pedale zwalniającym z obu stron łóżeczka – regulacja poręczy odbywa się w sposób płynny. | TAK |  |
|  | Barierki boczne po opuszczeniu umożliwiają dostęp do pacjenta z 3 stron łóżka | TAK |  |
|  | Łóżko zaopatrzone w narożach w krążki odbojowe zabezpieczające chroniące łóżko przed otarciami, o średnicy min. 100 mm | TAK |  |
|  | Parametry techniczne: - długość całkowita: 1500 mm (+/-50 mm) - szerokość całkowita: 750 mm(+/-50 mm) - zakres regulacji wysokości leża od min. 650 do 900 mm - wymiary leża 1300 x 600 mm (+/-20 mm) - kąt nachylenia segmentu oparcia pleców min. od 0 stopni do 600 (+/- 50) - kąt nachylenia do pozycji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga min. 8 0 (+/- 20) - wysokość poręczy od podłoża w maksymalnym położeniu 1360mm (+/-20 mm) - wysokość poręczy od podłoża w minimalnym położeniu 1000 mm (+/-20 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Układ jezdny wyposażony w cztery koła jezdne z czego dwa posiadające indywidualną blokadę. Koła o średnicy min. 100 mm. | TAK |  |
|  | Łóżeczko z możliwością montażu wieszaka kroplówki | TAK |  |
|  | Łóżko wyposażone w tworzywową osłonę podstawy ułatwiającą dezynfekcję, z miejscem na podręczne rzeczy. | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy pasywny na łóżko o następujących cechach (po 1 sztuce na łóżko): - wymiar dostosowany do wymiarów leża - wkład – pianka poliuretanowa, - Pianka o gęstości co najmniej 25 kg/m3 - Bezfreonowa, nietoksyczna – nie zawierająca dimetylofumaranu - Wykonana z materiałów antyalergicznych, antystatycznych - Pokrowiec materaca – składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz warstwy poliuretanu – gęstość materiału 150 +/-5% g/m2 - Wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - Oddychający , paroprzepuszczalny, przepuszczający powietrze - Pokrowiec rozpinany zabezpieczony przed przenikaniem zanieczyszczeń listwą. - Materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych – odporny na przenikani mikroorganizmów - Odporny na wszystkie środki dezynfekcyjne nie zawierające chloru - Pranie w temp. do 95°C - Odporny na dezynfekcję termiczną, parową w 105°C. i prasowanie do 110°C - Pozytywne badanie na niepalność materiału – dołączyć do oferty - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 – dołączyć do oferty - Świadectwo Jakości Zdrowotnej wydane przez uprawiony podmiot na cały materac – dołączyć do oferty - Raport z badań potwierdzający odporność pokrowca na przenikanie drobnoustrojów na mokro - dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Dodatkowe wyposażenie: - wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na łóżko i materac – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do RWM lub zgłoszenie dla materac i łóżka – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta łózek – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 18 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 19 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 20 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 21 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                         ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/6 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH – 6 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita 2100 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita z poręczami max 790 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Szerokość leża wózka min 650 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Hydrauliczna regulacja wysokości w zakresie min 570 - 900 mm, sterowanie za pomocą pedału nożnego z obu stron wózka | TAK |  |
|  | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Leże dwusegmentowe wypełnione płytą tworzywową przezierną dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Pod leżem prowadnica na kasetę RTG umożliwiająca jej przesunięcie w celu wykonania zdjęcia na całej długości leża. | TAK |  |
|  | Ruchomy segment oparcia pleców za pomocą sprężyny gazowej w zakresie min 0-65° | TAK PODAĆ |  |
|  | Regulacja przechyłu Trendelenburga min. 20° i anty-Trendelenburga min 12° za pomocą sprężyny gazowej z blokadą. Dodatkowy uchwyt ułatwiający ustawienie w/w pozycji zamontowany pod szczytem wózka od strony nóg pacjenta. Sterowanie za pomocą dźwigni umieszczonej pod uchwytem dodatkowym. | TAK PODAĆ |  |
|  | Wózek wyposażony w szczyty (uchwyty do pchania) w postaci rur wykonanych ze stali nierdzewnej polerowanej | TAK |  |
|  | Cztery odbojniki w ramie leża | TAK |  |
|  | Wózek wyposażony w: - barierki boczne ze stali nierdzewnej polerowanej, składane z boku leża, minimum 2 poziome proste elementy, barierki muszą chronić pacjenta min. od szczytu za głową do ok. ¾ długości - wieszak kroplówki | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru obić tapicerowanych (min. 6 kolorów) | TAK |  |
|  | Centralna blokada czterech kół z kołem kierunkowym. Koła o średnicy min 200 mm. Koła z pełnymi tworzywowymi osłonami zakrywającymi miejsca potencjalnego gromadzenia się zabrudzeń. Blokada uruchamiania dźwignią nożną w postaci wygiętej rury wykonanej ze stali nierdzewnej polerowanej umieszczonej nad kołami od strony nóg pacjenta. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie min. 180 kg | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do RWM lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 20 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 21 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                          ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/7 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# WÓZEK DO PRZEWOŻENIA CHORYCH NA KOLUMNACH – 4 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Długość całkowita min. 2100 mm (+/- 50 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Długość składanych wzdłuż leża poręczy bocznych zabezpieczających pacjenta w pozycji leżącej i siedzącej min. 1200 mm | TAKPODAĆ |  |
|  | Szerokość całkowita min. 800 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość minimalna (mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) 650 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Wysokość maksymalna (mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny materaca) 970 mm (+/- 30 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Konstrukcja wózka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo oparta na min. Dwóch kolumnach. Leże podzielone na min. 2 segmenty. Podwozie zabudowane pokrywą tworzywa sztucznego. | TAK |  |
|  | Leże wykonany z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania pacjenta aparatem typu C | TAK |  |
|  | Pod całym leżem tunel na kasetę RTG umożliwiający wsunięcie kasety i wykonanie zdjęcia RTG | TAK |  |
|  | Podwozie zabudowane osłoną z tworzywa sztucznego z wyprofilowaną półką na butlę tlenową oraz osobną półką na podręczne rzeczy pacjenta | TAK |  |
|  | Manualna regulacja segmentu oparcia pleców wspomagana sprężyną gazową | TAK |  |
|  | Zakres regulacji kąta nachylenia segmentu oparcia pleców w stosunku do poziomu ramy leża od 0 do 75° (+/- 5°) | TAK PODAĆ |  |
|  | Hydrauliczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga dostępna przy pomocy dźwigni nożnych z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji. Dźwignie umieszczone z dwóch stron podstawy wózka | TAK |  |
|  | Zakres regulacji pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga 16° (+/- 3°) | TAK PODAĆ |  |
|  | Nożny pedał do hydraulicznej regulacji wysokości bez użycia rąk z wyraźnym oznaczeniem realizowanej funkcji umieszczony z dwóch stron podstawy | TAK |  |
|  | Cztery koła jezdne z bieżnikiem przeciwpoślizgowym z osłoną tworzywową o średnicy min. 200 mm | TAK |  |
|  | Centralna blokada wszystkich kół co do obrotu i toczenia przy użyciu dźwigni nożnej | TAK |  |
|  | Dźwignie blokady hamulca z wyraźnym zaznaczeniem kolorem pozycji zablokowanych hamulców | TAK |  |
|  | Dźwignie centralnej blokady hamulców zlokalizowane obustronnie u podstawy od strony głowy i nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Listwy odbojowe wzdłuż leża chroniące min. 95% długości leża | TAK |  |
|  | Nośność maksymalna min. 230 kg | TAK PODAĆ |  |
|  | Składane uchwyty dla personelu do przetaczania wózka umieszczone od strony głowy pacjenta oraz pałą ze stali nierdzewnej od strony nóg pacjenta | TAK |  |
|  | Krążki odbojowe we wszystkich narożach wózka | TAK |  |
|  | Wyposażenie: - Materac o grubości min. 80 mm, piankowy wodoszczelny, tapicerowany wyposażony w dwa pasy mocujące pacjenta - Wieszak do kroplówek zintegrowany z możliwością składania za segment oparcia pleców - Poręcze boczne składane wzdłuż leża składające się z min. 5 poprzeczek pionowych – składanie przy pomocy jednej ręki - dodatkowe piąte koło o średnicy min. 100 mm do swobodnej jazdy uruchamiane poprzez dźwignię nożną wspólną z hamulcem centralnym | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE na wózek – dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Wpis do RWM lub zgłoszenie na wózek – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 27 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 28 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 29 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 30 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                           ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/8 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# STÓŁ ZABIEGOWY - 4 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stół zabiegowy do wykonywania drobnych zabiegów wraz z podstawowym wyposażeniem i możliwością rozbudowy w przyszłości o wyposażenie specjalistyczne | TAK |  |
| 2 | Elementy konstrukcyjne stołu wykonana ze stali węglowej pokrytej lakierem proszkowym | TAK |  |
| 3 | Podstawa stołu przejezdna z centralną blokadą kół oraz możliwością blokady jednego koła do jazdy kierunkowej. Koła o średnicy ok. 125 mm | TAK |  |
| 4 | Wysokość blatu regulowana hydraulicznie poprzez pedały nożne dostępne z dwóch stron stołu w zakresie od 820 do 1050 mm (+/- 50 mm) lub w sposób elektryczny | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Blat stołu składający się z min 4 segmentów- segmentu głowy, oparcia pleców, siedziska oraz dzielonego segmentu nóg. Blat umożliwiający ułożenie pacjenta w różnych pozycjach: siedzącej (fotelowej) , leżącej i półleżącej | TAK |  |
| 6 | Sposób regulacji segmentami z wykorzystaniem sprężyn gazowych z blokadą | TAK |  |
| 7 | Materace bezszwowe, poliuretanowe o grubości min 50 mm | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonywania zdjęć RTG na całej długości blatu | TAK |  |
| 9 | Długość stołu min. 2000 mm (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 10 | Szerokość stołu min. 500 mm (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Przechył do pozycji Trendelenburga 20° (+/-2°) | TAK PODAĆ |  |
| 12 | Przechył do pozycji anty-Trendelenburga 10°(+/-2°) | TAK PODAĆ |  |
| 13 | Przechyły wzdłużne regulowane przy pomocy sprężyn gazowych z blokadą | TAK |  |
| 14 | Kąt nachylenia segmentu oparcia pleców -40° do +75° (+/-5°) | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Kąt nachylenia podgłówka min. -45° do +45°(+/-5°) | TAK PODAĆ |  |
| 16 | Kąt rozchylenia podnóżków min. 180°(+/-5°) | TAK PODAĆ |  |
| 17 | 4 koła o średnicy min. 125 mm | TAK |  |
| 18 | Wyposażenie: - podpórka ręki - wieszak kroplówki | TAK |  |
| 19 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 20 | Wpis do RWM lub zgłoszenie– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 21 | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta stołu – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 22 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 23 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 24 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 25 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                      ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/9 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# LAMPA ZABIEGOWA - 4 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Lampa zabiegowa wyposażona w oprawę oświetleniową mocowaną na ramieniu, przystosowanym do zamontowania w sali bez lub z sufitem podwieszonym | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykorzystująca technologie diod świecących LED | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa z białymi LED-ami emitującymi światło białe | TAK |  |
|  | Oprawa oświetleniowa wykonana z odlewu aluminiowego – bez tworzywowych elementów zewnętrznych (z wyjątkiem osłony soczewek) | TAK |  |
|  | Lampa: okrągła matryca diodowa złożona z co najmniej 30 punktów LED, o natężeniu oświetlenia minimum Ec=60kLux/1m, wyposażona w centralnie umieszczony uchwyt sterylny (+/- 5 diud) | TAK PODAĆ |  |
|  | Średnica pola d10: min 25 cm (+/- 5cm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Współczynnik odwzorowania barw – Ra min 92 | TAK PODAĆ |  |
|  | Temperatura barwowa min. 4300oK | TAK PODAĆ |  |
|  | Niewielki przyrost temperatury w obszarze głowy lekarza: nie większy niż 1 oC | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji natężenia światła w zakresie co najmniej 10-100% | TAK |  |
|  | Panel sterujący natężeniem oświetlania umieszczony w pobliżu oprawy | TAK |  |
|  | Żywotność układu świetlnego min 50000h | TAK |  |
|  | Zapasowe uchwyty wielorazowe, z możliwością sterylizowania ich w autoklawie - minimum 2 szt. na jedną oprawę | TAK |  |
|  | Bezpieczna oprawa matryc – temperatura oprawy nie większa niż 40 oC | TAK |  |
|  | Niskie zużycie energii elektrycznej – nie przekraczające 70W | TAK |  |
|  | Szczelna oprawa oświetleniowa zapewniające możliwość łatwej dezynfekcji lampy – klasa ochrony min IP=44 | TAK |  |
|  | Płaska oprawa o zwartej, okrągłej konstrukcji - (wykluczone oprawy o średnicach przekraczających 50 cm i głębokości większej niż 10 cm) | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 19 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 20 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 21 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                            ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/10 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA BEZ BLATU BOCZNEGO - 13 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej lub profili aluminiowych, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Wymiary szafki: -Wymiary blatu głównego: 510 x 400 mm, (+/- 50mm) -Wysokość: 870 mm, (+/-40 mm) | TAK PODAĆ |  |
|  | Blat główny wykonany z płyty tworzywowej HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
|  | Szafka składająca się z dwóch szuflad lub z jednej szuflady i dolnej przegrody zamykanej drzwiami | TAK |  |
|  | Fronty szuflad lub front dolnej przegrody szafki wykonany ze stali ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV lub z płyty HPL | TAK |  |
|  | Szuflada szafki otwierana dwustronnie, umożliwiająca ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK/NIE |  |
|  | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  |
|  | W dolnej części szafka z drzwiami po obu stronach szafki | TAK/NIE |  |
|  | 4 koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, niebrudzące podłoża – średnica kół min. 50 mm | TAK PODAĆ |  |
|  | Kolorystyka frontów szuflad oraz blatów do wyboru przez użytkownika zgodna z kolorystyką szczytów łóżek i z możliwością wykonania na płycie HPL motywów frezowanych | TAK |  |
|  | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
|  | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta szafek – dołączyć do oferty | TAK |  |
| 13 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 15 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 16 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                               ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Z

ałącznik nr 3/11 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# SZAFKA PRZYŁÓŻKOWA Z BLATEM BOCZNYM - 43 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkielet szafki wykonany z blachy stalowej lub profili aluminiowych, pokryta lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV | TAK |  |
| 2 | Wymiary szafki: - Wymiary blatu głównego: 510 x 400 mm, (+/- 50mm) - Wysokość: 870 mm, (+/-40 mm) - Regulacja wysokości blatu bocznego w zakresie 750 - 1100mm (+/-50 mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Blat główny oraz blat boczny wykonany z płyty tworzywowej HPL odpornej na wilgoć, dezynfekcję oraz promieniowanie UV | TAK |  |
| 4 | Blat boczny z możliwością składania do boku szafki i przełożenia na prawą lub lewą stronę szafki | TAK |  |
| 5 | Szafka składająca się z dwóch szuflad lub z jednej szuflady i dolnej przegrody zamykanej drzwiami | TAK |  |
| 6 | Fronty szuflad lub front dolnej przegrody szafki wykonany ze stali ocynkowanej pokrytej lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i promieniowanie UV lub z płyty HPL | TAK |  |
| 7 | Szuflada szafki otwierana dwustronnie, umożliwiająca ustawienie z prawej lub lewej strony łóżka | TAK/NIE |  |
| 8 | Wnętrze szuflady wypełnione wyjmowanymi wkładami z tworzywa | TAK |  |
| 9 | W dolnej części szafka z drzwiami po obu stronach szafki | TAK/NIE |  |
| 10 | 4 koła jezdne podwójne w tym min. 2 z blokadą, niebrudzące podłoża – średnica kół min. 50 mm | TAK PODAĆ |  |
| 11 | Kolorystyka frontów szuflad oraz blatów do wyboru przez użytkownika zgodna z kolorystyką szczytów łóżek i z możliwością wykonania na płycie HPL motywów frezowanych | TAK |  |
| 12 | Deklaracja zgodności CE– dołączyć do oferty | TAK |  |
| 13 | Certyfikat ISO 9001 oraz 13485 dla producenta i oferenta szafek – dołączyć do oferty | TAk |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                                 ........................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/12 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

# SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH -

# STANOWISKO DO PIELĘGNACJI NOWORODKA - 3 SZT

Nazwa oferowanego urządzenia:  .......................................................................................

Typ: . .......................  Model: ...............................  Rok produkcji:  .................................

Producent: .....................................................................

Kraj pochodzenia: ..........................................................

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Długość stanowiska 1880 mm (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Szerokość w części kąpielowej 590 mm (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 3 | Szerokość w części pielęgnacyjnej 750 mm (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 4 | Wysokość blatu od podłoża 860mm (+/- 50mm) | TAK PODAĆ |  |
| 5 | Stanowisko wyposażone w wanienkę do kąpania niemowląt, umywalkę do mycia rąk po lewej stronie stanowiska, miejsce do przewijania, baterię zlewozmywakową z prysznicem oraz uchwytem łokciowym wyposażoną w termostat z zestawem przyłączeniowym. Wanienka o wymiarach ok 680 x 380 mm | TAK PODAĆ |  |
| 6 | Nad częścią pielęgnacyjną zamontowany równolegle do frontu stanowiska, promiennik podczerwieni na kolumnie ze źródłem podczerwieni oraz z automatyczną regulacją temperatury powietrza, zegarem Apgar i alarmami . Promiennik zintegrowany z pozostałą częścią urządzenia. Stanowisko wyposażone w instalację elektryczną do podłączenia pozostałych urządzeń | TAK |  |
| 7 | Promiennik spełniający wymagania urządzenia klasy II b według MDD dla wyrobów Medycznych- certyfikat EC z jednostki notyfikowanej | TAK |  |
| 8 | Stanowisko oświetlone silnym źródłem światła wbudowanym w promiennik podczerwieni | TAK |  |
| 9 | Jednoczęściowy blat wykonany z żywic polimerowych zbrojonych włóknem szklanym i węglowym zamontowany na zespole szafek . Wanienka do umiejscowienia po lewej stronie zestawu. Blat wykonany w postaci monolitycznej bez łączeń blatu pomiędzy częścią kąpielową i pielęgnacyjną | TAK |  |
| 10 | Zestaw szafek wyposażony w szuflady z tworzywa, kosz na odpadki oraz kosz wysuwany na pieluchy , wszystkie krawędzie szafek zabezpieczone od działania wilgoci – impregnowane i lakierowane. Górna szuflada przystosowana do zamontowania wagi elektronicznej. | TAK |  |
| 11 | W szufladzie zamontowana waga elektroniczna o zakresie ważenia do 20 kg, zasilana z akumulatorów oraz zasilacza sieciowego. Waga wyposażona w wyświetlacz LCD z podświetleniem. Waga wykonana w III klasie dokładności posiadająca legalizację. | TAK |  |
| 12 | W 2 szt. stanowisk przystosowanie do montażu częściowo przy ściance konstrukcji aluminiowej z koniecznością wykonania tylnego panela z HPL do montażu dozowników na mydło i płyny dezynfekcyjne | TAK |  |
| 13 | Możliwość wyboru kolorystyki blatów oraz kolorystyki szafek | TAK |  |
| 14 | Gwarancja min. 24 miesiące | TAK PODAĆ |  |
| 15 | Serwis pogwarancyjny, odpłatny przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 16 | Gwarancja zapewnienia zakupu części zamiennych przez okres 10 lat | TAK |  |
| 17 | Czas reakcji serwisu max. 72 godz. | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informację potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

2. Parametry, których wartość określona jest w rubryce "wartość wymagana", lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                                    .......................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/13 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

###### SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –

###### WÓZEK INIEKCYJNY   2 SZT.

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Certyfikat CE dla wózka – numer certyfikatu ………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 900x630(±30mm) |  |
| 2 | Wysokość blatu roboczego (mm) | 980 mm (±30mm) |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. | TAK |  |
| 4 | Cztery podwójne koła o średnicy minimum 100 mm, w tym dwa z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu. | TAK |  |
| 5 | Koła bez widocznej osi toczenia. | TAK |  |
| 6 | Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożnikach wózka nad kołami zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami | TAK |  |
| 7 | Obciążenie robocze przypadające na jedno koło: | min. 110 kg. |  |
| 8 | Dziesięć szuflad na prowadnicach łożyskowych umieszczonych w dwóch pionowych rzędach. | TAK |  |
| 9 | Dwie dolne szuflady o wysokości (mm) | 200 (±30mm) |  |
| 10 | Sześć środkowych szuflad o wysokości (mm) | 100 (±20mm) |  |
| 11 | Dwie górne szuflady o wysokości (mm) | 50 (±10mm) |  |
| 12 | Całkowite wysunięcie szuflady (110%) | TAK |  |
| 13 | System samo domykających się szuflad, oraz system zabezpieczający szuflady przed otwieraniem podczas przetaczania wózka | TAK |  |
| 14 | Ładowność jednej szuflady minimum (kg) | 30 (±3 kg) |  |
| 15 | Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe kosze z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | TAK |  |
| 16 | Blat roboczy z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 17 | Nadstawka w formie galeryjki | TAK |  |
| 18 | Kosz na odpady medyczne | TAK |  |
| 19 | Uchwyt do przetaczania | TAK |  |
| 20 | Możliwość wyboru kolorystyki szuflad wózka w co najmniej pięciu różnych kolorach. | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 21 | Okres gwarancji na łóżka | Podać min. 24 miesiące |  |
| 22 | Okres gwarancji na materace | Podać min. 48 miesiące |  |
| 23 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 przegląd/rok |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 25 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max 14.dni |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                                    .......................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/14 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –

WÓZEK  REANIMACYJNY SZT. 1

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Certyfikaty CE dla wózka – numer certyfikatu ………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 640x480(±30mm) |  |
| 2 | Wysokość blatu roboczego (mm) | 980 mm (±30mm) |  |
| 3 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. | TAK |  |
| 4 | Cztery podwójne koła o średnicy minimum 125 mm, w tym dwa z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu. | TAK |  |
| 5 | Co najmniej dwa koła antystatyczne | TAK |  |
| 6 | Koła bez widocznej osi toczenia. | TAK |  |
| 7 | Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożach wózka, nad kołami zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami w trakcie trwania akcji reanimacyjnej. | TAK |  |
| 8 | Obciążenie robocze przypadające na jedno koło: | min. 110 kg. |  |
| 9 | Pięć szuflad na prowadnicach łożyskowych. | TAK |  |
| 10 | Dolna szuflada o wysokości (mm) | 200 (±30mm) |  |
| 11 | Trzy środkowe szuflady o wysokości (mm) | 100 (±20mm) |  |
| 12 | Górna szuflada o wysokości (mm) | 50 (±10mm) |  |
| 13 | Całkowite wysunięcie szuflady (110%) | TAK |  |
| 14 | System samo domykających się szuflad, oraz system zabezpieczający szuflady przed otwieraniem podczas przetaczania wózka | TAK |  |
| 15 | Ładowność jednej szuflady minimum (kg) | 30 (±3 kg) |  |
| 16 | Szuflady wyposażone w wyciągane tworzywowe kosze z możliwością dowolnej konfiguracji przegród – rozwiązanie pozwalające na segregowanie zawartości szuflad. | TAK |  |
| 17 | Centralne zabezpieczenie wszystkich szuflad za pomocą plomby. Rozwiązanie zapewniające pełną gotowość wózka do podjęcia akcji reanimacyjnej | TAK |  |
| 18 | Zestaw minimum 100 szt. seryjnie numerowanych plomb. | TAK |  |
| 19 | Blat roboczy z tworzywa ABS lub ze stali nierdzewnej z podniesionymi brzegami zabezpieczającymi przed zsuwaniem się sprzętu. | TAK |  |
| 20 | Zintegrowany z wózkiem uchwyt do przetaczania | TAK |  |
| 21 | Zintegrowany z wózkiem wieszak infuzyjny o regulowanej wysokości – regulacja przy użyciu jednej ręku , umieszczony w narożniku wózka | TAK |  |
| 22 | Uchwyt na butlę z tlenem. | TAK |  |
| 23 | Obrotowa półka pod defibrylator, zamontowana na obrotowym ramieniu. | TAK |  |
| 24 | WYPOSAŻENIE |  |  |
| 25 | Półka boczna | TAK |  |
| 26 | Deska reanimacyjna | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 21 | Okres gwarancji na łóżka | Podać min. 24 miesiące |  |
| 22 | Okres gwarancji na materace | Podać min. 48 miesiące |  |
| 23 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 przegląd/rok |  |
| 24 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 25 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max 14.dni |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                                    .......................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/15 do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH  PARAMETRÓW  TECHNICZNYCH –

WÓZEK  / STOLIK OPATRUNKOWY SZT. 3 szt

Nazwa oferowanego urządzenia:…………………………………………………………………….

Typ: ………………………. Model:………………………. Rok produkcji:……………………….

Producent:………………………………………………..

Kraj pochodzenia: ………………………………………

Certyfikaty CE dla wózka – numer certyfikatu ………………………………………..

| Lp | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia | Wartość lub zakres wartości wymaganych | Wartość lub zakres wartości oferowanych |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wymiary zewnętrzne wózka (mm) | 750x650x890 (±50mm) |  |
| 2 | Konstrukcja wózka wykonana ze stali nierdzewnej – kwasoodpornej. | TAK |  |
| 3 | Cztery podwójne koła o średnicy minimum 125 mm, w tym dwa z podwójną blokadą co do toczenia i obrotu. | TAK |  |
| 4 | Co najmniej dwa koła antystatyczne | TAK |  |
| 5 | Koła bez widocznej osi toczenia. | TAK |  |
| 6 | Cztery krążki odbojowe umieszczone w narożach wózka, nad kołami zabezpieczające wózek przed uszkodzeniami w trakcie trwania akcji reanimacyjnej. | TAK |  |
| 7 | Dwa blaty zagłębione mocowane na stałe | TAK |  |
| 8 | Dwie szuflady z segregatorami z tworzywa sztucznego pod górnym blatem, Czoła szuflad malowane proszkowo w kolorze do uzgodnienia | TAK |  |
| 9 | Dwa pionowe uchwyty przy krótszych bokach | TAK |  |
|  | Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| 10 | Okres gwarancji na łóżka | Podać min. 24 miesiące |  |
| 11 | Okres gwarancji na materace | Podać min. 48 miesiące |  |
| 12 | Liczba gwarancyjnych przeglądów serwisowych | Podać min. 1 przegląd/rok |  |
| 13 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji | Podać max. 24 godziny |  |
| 14 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji | Podać max 14.dni |  |
| 15 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |

UWAGA!

1. Wymagane oświadczenie firmy, że oferowany sprzęt  jest kompletny i będzie gotów do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji

# 2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „ wartość wymagana ” , lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone Tak) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty

.............................................…                                                                    .......................................................................................

(miejscowość, data)				    (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

# Załącznik nr 4 do SIWZ

# OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

# wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

# w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

# Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

# Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

# Oświadczam, że:

# Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

# Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

# …………………., dnia ………………………				                …………………………………………………………

# (podpis osoby upoważnionej

# do reprezentowania Wykonawcy)

# Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					-------------------------------------------------------------------------------------------

(miejscowość i data) 		Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp