Kraków, 03.09.2014r.

EZP-271-2/131/2014/p-3

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż wyposażenia w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr sprawy: EZP-271-2/131/2014 - pismo 3

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 - GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści Macerator którego cykl pracy trwa 150 sekund? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2 - GRUPA 1 Macerator

Prosimy zamawiającego o dopuszczenia maceratora którego poziom hałasu wynosi 69,3 db. Jest to poziom hałasu identyczny z generowanym przez pralki domowe, tak więc różnica niecałych 10 db jest niezauważalna, biorąc pod uwagę fakt że maceratory zwykle umieszcza się w pomieszczeniach zamkniętych i wyodrębnionych?

Odpowiedź:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3 - GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie którego czas trwania cyklu wynosi 3 minuty?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające bezdotykowe otwieranie pokrywy, natomiast ręczne zamykanie z automatycznym uruchomieniem cyklu po jej zamknięciu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 5 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające czas cyklu wynoszący zaledwie 85sekund?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 6 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające poziom hałasu wynoszący 66dB +/-2dB?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 7 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie posiadające silnik o mocy ≤ 0,6kW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 8 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający dopuści urządzenie wykonane ze stali nierdzewnej (ściany) oraz wytrzymałego mechanicznie tworzywa sztucznego (panel główny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 9 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało silnik o mocy ≤ 0,6kW?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 10 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie wewnątrz komory posiadało otwory odpływowe o średnicy nie większej niż 10 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie nr 11 – GRUPA 1 Macerator

Czy Zamawiający wymaga, aby urządzenie posiadało specjalistyczny uchwyt zatrzaskujący, blokujący pokrywę podczas trwania cyklu? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski