Załącznik nr 3  do SIWZ

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

| Lp. | NAZWA | ILOŚĆ | CENA JEDN. NETTO | WARTOŚĆ NETTO PLN | VAT % | WARTOŚĆ VAT | WARTOŚĆ BRUTTO PLN | Producent | model | typ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 1-stanowiskowy-do pom. C0-7, C0-42, C0-43, C0-44, C0-45, C0-50 C1-5, C1-6, C1-7, C1-8, C1-14, C1-38, C1-39, C1-40, B1-12, B1-14 dł. 2200 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 1-stanowiskowy-do pom. C0-30, C0-59, C1-3, C1-19, dł. 2200 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 2-stanowiskowy- do pom. C0-7, C0-41, C0-42, C0-45 dł. 4400 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu C1-5, C1-6, C1-7, C1-8, C1-9, C1-11, C1-38, C1- 39, C1-40 dł. 4800 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu B1-11, B1-13 dł. 4000 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 2-stanowiskowy- do pom. C0-3, dł. 4400 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 3-stanowiskowy- do pom. C0-41, B1-11 - dł. 5400 +/- 100 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 4-stanowiskowy-do pom. C1-41, C1-44 - dł. 5600 +/- 200 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 4-stanowiskowy-do pom. C0-8 - dł. 8400 +/- 200 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Panel przyłóżkowy zasilający z wyposażeniem 5-stanowiskowy-do pom. C1-37 - dł. 11000 +/- 200 mm zgodnie z pomiarem na miejscu montażu | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kolumna anestezjologiczna do pom. C-06 (2 szt.), C1-16 (1 szt.) | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Kolumna chirurgiczna do pom. C1-16 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

# ……………………………………. 				                                                                                                                             ……………………………………………………………………………

# Miejscowość , data                                                                                                                                                                                Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika