Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 18.09.2014r

EZP-271-2/138/2014/p-4

Dotyczy przetargu: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych w ramach programu  „Przebudowa USD w Krakowie”

nr postępowania EZP-271-2/138/2014  pismo 4

W związku zapytaniami Wykonawców Zamawiający wyjaśnia :

Dotyczy załącznika 3/1, 3/2, 3/3 do SIWZ – panele i wyposażenie

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści regulator przepływu tlenu o wydajności od 0 do 5 l/min. Oferowany regulator ma zakres mniejszy jedynie o 1 l/min. i jest szeroko stosowany.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski