Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 23.09.2014r.

EZP-271-2/146/2014/p.3

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia sali hybrydowej nr sprawy: EZP-271-2/146/2014

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści  do zaoferowania w poz. 9 wózek sprzątacza z wiadrami o poj. zamiast 20 l – 17 l ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy Zamawiającydopuścido zaoferowania w poz. 9 wózek sprzątacza z wiadrami o poj. zamiast 23 l – 10 l?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Czy Zamawiającydopuścido zaoferowania w poz. 9 wózek sprzątacza z kuwetami z tworzywa ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny defibrylator LIFEPAK renomowanego producenta z zestawem końcówek do defibrylacji wewnętrznej o średnicach:

a/ 2,5 cm; b/ 3,8 cm; c/ 5,0 cm; d/ 6,3cm; e/ 8,8 cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski