Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 09.10.2014

EZP-271-2/154/2014/p-1

Dotyczy przetargu: Dostawa zużywalnego drobnego sprzętu medycznego do Sali Hybrydowej  Identyfikator: EZP-271-2/154/2014 pismo 1

W związku z zapytaniami,  Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy grupa 9 poz.7, poz.8

Czy Zamawiający  dopuści cewniki typu Pigtail  o następujących parametrach:  grubość 4-5F,  długość 100 cm ?

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 dotyczy grupa 9 poz.7, poz.8

Czy Zamawiający wydzieli z grupy  9  poz.7 i poz. 8  i utworzy z nich osobną grupę?

Odpowiedź:

Zamawiający  nie  wyraża zgody

Pytanie 3    Pytania dotyczące istotnych postanowień umowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 4 na następujący: „Zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych zgodnie z zapisem §1 ust. 13”?

Zmiana w/w zapisu spowoduje iż, Wykonawca nie będzie musiał uwzględnić w ofercie ryzyka związanego ze zmianą podatku VAT, co bezpośrednio przekłada się na cenę oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 4 na następujący: „Zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych zgodnie z zapisem §1 ust. 13.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §1 ust. 15 sformułowania: „pod warunkiem, że zmniejszenie zamówienia nie będzie przekraczać 20% wartości całej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od komisy w zamian za sukcesywne dostawy sprzętu w ciągu 3 dni roboczych od zamówienia?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4

W przypadku negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie prosimy Zamawiającego o zmniejszenie ilości towaru zamawianego i przechowywanego w magazynie Zamawiającego do 10% wartości umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ostatniego zdania §2 ust. 4 na następujące: „Sprawozdania przekazywane będą do 7 dni po wykorzystanie w procedurach medycznych.”?

Odpowiedź: Zamawiający  nie wyraża zgody

Pytanie 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 12 na następujący: „(…) W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w trybie §2 ust. 1 oraz po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu (…)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §5 ust. 3 i 4 istotnych warunków umowy na    następujący: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody 
na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź:  Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia:

Dotyczy Grupy 6, poz. 1 i 2;

- Czy  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników według następującego opisu:

Poz. 1 / Cewnik do pomiaru ciśnienia zaklinowania (Wedge Pressure), wyposażone w balonik  w części dystalnej, widoczne w RTG, duże światło poprawiające dokładność pomiaru,   w rozmiarach: 5F/60 cm, 5F/110cm, 6F/60 cm, 6F/110 cm

Poz. 2 / Cewniki Bermana do angiografii, wykonane z PCV, wyposażone w balonik w części dystalnej, łatwe do wprowadzenia, w rozmiarach zgodnie z siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Dotyczy Grupy 10, poz. 1 i 2

- Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie cewników według następującego opisu:

Poz. 1 / Cewnik do pomiaru ciśnienia zaklinowania (Wedge Pressure), wyposażone w balonik  w części dystalnej, widoczne w RTG, duże światło poprawiające dokładność pomiaru,

w rozmiarach zgodnie z siwz

Poz. 2 / Cewniki Bermana do angiografii, wykonane z PCV, wyposażone w balonik w części dystalnej, łatwe do wprowadzenia, w rozmiarach zgodnie ze siwz.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Dotyczy: Grupa 2 - Stenty wieńcowe

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie stentów wieńcowych:

- system wprowadzający długość 145cm,

- balon o bardzo niskim profilu przejścia z dwoma markerami, RBP 15atm.

- najcieńsze ścianki stentu o grubości 50 i 60 µm

- mały profil końcówki natarcia (0.016”)

- mały profil przejścia  (0.032 do 0,034”)

- duża elastyczność systemu dla małych naczyń

Odpowiedź:  Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga