Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - GRUPA 1

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa oferowanego produktu | j.m. | Ilość/ 1 rok | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe przeznaczone do minitorowania obecności i stężenia glukozy oraz ciał ketonowych (kwasu acetooctowego) w moczu. Czułość pól reakcyjnych: Glukoza 75-125 mg/dl, ciała ketonowe 5 – 10 mg/dl |  | 1 op. x 50 pasków | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				……….....................................................

Miejscowość, data 					(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - GRUPA 2

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa oferowanego produktu | j.m. | Ilość/ 2 lata | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy płytkowe na krew utajoną w kale, bez konieczności stosowania specjalnej diety, jednoetapowy, immunochromatograficzny, pozwalający wykrywać stężenie krwi utajonej już od 50 ng/ml lub 6 ug/g kału |  | oznaczenia | 2 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				……….....................................................

Miejscowość, data 					(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - GRUPA 3

| Lp. | Nazwa | Nazwa handlowa oferowanego produktu | j.m. | Ilość/ 2 lata | Cena netto | Wartość netto | VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Pełny Numer katalogowy | Producent | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medyczn. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe, które zapewniają prawidłowy pomiar glukozy w krwi za pomocą posiadanych przez zamawiającego aparatów Accu-Check Active |  | 1 op. x 50 pasków | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy paskowe, które zapewniają prawidłowy pomiar glukozy w krwi za pomocą posiadanych przez zamawiającego aparatach Accu-Check Go |  | 1 op. x 50 pasków | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy paskowe, które zapewniają prawidłowy pomiar glukozy w krwi za pomocą posiadanych przez zamawiających aparatach Accu-Check Performa |  | 1 op. x 50 pasków | 480 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………				……….....................................................

Miejscowość, data 					(podpis Wykonawcy)