Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ...................................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul...............................................................................................................................

Województwo:........................................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ......................................................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: ..................................................................................................................................................................

Nr NIP: ...................................................Nr REGON................................................................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę odczynników do wykonywania badań wirusologicznych wraz z dzierżawą aparatu diagnostycznego

1	Oferujemy  dostawę odczynników do wykonywania badań wirusologicznych wraz z dzierżawą aparatu diagnostycznego zgodnie

z  załączonymi  formularzem  cenowym  załącznik 3/1 (tabela 1,2) do siwz. za cenę brutto:

Wartość brutto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3	Dzierżawa aparatu (czynsz dzierżawny) za 1 m-c

– wartość netto …………………………………………………………………………. wartość brutto……………………………………………………………………

4	Dzierżawa aparatu (czynsz dzierżawny) za 36  m-cy

- Wartość netto…………………………………………………………………………… wartość  brutto ……………………………………………….....................................................................

    - Oświadczamy, że oddajemy w dzierżawę na okres 3 lat, aparat ....................................................................... o wartości................................. nr seryjny................................rok produkcji.......................

    - Dostarczą i przekażą na własność po zakończeniu umowy Zamawiającemu dodatkowe wyposażenie: komputer osobisty (netebook) do kontroli jakości – oraz laboratoryjny rejestrator temperatury zgodnie z wymaganiami w załączniku nr 3/3 do SIWZ .

    - Zamówienia będą realizowane przez okres 36 miesięcy począwszy od dnia zawarcia umowy.

    - Termin niezmienności cen odczynników, kalibratorów, materiałów zużywalnych podanych w ofercie wynosi (po wymaganym 12 miesięcznym okresie)  wynosi………………………………………….

    - Termin dostawy odczynników ....................max 7 dni roboczych) od daty złożenia zamówienia.

    - Czynsz płacony będzie przez kolejne 36 miesięcy licząc od daty instalacji aparatu, Czynsz dzierżawny płatny miesięcznie, na podstawie faktury wystawionej na koniec miesiąca i dostarczonej do Zamawiającego do 10 dnia następnego miesiąca.

    - Termin zapłaty .................( min. 60 dni)od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego……………………

    - Oświadczamy że aparaty dostarczymy na własny koszt i ryzyko do siedziby Zamawiającego w terminie............................................................ i zamontujemy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.  (Pokryjemy wszystkie dodatkowe koszty związane z zamontowaniem aparatu w Pracowni Wirusologii ).

    - Oświadczamy, że  spełniamy  wymagania jakościowe podane w tabeli nr 4,5 ( w załączeniu wypełniony i podpisany załącznik nr 3/2, 3/3

    - Oświadczamy, że  zapewnimy  ciągłość dostaw,  oferowane odczynniki będą posiadały optymalnie długi termin ważności ………………… (min 4 miesiące) , odpowiednio  zabezpieczone na czas transportu.

    - Oświadczamy, że bezpłatnie przeszkolimy personel Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu.

    - Oświadczamy, że w razie awarii aparatu: Zgłoszenia awarii należy dokonać .................................... (podać adres, tel./ fax, formę). Termin usunięcia usterek nie przekroczy...................................(max 24 godz.)

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas w wyroby medyczne będące przedmiotem zamówienia są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych – dokumenty w załączeniu.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że spełniamy warunki udziału w postępowaniu.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia powierzymy  podwykonawcom …………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

...........................................................................................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA

Tabela nr 3

| l.p | PARAMETRY WYMAGANE ANALIZATORA | Warunek graniczny | Odpowiedź: TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator wolnostojący , rok produkcji- nie starszy niż 2011, aktualny przegląd techniczny, wyposażony w zewnętrzne źródło zasilania awaryjnego UPS rok produkcji nie starszy niż 2014. | TAK |  |
| 2 | Możliwość wykonywania na oferowanym analizatorze wszystkich badań wyszczególnionych w zapotrzebowaniu | TAK |  |
| 3 | Stosowana metoda pomiaru chemiluminescencja | TAK |  |
| 4 | Możliwość automatycznej analizy minimum 20 różnych parametrów jednocześnie z jednej próbki | TAK |  |
| 5 | Ilość pozycji na badane próbki min 65 | TAK |  |
| 6 | Wydajność analizatora : minimum 80 oznaczeń na godzinę | TAK |  |
| 7 | Chłodzone miejsca odczynnikowe (temperatura 2-12°C) | TAK |  |
| 8 | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole w stanie płynnym gotowe do natychmiastowego użycia t.j. bez konieczności rekonstytucji liofilizatu . | TAK |  |
| 9 | Stabilność kalibracji minimum 28 dni | TAK |  |
| 10 | Trwałość odczynników po otwarciu do daty ważności opakowania- dopuszcza się okresowe przechowywania w lodówce poza analizatorem | TAK |  |
| 11 | Możliwość automatycznego rozcieńczania próbek | TAK |  |
| 12 | Objętość martwa próbki max 50µl. | TAK |  |
| 13 | Możliwość automatycznego wykonywania powtórzeń oznaczeń | TAK |  |
| 14 | Identyfikacja za pomocą kodów kreskowych odczynników I możliwość identyfikacji za pomocą kodów kreskowych materiału badanego. | TAK |  |
| 15 | Możliwość dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora, bez konieczności przerywania pracy aparatu. | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonywania badania w trybie cito w trakcie wykonywania badań rutynowych | TAK |  |
| 17 | Ciągły dostęp do materiału badanego w analizatorze, możliwość wyjmowania próbek z podajnika ( z wyjątkiem momentu aspiracji próbki badanej) | TAK |  |
| 18 | Analizator używający jeden rodzaj statywów : dla probówek , kalibratorów i kontroli | TAK |  |
| 19 | Jeden rodzaj statywów dla próbówek o różnej objętości | TAK |  |
| 20 | Automatyczne monitorowanie poziomu odczynników , odpadów stałych i płynnych | TAK |  |
| 21 | Detektor obecności skrzepów badanej próbki oraz pęcherzyków powietrza (spieniania ) dla odczynników i próbek | TAK |  |
| 22 | Przebieg reakcji i pomiar w jednorazowych kuwetach reakcyjnych | TAK |  |
| 23 | Interpretacja wyników testów do oznaczeń wirusologicznych HBsAg, HIV i Anti-HCV zgodna z ulotką metodyczną producenta" | TAK |  |
| 24 | Analizator wyposażony we wbudowany system kontroli jakości z możliwością graficznej prezentacji (wykresy Levey-Jeningsa) | TAK |  |
| 25 | Pełna instrukcja obsługi analizatora oraz oferowanych testów w języku polskim | TAK |  |
| 26 | Świadectwo CE oraz certyfikat IVD dla oferowanego analizatora i odczynników , deklaracje zgodności zgłoszenia /wpisy do krajowego Rejestru Wyrobów Medycznych | TAK |  |
| 27 | Instalacja oraz przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie użytkowania urządzenia potwierdzone certyfikatem | TAK |  |
| 28 | Zapewnienie pełnego serwisu analizatora na koszt Wykonawcy przez okres trwania umowy | TAK |  |
| 29 | Dostarczenie wraz z analizatorem komputera do kontroli jakości | TAK |  |
| 30 | Dostarczenie wraz z analizatorem laboratoryjnego rejestratora temperatury | TAK |  |
| 31 | Zapewnienie udziału w międzynarodowym programie kontroli jakości badań , dla wszystkich parametrów (2 razy w roku) | TAK |  |
| 32 | Zapewnienie ubioru laboratoryjnego dla dwóch operatorów analizatora (po 1 zestawie/rok) | TAK |  |

NIESPEŁNIENIE KTÓREGOKOLWIEK Z WARUNKÓW GRANICZNYCH SPOWODUJE ODRZUCENIE OFERTY

...........................................................		...........................................................................

miejscowość, data																			podpis osoby upoważnionej do reprezentacji