Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 03.10.2014r

EZP-271-2/138/2014/p-8

Dotyczy przetargu: Dostawa i montaż paneli przyłóżkowych w ramach programu  „Przebudowa USD w Krakowie”

nr postępowania EZP-271-2/138/2014  pismo 8

W związku  z  nieudzieloną  odpowiedzią w piśmie  numer EZP-271-2/138/2014/p-7 z dnia 19.09.2014r na pytanie nr 14  dotyczące  Załącznika   nr 3/2  do SIWZ + Załącznik nr 3/3  do SIWZ   Zamawiający odpowiada  na w/w pytanie:

Pytanie 14 dot. pkt 9

Czy zamawiający pisząc regulator przepływu ma na myśli dozownik tlenu montowany do punktu poboru?

Odpowiedź:

Zamawiający pisząc regulator przepływu miał  na myśli regulator przepływu montowany na szynie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski