Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 13.11.2014

EZP-271-2/177/2014/p-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. zakup paliwa do samochodów służbowych i agregatu prądotwórczego. Identyfikator:EZP-271-2/177/2014  pismo 1

- § 2 umowy nie zawiera postanowień dotyczących zmian ceny w odniesieniu do hurtowych ilości paliwa dostarczanych do agregatu prądotwórczego. W tym przypadku rozliczenie zgodnie z ceną obowiązującą na stacji nie może być zastosowane. Uprzejmie prosimy o wskazanie jak zmiany ceny na rynku hurtowym będą wpływać na cenę ON dostarczanego do agregatu prądotwórczego. Proponujemy, aby w § 2 wzoru umowy dodać ust. 2 w brzmieniu „Cena jednostkowa oleju napędowego przeznaczonego dla agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie będzie równa cenie hurtowej netto publikowanej na stronie internetowej producenta/importera w dniu zamówienia paliwa powiększonej o marżę lub pomniejszonej o opust wskazany w formularzu ofertowym Sprzedającego. Marża/opust sprzedającego pozostaje niezmienna/niezmienny w czasie trwania umowy.”

W związku z tym uprzejmie prosimy o zmianę załącznika nr 3 w ten sposób, że znajdzie się w nim informacja o stałej marży lub opuście Sprzedającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza zmiany.

- Uprzejmie prosimy o informację dotyczącą sposobu rozliczenia paliwa dostarczonego w ilościach hurtowych. Czy zgodnie z przyjętym w obrocie standardem będzie to rozliczenie w temperaturze referencyjnej 15°C ustalonej na podstawie zalegalizowanego licznika autocysterny? Taka normalizacja sposobu obliczenia ilości dostarczanego paliwa ma znaczenie ze względu na wpływ temperatury zewnętrznej na objętość paliwa co w szczególności w okresie niskich temperatur wpływa niekorzystnie na rozliczenie paliwa obliczane wg. temperatury rzeczywistej. W przypadku liczników elektronicznych istnieje możliwość pokazania na liczydle pomiarowym ilości w temperaturze rzeczywistej albo zamiennie ilości w temperaturze 15°C.

Prosimy o wprowadzenie stosownych zmian do SIWZ i umowy, uwzględniających odpowiedzi udzielone na przedstawione powyżej zapytania.

Odpowiedź: Będzie to rozliczenie w temperaturze referencyjnej 15°C ustalonej na podstawie zalegalizowanego licznika autocysterny. W Istotnych postanowieniach umowy Zamawiający  wprowadza w:

§ 2 punkt 2 o treści: Cena jednostkowa oleju napędowego przeznaczonego dla agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie będzie równa cenie hurtowej netto publikowanej na stronie internetowej producenta/importera w dniu zamówienia paliwa powiększonej o marżę lub pomniejszonej o opust wskazany w formularzu ofertowym Sprzedającego. Marża/opust sprzedającego pozostaje niezmienna/niezmienny w czasie trwania umowy.”

§ 4 punkt 2 o treści: Rozliczenie oleju napędowego do agregatu prądotwórczego będzie rozliczeniem w temperaturze referencyjnej 150C ustalonej na podstawie zalegalizowanego licznika autocysterny.

Zamawiający zmienia treść punktu siwz dotyczącego norm jakościowych paliwa, winno być: Oferowane paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki  z dnia 09.12.2008 r. (Dz. U. z 2013r., poz. 1058.) w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych

Zamawiający zmienia zapis punktu 8.5.1. siwz o treści: Oświadczenie, że oferowane paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 16.08.2004r w sprawie paliw ciekłych ( DZ. U. 192 poz. 1969 ze zm. ).

Aktualne brzmienie:

8.5.1. Oświadczenie, że oferowane paliwo powinno spełniać wymagania jakościowe zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z 09.12.2008r w sprawie paliw ciekłych ( DZ. U. z 2013r., poz. 1058 ).

Zamawiający zmienia załącznik nr 3  - szczegółowa specyfikacja na zakup paliwa – w załączeniu.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 18.11.2014r do godz. 10:45

OTWARCIA OFERT: 18.11.2014r. godz. 11:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

# Załącznik nr 3 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA NA ZAKUP PALIWA

Nazwa wykonawcy...........................................................................................................

| Lp. | Asortyment | Ilość | Jedn. miary | Cena jedn. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto | Marża/opust |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Etylina 98 ( bezołowiowa ) | 13000 | litr |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Olej napędowy | 32000 | litr |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Olej napędowy do agregatu prądotwórczego znajdującego się na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie (w trzech dostawach po 2000 litrów, dowóz do Szpitala po uprzednim złożeniu pisemnego zamówienia) | 6000 | litr |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

...........................................................							                             ......................................................................

miejscowość, data										podpis osoby upoważnionej do reprezentacji