Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 25.11.2014r

EZP-271-2/185/2014/p-1

Dotyczy przetargu: Dostawa papieru i akcesoriów do aparatury elektromagnetycznej    nr postępowania EZP-271-2/185/2014  pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców Zamawiający  wyjaśnia:

Pytanie  1 Pozycja 1,3,7, 8

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o podanie pełnego rozmiaru papieru. W przypadku rolki szerokość x długość, w przypadku składanki szerokość x długość x ilość kartek.

Odpowiedź:

Zamawiającego o podaje  pełny rozmiar papieru:

Poz. 1 – 112 x 25 m

Pytanie  2 Pozycja 4

Czy papier do EEG ma być 8-kanalowy czy 16 kanałowy. Oba papiery różnią się rozmiarem. Czy papier ma być z nadrukiem czy bez nadruku?

W przypadku  16-kanałowego papieru zwracamy się z prośba o dopuszczenie rozmiaru 420x300x2000, 
a w przypadku 8-kanałowego papieru o dopuszczenie papieru z ilością kartek w składance 2000 
z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga papieru  do EEG  16 kanałowego  z nadrukiem,  w rozmiarze  400x300x1000

Pytanie  3 Pozycja 5, 6, 7

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie papieru równoważnego. Papier taki jest z powodzeniem stosowany w wielu jednostkach medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie  4 Pozycja 9, 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie żelu o pojemności 250g z odpowiednim przeliczeniem.

Odpowiedź:

Dopuszcza również

Pytanie  5 Pozycja 12

Prosimy o podanie pojemności żelu do EKG.

Odpowiedź:

Pojemność żelu 250 ml  dopuszcza się  również pojemność 260 ml

Pytanie  6 Pozycja 15

Zwracamy się z prośbą o podanie pełnego rozmiaru elektrod. Elektrody dla dzieci i dorosłych różnią 
się rozmiarem.

Odpowiedź:

Dopuszcza również

Pytanie  7 Pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania zawierającego 
50 sztuk elektrod, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc 
po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź:

Dopuszcza również wycenę 50 sztuk elektrod  jako cenę jednostkową  z odpowiednim przeliczeniem podanych ilości, lub według opisu podanego w SIWZ  w punkcie 15

Pytanie  8 Pozycja 6, 7, 8

Czy Zamawiający pod pojęciem opakowanie miał na myśli 1 rolkę bądź 1 składankę?

Odpowiedź:

Zamawiający pod pojęciem opakowanie miał na myśli w:

-  pozycji 6 – rolka

- pozycji 7 – rolka

- pozycji 8 – składka

Pytanie 9 Pozycja 5

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania oryginalnego papieru?

Odpowiedź:

Tak

Pytanie10 Pozycja 8

Proszę o sprecyzowanie jakiego rozmiaru Zamawiający oczekuje?

Odpowiedź:

Zamawiający oczekuje  papieru w rozmiarze 210x280x215

Pytanie 11 Pozycja 9-10

Czy Zamawiający dopuści żel 250ml, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie12 Pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści żel ścierny o pojemności 250g, spełniający pozostałe wymagania zawarte w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Zamawiający  przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin  składania ofert: 28.12.2014r do godz. 10:45

Nowy termin otwarcia ofert:  28.12.2014r o godz. 11:00

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga