Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 08.12.2014

EZP-271-2/192/2014/p-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zakup wyposażenia dla Oddziału Kardiochirurgii w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie”, nr EZP-271-2/192/2014 pismo 2

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy treści SIWZ:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie wózka iniekcyjnego z całości zamówienia i utworzy dla tej pozycji odrębny pakiet? Zwiększy to konkurencyjność składanych ofert, co korzystnie wpłynie na obniżenie kosztów zakupu sprzętu przez Zamawiającego. Poza tym Zamawiający będzie miał  możliwość wyboru wózków spośród znacznie większego katalogu, co z kolei umożliwi wybór najlepszego rozwiązania.

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek iniekcyjny o następujących parametrach:

Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® o grubości 30mm- odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron

Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm;

obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg; Koła bez widocznej osi toczenia

Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

Wymiary wózka – 635x645x1240mm [długość x głębokość x wysokość]

Wyposażenie wózka:

9 szuflad o wysokości: 9x105mm lub 6 szuflad o wysokości: 2x210mm, 2x157mm, 2x105mm lub  6 szuflad o wysokości: 6x157mm

Podział wewnętrzny szuflad umożliwiający segregację zawartości

Kosz na odpady medyczne

Uchwyt do przetaczania?

(zdjęcie poglądowe)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Wózek iniekcyjny

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek iniekcyjny o następujących parametrach:

Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® o grubości 30mm- odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron

Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm;

obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg; Koła bez widocznej osi toczenia

Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

Wymiary wózka – 835x645x940mm [długość x głębokość x wysokość]

Wyposażenie wózka:

4 szuflady o wysokości: 1x105mm, 2x157mm, 1x210mm

Podział wewnętrzny szuflad umożliwiający segregację zawartości

Kosz na odpady medyczne

Uchwyt do przetaczania

Wysuwany blat roboczy

Dodatkowa półka wysuwana z boku na leki lub ampułki

(zdjęcie poglądowe)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 4

Zwraca się z pytaniem dotyczącym wymagań zawartych w załączniku nr 3/1 do Siwz. Wg w/w załącznika wymagają Państwo dla szaf biurowych  Deklaracji CE oraz Certyfikat Iso. Certyfikaty takie posiada tylko jedna firma meblowa w Polsce a to ewidentnie wskazuje na konkretnego Dostawcę.

Czy w ramach uczciwej konkurencji można złożyć ofertę bez tego certyfikatu i deklaracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski