Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 31.12.2014

EZP-271-2/203/2014/p-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/203/2014 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia: lp. 61 Wózek iniekcyjny –Załącznik 3/37 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek iniekcyjny o następujących parametrach:

Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® - odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron; podstawa profilowana

Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm; obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg; Koła bez widocznej osi toczenia

Możliwość dowolnej aranżacji szuflad

Szuflady wyjmowane bez użycia narzędzi

Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

Wymiary wózka – 835x645x940mm [długość x głębokość x wysokość]

Wyposażenie wózka: 4 szuflady o wysokości: 1x105mm, 2x157mm, 1x210mm

Centralne zamknięcie szuflad na klucz

Podział wewnętrzny szuflad umożliwiający segregację zawartości

Kosz na odpady medyczne

Uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej

Uchwyt na pojemnik na zużyte igły

Wysuwany blat roboczy

Dodatkowa półka wysuwana z boku na leki lub ampułki?

(zdjęcia poglądowe)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 2 Dotyczy przedmiotu zamówienia: lp. 62 Wózek reanimacyjny –Załącznik 3/38 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek reanimacyjny o następujących parametrach:

Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® - odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron; podstawa profilowana

Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm; obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg; Koła bez widocznej osi toczenia

Możliwość dowolnej aranżacji szuflad

Szuflady wyjmowane bez użycia narzędzi

Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia; ładowność ~8-10kg

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

Wymiary wózka – 835x645x940mm [długość x głębokość x wysokość]

Wyposażenie wózka: 4 szuflady o wysokości: 1x105mm, 2x157mm, 1x210mm

Uchwyt do przetaczania ze stali nierdzewnej

Centralne zamknięcie szuflad na klucz

Podział wewnętrzny szuflad umożliwiający segregację zawartości

Regulowany wieszak na płyny infuzyjne

Obrotowa półka pod defibrylator

Deska reanimacyjna wysuwana spod blatu

Uchwyt na butlę z tlenem

Wysuwany blat roboczy

Dodatkowa półka wysuwana z boku na leki lub ampułki?

(zdjęcia poglądowe)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia: lp. 52 Lampa zabiegowa ścienna – Załącznik nr 3/34 do SIWZ

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę zabiegową ścienną o następujących parametrach:

Lampa wykorzystująca technologię diod LED – 7 diod

Natężenie światła z odległości 0,5m – 40 000 lx

Żywotność diod LED – 30 000h

Średnica oświetlanego pola – 180mm

Temperatura barwowa – 4,400oK

Indeks odwzorowania barw – Ra95

Zużycie energii – 13W ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

W załączeniu brakujący załącznik 5 do siwz - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z  pkt 8.6.Siwz.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 5 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					 _______________________________________________________________

(miejscowość i data) 		Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp