Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 31.12.2014

EZP-271-2/204/2014/p-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę układów rur oddechowych do systemów respiratorowych nr EZP-271-2/204/2014 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §1 ust. 7 na następujący: „Zmiana cen jednostkowych brutto nastąpi w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych zgodnie z zapisem §1 ust. 8”?

Zmiana w/w zapisu spowoduje iż, Wykonawca nie będzie musiał uwzględnić w ofercie ryzyka związanego ze zmianą podatku VAT, co bezpośrednio przekłada się na cenę oferowanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie do §1 ust. 10 sformułowania: „pod warunkiem, że zmniejszenie zamówienia nie będzie przekraczać 20% wartości całej umowy.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę §2 ust. 7 na następujący: „(…) W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w trybie §2 ust. 1 oraz po bezskutecznym wyznaczeniu dodatkowego terminu (…)”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu §3 ust. 3 tiret 2 i ust. 4 istotnych warunków umowy na    następujący: „Wykonawca nie może przenieść na osobę trzecią jakichkolwiek swoich wierzytelności wynikających z niniejszej umowy (zakaz cesji), chyba że na powyższe wyrazi zgodę Szpital Uniwersytecki w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Nieuiszczenie przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty będzie traktowane, jak wyrażenie przez Zamawiającego zgody na cesję wierzytelności.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 5 - pakiet nr 3

Czy Zamawiający dopuści  układ w którym - niepodgrzewany odcinek wydechowy z pułapką wodną jest długości  1,76 m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga