Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 08.12.2014r.

EZP-271-2/193/2014/pismo 1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wskaźników do napromieniowania krwi 25 Gy nr sprawy: EZP-271-2/193/2014

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy etykiety promienioczułe mają zapewnić optyczną identyfikację (w formie słownej) pojemnika ze składnikami krwi po napromieniowaniu dawką minimalną tj. co najmniej 25 Gy poprzez nieodwracalną zmianę napisu „NIE NAPROMIENIOWANO” na „NAPROMIENIOWANO”?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 2

Czy wraz z ofertą należy przedłożyć szczegółową instrukcję obsługi dotyczącą oferowanych etykiet promienioczułych?

Odpowiedź: Tak.

Zamawiający dopisuje w pkt. 8.5 siwz ppkt.8.5.3. Oświadczenie, że zagwarantujemy nieodpłatny system dozymetrii DOSE – MAP w celu walidacji radiatora.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 12.12.2014r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: 12.12.2014r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga