Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                                 Kraków, 08.12.2014 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/189/2014-p.2

Dotyczy: Dostawa odczynników immunohistochemicznych nr postęp. EZP-271-2/189/2014

Pytanie 1 – dot. pkt. 3.3.13 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przeciwciało TdT monoklonalne królicze o klonie EP266 stężone w objętości 1 ml ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2 – dot. pkt. 3.1.15 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przeciwciało Chromograninia A monoklonalne mysie o klonie LK2H10 stężone o objętości 1 mL lub 0,1 mL lub wydzieli do osobnego pakietu.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza również 0,1 mL 6 opakowań (proszę o wprowadzenie stosownej zmiany w Formularzu Cenowym).

Pytanie 3 – dot. pkt 3.1.22 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przeciwciało  GFAP klon 6F2 w formie stężonej objętości 1 mL, lub poliklonalne w formie rozcieńczonej w objętości 6 mL

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza przeciwciało  GFAP klon 6F2 w formie rozcieńczonej w objętości 6 mL 6 opakowań (proszę o wprowadzenie stosownej zmiany w Formularzu Cenowym).

Pytanie 4 - dot. pkt 3.1.24 SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przeciwciało Synaptofizyna monoklonalne mysie o klonie DAK-SYNAP stężone w objętości 1 mL ?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5 – dot. pkt 3.1.29

Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę przewiała Myf-4 na przeciwciało Myogenin o klonie F5D lub wydzieli przeciwciało Myf-4 di osobnego pakietu ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przewiała Myf-4 na przeciwciało Myogenin o klonie F5D (proszę o wprowadzenie stosownej zmiany w Formularzu Cenowym).

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga