Kraków, 30.01.2015r

EZP-271-2/16/2015/p1

dotyczy: Zakup kardiomonitorów modułowych nr postępowania  EZP-271-2/16/2015

# W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

# Pytanie 1  -dotyczy Załącznik nr 3/1do siwz- specyfikacja  techniczna, pkt V6

Czy Zamawiający pod pojęciem „szkolenia obsługi technicznej” rozumie przeprowadzenie szkolenia z zakresu:

-identyfikacji błędów i postępowania w przypadku awarii

-diagnostyki technicznej usterek

-rekonfiguracji sprzętu

-konserwacji i czyszczenia

-kontroli wyposażenia i akcesoriów

-obsługi menu serwisowego

-formowania akumulatora

-napraw niewymagających interwencji autoryzowanego serwisu

Wszelkie naprawy wymagające wymiany części zamiennych wykonywane są wyłącznie przez serwis producenta (brak części zamiennych poza serwisem producenta)

Odpowiedź: Tak

# Pytanie 2  dotyczy Załącznik nr 3/1 do SIWZ – specyfikacja techniczna

# Ze względu na niejednolite zapisy w SIWZ i załączniku nr 3/1 prosimy o informację, czy zamawiający dopuści moduły wyprodukowane w 2014r

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski