Kraków, 11.02.2015r

EZP-271-2/17/2015/p1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” – nr postępowania EZP-271-2/17/2015

# W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia w grupie 3: Centrala do monitoringu medycznego:

Pytanie 1 Ad. 14. Czy Zamawiający dopuści centralę z klasyfikacją 20 rodzajów arytmii nie obejmującą wykrywania arytmii i końca migotania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

Pytanie 2 Ad. 17. Czy Zamawiający dopuści centralę z graficzną prezentację zmian odcinka ST w czasie bez rozróżniania kolorami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski