Kraków, 05.01.2015r

EZP-271-2/198/2014/p2

dotyczy: Dostawa i montaż aparatury medycznej w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr postępowania  EZP-271-2/198/2014

# W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia

# Pytanie 1  - Nr VII System mycia i dezynfekcji

Proszę o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie oddzielnego pakietu. Wydzielenie tej pozycji pozwoli na udział większej liczbie oferentów i uzyskanie przez Zamawiającego lepszej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

# Pytanie 2  - Nr VII System mycia i dezynfekcji

1. Co Zamawiający rozumie poprzez  dodatkowy kanał  do spłukiwania  pola obserwacji w jednym konektorze?

Odpowiedź: Zamawiający w pkt. VII.1  opisał system umożliwiający dezynfekcję endoskopów posiadających  dodatkowy kanał wideo endoskopowy  oraz  kanał roboczy poprzez jeden konektor

Pytanie 3 - Nr VII System mycia i dezynfekcji

Czy Zamawiający dopuści w ramach parametrów urządzenia:

2. Posiadające możliwość zarówno wielo jak jedonorazowe użycie środków chemicznych dedykowanych do użycia w myjniach endoskopowych niskotemperaturowych?

3. Posiadające funkcję kontroli szczelności na początku procesu mycia i dezynfekcji?

4. Nie posiadające kosza ani innych ruchomych wysuwanych z myjni?

5. Posiadające możliwość dezynfekcji w temperaturze 20-30 [stopni C]

6. Posiada możliwość wykonywania testu szczelności na początku procesu mycia i dezynfekcji?

7. Posiadające obudowę, która nie jest kwasoodporna?

8. Posiadające możliwość dokumentacji przebiegu procesów mycia i dezynfekcji bez automatycznego rozpoznawania endoskopów i osób?

Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

Dodatkowo wyposażone jak w specyfikacjach poniżej:

| Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | 1 urządzenie (max 2 urządzenia) jednocześnie, automatycznie otwierana pokrywa komory |
| --- | --- |
| Środki do mycia i dezynfekcji | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces, Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów. Środek myjący stosowany jednorazowo. |
| Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Panel LCD (Polski/ Angielski) |
| Proces | Ustawienia czasu (wszystkie ustawienia zapisywane) | 1. Czas mycia (regulowany): 1sek.-59 min 2. Czas dezynfekcji (regulowany): 1sek.-59 min 3. Ciśnienie testu szczelności (regulowane): 200mmHg-400mmHg 4. Czas trwania testu szczelności (regulowany): 1 sek.-5 min 4. Detergent: 5sek., Alkohol: 5sek., Płukanie: 120 sek. (Czasy regulowane przez użytkownika) |
|  | Tryby pracy | 1. Tryb automatyczny: Powietrze→Detergent→Mycie+Wibracje→Powietrze→Dezynfekcja→ Powietrze→Płukanie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 2. Tryb dezynfekcja: Dezynfekcja→Powietrze→Płukanie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 3. Tryb mycie: Powietrze→Mycie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 4. Test szczelności 5. Wymuszony odpływ płynów z komory dezynfekcyjnej. 6. Napełnianie i opróżnianie środka dezynfekcyjnego. 7. Tryb ustawień daty i zegara |
| Pojemność zbiornika | Dezynfektant: 15L, Woda: 9L, Alkohol: 1L, Detergent: 1L |
| System pomp | Pompa testu szczelności, Pompa powietrza, Pompa odpływu, Pompa dezynfektantu, Pompa wodna, Pompa alkoholu, Pompa detergentu |
| System filtracji | Filtr węglowy (0,2 mikrona) |
| Temperatura dezynfektantu | Regulowana 20°C - 30°C |
| Sposoby mycia | 1. Powierzchnie zewnętrzne: Mycie z wibracjami, Mycie bieżącą wodą 2. Wnętrza kanałów: Przepływ płynów, Powietrze, Alkohol 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Mycie z wibracjami, Przepływ płynów |
| Sposoby dezynfekcji | 1. Powierzchnie zewnętrzne: Zanurzenie w w środku dezynfekcyjnym 2. Wnętrza kanałów: Wpływający i przepływający środek dezynfekcyjny, Alkohol, Powietrze 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym |
| Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji, testu szczelności | Wbudowana drukarka |
| System druku (cały proces) | 1. Data i godzina rozpoczęcia procesu 2. Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji 3. Godzina zakończenia procesu 4. Temperatura środka dezynfekcyjnego 5. Ilość użyć środka dezynfekcyjnego 6. Wynik testu szczelności |
| Dezynfekcja wody | Wbudowana lampa UV |
| Konektory (złączki) | 1 wyjście na test szczelności, 6 wyjść na kanały robocze, awaryjny spust środka dezynfekcyjnego |
| Podłączenie do instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V:50/60Hz |
| Wymaganie elektryczne (napięcie) | AC220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | 300w (Max 3kw) |
| Wymiary / Waga | 555x730x980 / 86kg |
| Autoryzowany serwis techniczny w Polsce | Gwarancja i niskie koszty serwisu pogwarancyjnego |

| Mycie i dezynfekcja wszystkich typów zanurzalnych endoskopów giętkich | 2 urządzenia jednocześnie, automatycznie otwierana pokrywa komory |
| --- | --- |
| Środki do mycia i dezynfekcji | Możliwość jednokrotnego jak i wielokrotnego użycia płynu dezynfekującego – zamknięty system wielokrotny proces, Dowolność stosowania środków dezynfekcyjnych różnych producentów. Środek myjący stosowany jednorazowo. |
| Wyświetlacz wskazujący poszczególne fazy danego cyklu | Panel LCD (Polski/ Angielski) |
| Proces | Ustawienia czasu (wszystkie ustawienia zapisywane) | 1. Czas mycia (regulowany): 1sek.-59 min 2. Czas dezynfekcji (regulowany): 1sek.-59 min 3. Ciśnienie testu szczelności (regulowane): 200mmHg-400mmHg 4. Czas trwania testu szczelności (regulowany): 1 sek.-5 min 4. Detergent: 5sek., Alkohol: 5sek., Płukanie: 120 sek. (Czasy regulowane przez użytkownika) |
|  | Tryby pracy | 1. Tryb automatyczny: Powietrze→Detergent→Mycie+Wibracje→Powietrze→Dezynfekcja→ Powietrze→Płukanie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 2. Tryb dezynfekcja: Dezynfekcja→Powietrze→Płukanie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 3. Tryb mycie: Powietrze→Mycie+Wibracje→Powietrze+Alkohol 4. Test szczelności 5. Wymuszony odpływ płynów z komory dezynfekcyjnej. 6. Napełnianie i opróżnianie środka dezynfekcyjnego. 7. Tryb ustawień daty i zegara |
| Pojemność zbiornika | Dezynfektant: 26L, Woda: 26L, Alkohol: 1L, Detergent: 1L |
| System pomp | Pompa testu szczelności, Pompa powietrza, Pompa odpływu, Pompa dezynfektantu, Pompa wodna, Pompa alkoholu, Pompa detergentu |
| System filtracji | Filtr węglowy (0,2 mikrona) |
| Temperatura dezynfektantu | Regulowana 20°C - 30°C |
| Sposoby mycia | 1. Powierzchnie zewnętrzne: Mycie z wibracjami, Mycie bieżącą wodą 2. Wnętrza kanałów: Przepływ płynów, Powietrze, Alkohol 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Mycie z wibracjami, Przepływ płynów |
| Sposoby dezynfekcji | 1. Powierzchnie zewnętrzne: Zanurzenie w w środku dezynfekcyjnym 2. Wnętrza kanałów: Wpływający i przepływający środek dezynfekcyjny, Alkohol, Powietrze 3. Akcesoria (Zawory: Ssanie, Powietrze, Woda, itp.): Zanurzenie w środku dezynfekcyjnym |
| Dokumentowanie przebiegu procesu mycia i dezynfekcji, testu szczelności | Wbudowana drukarka |
| System druku (cały proces) | 1. Data i godzina rozpoczęcia procesu 2. Proces Mycia, Płukania, Dezynfekcji 3. Godzina zakończenia procesu 4. Temperatura środka dezynfekcyjnego 5. Ilość użyć środka dezynfekcyjnego 6. Wynik testu szczelności |
| Dezynfekcja wody | Wbudowana lampa UV |
| Konektory (złączki) | 1 wyjście na test szczelności, 6 wyjść na kanały robocze, awaryjny spust środka dezynfekcyjnego |
| Podłączenie do instalacji hydraulicznej, oraz sieci elektrycznej jednofazowej | Podłączenie hydrauliczne: zawór 1/2 cala, odpływ kanalizacyjny, gniazdo sieciowe jednofazowe AC220-240V:50/60Hz |
| Wymaganie elektryczne (napięcie) | AC220 – 240 V, 50/60 Hz |
| Zużycie energii | 300w (Max 3kw) |
| Wymiary / Waga | 768x733x1083 / 100kg |
| Autoryzowany serwis techniczny w Polsce | Gwarancja i niskie koszty serwisu pogwarancyjnego |

# Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 4 Dotyczy: grupy 2 – tabeli zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia – załącznik  3/2 – kardiomonitor modułowy

Pkt II. 4 oraz Pkt III. 3 – Czy Zamawiający dopuści pomiaru SpO2 technologię FAST w ramach zachowania kompatybilności z posiadanym sprzętem?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 5 Dotyczy: grupy 2 – tabeli zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia – załącznik  3/2 – kardiomonitor modułowy

Pkt II.4 Prosimy o doprecyzowanie i potwierdzenie czy moduł do pomiaru 2 kanału SpO2 ma być jeden na całą dostawę?

# Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 kanały SpO2 dla każdego kardiomonitora.

Pytanie 6 - Dotyczy: grupy 2 – tabeli zestawienie wymaganych parametrów technicznych - przedmiot zamówienia – załącznik  3/2 – kardiomonitor modułowy - Pkt II. 7

Czy Zamawiający dopuści zakres pomiaru częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres od min. 2– 150odd./min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie nr 2 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1  punkt XII podpunkt 2 oraz zapisów SIWZ  i umowy paragraf 5 pkt. 6: Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podane terminy liczone były w dniach roboczych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis

Pytanie nr 3 dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1  punkt XII podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy na powyżej 5 dniu przy zapewnieniu sprzętu zastępczego lub modułu zastępczego  na czas naprawy - zgodnie z zapisami projektu umowy paragraf 5 pkt.8 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę  na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni pod warunkiem  dostarczenia na czas naprawy w ciągu 48 – miu godzin sprzętu zastępczego lub modułu zastępczego. Zapis zostanie wprowadzony do umowy

Pytanie nr 4 dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1  punkt XII podpunkt 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu naprawy do 12 dni roboczych, przy zapewnieniu sprzętu zastępczego lub modułu zastępczego  na czas naprawy - zgodnie z zapisami projektu umowy paragraf 5 pkt.8 ?

Odpowiedź: Zamawiający wyrazi zgodę  na wydłużenie terminu naprawy do 21 dni pod warunkiem  dostarczenia na czas naprawy w ciągu 48 – miu godzin sprzętu zastępczego lub modułu zastępczego.

Pytanie nr 5 dotyczące zapisów SIWZ 13.4: Celem doprecyzowania zapisów SIWZ prosimy o podanie informacji czy do oferty przetargowej ma zostać załączony projekt umowy (uwagi: formularz oferty zawiera zobowiązanie podpisania umowy)

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga.

Pytanie nr 6 dotyczące zapisów SIWZ, umowy oraz opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1  punkt XII podpunkt 1: Celem doprecyzowania zapisów prosimy o dopuszczenie na zapis „

„Czas trwania  gwarancji sprzętu w  tym bezpłatne przeglądy  zgodnie z wymaganiami producenta”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 7 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1 punkt pod tabelką 2 oraz zapisów umowy i SIWZ punkt 8.5.2:

Ponieważ niektóre parametry są na tyle oczywiste, że nie znalazły się w materiałach producenta, czy Zamawiający wyrazi zgodę na potwierdzenie parametrów materiałami firmowymi przez autoryzowanego dystrybutora na terenie RP?

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 8 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1 oraz zapisów SIWZ  i umowy paragraf 5 pkt.8: Celem doprecyzowania zapisów umowy prosimy o dopuszczenie na następujące brzmienie  punktu:

„ …  Trzykrotna naprawa gwarancyjna tego samego elementu lub podzespołu w przedmiocie umowy powoduje jego wymianę na nowy.”

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr 9 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1 oraz zapisów SIWZ  i umowy paragraf 5 pkt.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 6 miesięczną gwarancję dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 10 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1 oraz zapisów SIWZ  i umowy paragraf 5 pkt.11: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 8 letni okres pełnej płatnej obsługi pogwarancyjnej oraz dostępność do części zamiennych przedmiotu umowy jak również materiałów zużywalnych co wynika z rzeczywistego, związanego z postępem technologicznym, czasu życia produktu ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 11 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 oraz zapisów SIWZ i umowy paragraf 6 pkt. 1C: Czy w przypadku zapewnienia sprzętu zastępczego, który zapewni ciągłość pracy pracowni, Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapis.

Pytanie nr 12 dotyczące opisu przedmiotu zamówienia – CZĘŚĆ 1 oraz zapisów SIWZ  i umowy:

Czy Zamawiający punkcie VII  podpunkt  14, punkt IX dopuści zaoferowanie przedmiotu zamówienia (drukarka, Endoskan do myjni, EB z komputerem), który nie jest wyrobem medycznym (stawka VAT 23%) i tym samym  zrezygnuje z konieczności posiadania dla tego przedmiotu zamówienia z dokumentów wymienionych w umowie paragraf 5.1, SIWZ 8.5.1 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Zamawiający poprawia zapis paragrafu 6 pkt. 1 ppkt. C winno być:  w wysokości 0,5% wartości brutto towaru z tytułu nie usunięcia usterek w terminie określonym w pkt. 6 paragrafu 5 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki nie więcej niż 10% towaru.

Paragraf 12 otrzymuje brzmienie: Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, 1 egz. dla Wykonawcy, 2 egz. dla Zamawiającego.

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski