Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 08.01.2015

EZP-271-2/203/2014/p-3

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dostawę i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/203/2014 pismo 3

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

W punkcie 2 formularza cenowego w Sali C03 znajduje się stanowisko pracy dla 2 osób wg zał. 3.3, natomiast na ogólnym projekcie narysowana jest lada, proszę o wyjaśnienie

Odpowiedź: W punkcie 2 formularza cenowego w Sali C03 znajduje się zestaw medyczny (lada, szafki, itd. zgodnie z rys. T 03.3) oraz oddzielnie stanowisko pracy dla 2 osób wg zał. 3.3  nie objęte rysunkiem.

Pytanie 2

W pom. C03 i np. C07 znajduje się wózek zabiegowy prosimy o wyjaśnienie jak ma być wyposażony i czy ma być wykonany ze stali nierdzewnej czy malowany proszkowo?

Odpowiedź: Zgodnie z opisem ze stali nierdzewnej, boki i fronty malowane proszkowo

Pytanie 3

Szafa biurowa np. w pom. C09 wymiar podany 600x600x1800 natomiast w zał. 3/11 jest podany wymiar 600x550x1800, proszę o podanie prawidłowego wymiaru

Odpowiedź: Szafy biurowe należy wykonać zgodnie z zał. 3/11

Pytanie 4

Czy dla szafy biurowej Zamawiający uzna jako równoważny atest higieniczny na użyte materiały tzn. płyty obrzeża i kleje

Odpowiedź: Tak

Pytanie 5

Czy dla szafy biurowej jako równoważny do Deklaracji CE uzna Zamawiający Certyfikat zgodności z polskimi i europejskimi normami dotyczącymi mebli biurowych/

Odpowiedź: Zamawiający dla szafy biurowej wymaga Deklaracji Zgodności.

Pytanie 6

W pom. C013 zestaw meblowy z umywalką opisany w zał 3/13 nie jest pokazany na rysunku, proszę o udostepnienie rysunku.

Odpowiedź: Zestaw meblowy należy wykonać zgodnie z opisem w zał 3/13.

Pytanie 7

Co oznacza skrót zw, cw, odpływ, umieszczony w opisie technicznym w wielu miejscach formularza cenowego?

Odpowiedź: Skrót zw oznacza zimna woda; skrót cw oznacza ciepła woda; odpływ oznacza odpływ.

Zamawiający poprawia formularz ofertowy, w załączeniu poprawiony formularz.

Zamawiający zmienia zapisy punku 8.5 siwz – aktualne brzmienie:

8.5 W CELU POTWIERDZENIA ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Oświadczenie Wykonawcy lub Atest  potwierdzający spełnienie wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i polityki Społecznej z 1 grudnia 1998r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 98 nr 148 poz. 973 – dotyczy mebli biurowych

8.5.2. Deklaracja Zgodności - dla wyrobów  podlegających ocenie zgodności

8.5.3. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r – dla wyrobów medycznych

8.5.4. Firmowe materiały informacyjne producenta lub dystrybutora w języku polskim potwierdzające spełnienie parametrów lub Karta katalogowa/rysunek/ zdjęcie w formacie A-4 oferowanego mebla - dotyczy wyrobów promiennik podczerwieni, myjnia dezynfektor, lampa zabiegowa ścienna, wózek iniekcyjny, wózek reanimacyjny, stolik zabiegowy jezdny, specjalistyczna wanna/wózek do mycia, szafa medyczna, biurko, stanowisko pielęgnacyjne niemowląt

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy.

SKŁADANIA  OFERT: 02.02.2015r. DO GODZ. 10:45 POK. 2H-06B

OTWARCIA OFERT: 02.02.2015r. GODZ. 11:00 POK. 2H-06B

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ....................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul...............................................................................................................

Województwo:.......................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: .....................................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .................................................................................................................................................

NIP: ................................................... REGON.........................................................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawa  i montaż wyposażenia i mebli dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego i Oddziału Chirurgicznego w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z dołączonym formularzem cenowym - zał.  nr 3 oraz formularzami  specyfikacji technicznej za cenę brutto: …………………………………………… zł

    - Termin dostawy , montażu ( max 6 tygodni od daty podpisania umowy)  ……………………. od daty podpisania umowy.

    - Termin płatności …..… (min. 60 dni) po dostarczeniu towaru oraz prawidłowo wystawionej faktury oraz podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy

    - Oświadczamy, że dostarczone wyposażenie będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Okres gwarancji  wynosi ………………………………………… miesięcy.

    - Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax: ……………………………..…………….

    - Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest: ………………………………………………… 
Tel.: ................................................

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyposażenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - W przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się, przed wykonaniem przedmiotu zamówienia wykonać  pomiary gabarytów na miejscu montażu.

    - Oświadczamy, że meble będą dopasowane do istniejących warunków budowlanych.

    - Dostawy, objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

15. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, nie będziemy zgłaszać roszczeń do wniesionego wadium.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy