Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 15.01.2015

EZP-271-2/4/2014/p-3

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomp insulinowych -4 grupy nr sprawy: EZP-271-2/4/2014- pismo 3

Zamawiający poprawia odpowiedzi udzielone na pytania nr 21 do 24 dotyczące zasilania pompy. Obowiązujące odpowiedzi

Pytanie 21

dot. zał. 3/1 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki)**

Pytanie 22

dot. zał. 3/2 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki)**

Pytanie 23

dot. zał. 3/3 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki)**

Pytanie 24

dot. zał. 3/4 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

**Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki).**

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej [bip.usdk.pl](http://www.szpitalzdrowia.pl)

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga