Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0 12 658 20 11; fax: 0 12 658 10 81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 14.01.2015

EZP-271-2/4/2015/p-1

Do uczestników: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę pomp insulinowych -4 grupy nr sprawy: EZP-271-2/4/2014- pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy Grupy 1 i 3 specyfikacja techniczna: rok produkcji.

Czy Zamawiający zmieni parametr wymagany z 2013/2014 na 2014/2015

Odpowiedź: Zamawiający zmienia parametr: rok produkcji na 2014/2015

Pytanie 2 dotyczy umowy

par. 1 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie zapisu – „Zmniejszenie nie może przekraczać 20% całkowitej wartości umowy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3 dotyczy umowy

par. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 4 dotyczy umowy

par. 5 ust. 3 Prosimy o usunięcie par. 5 ust. 3

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 5 dotyczy umowy

par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę „bezpłatnie” na „w ramach ceny”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 6 dotyczy umowy

Czy Zamawiający usunie zapisy par. 6 dotyczące wymiany towarów w przypadku wad jakościowych i  ilościowych

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 7 dotyczy umowy

par. 6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ustępu w następującym brzmieniu: „Wszelkie uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w ciągu 60 m-cy od dnia podpisania umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 8 dotyczy umowy

par. 7 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: ”Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 9 dotyczy umowy

par. 12 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 10

Dotyczy Grupa 1. Punkt 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga roku produkcji 2013/2014 czy 2014/2015?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga roku produkcji 2014/2015?

Dotyczy Grupa 2,3,4. Punkt 2

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga roku produkcji 2012/2013 czy 2014/2015?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga roku produkcji 2014/2015?

Pytanie 11

Dotyczy Grupa 1,2,3,4. Punkt 5

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w punkcie 5 „Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem" na bez punktacji dodatkowej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 12

Dotyczy Grupa 1,2,3,4. Punkt 31

Dotyczy parametru  „Kalkulator bolusa posiłkowego i korekcyjnego wewnętrzny lub zewnętrzny”

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego, nieograniczającego innych Wykonawców:

„Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta”?

A.TAK = 20 pkt.

B. NIE  = 0 pkt.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w grupach 1, 2, 3, 4 w części  Funkcje dodatkowe pompy punkt o treści „Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta; parametr oceniany TAK-5pkt; NIE -0pkt

Pytanie 13

Dotyczy Grupa 1,2,3,4. Punkt 31

Dotyczy parametru  „Kalkulator bolusa posiłkowego i korekcyjnego wewnętrzny lub zewnętrzny”

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowego parametru punktowanego, nieograniczającego innych Wykonawców:

„Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym”.

A.TAK, więcej niż 1 glukometr = 20 pkt.

B. NIE, tylko 1 glukometr  = 0 pkt.

Taka ocena oferty pozwoli wybrać sprzęt korzystny cenowo, jak również wybrać pompę insulinową lepszej jakości, uwzględniając parametry, które mają wpływ na lepsze prowadzenie cukrzycy, lepszą jakość oraz komfort życia pacjenta.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza w grupach 1, 2, 3, 4 w części  Funkcje dodatkowe pompy punkt  o treści Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym; parametr oceniany TAK więcej niż 1 glukometr -5pkt; NIE, tylko 1 glukometr  -0pkt

Pytanie 14

Dotyczy: Grupa 1, 3. Punkt 46.

Grupa 2, 4. Punkt 49

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w punktach jak wyżej?

„Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy.” Bez punktacji dodatkowej za długość udzieleni gwarancji.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 15

Grupa 2,4. Punkt 32

Zwracamy się z prośbą, aby Zamawiający wyjaśnił zapisy SIWZ i potwierdził, że zgodnie z zapisami opublikowanego SIWZ, przedmiotem zamówienia są pompy insulinowe z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania (CGM), jak to zostało opisane przez Zamawiającego w załącznikach nr 3/2 oraz nr 3/4 w części „Parametry Wymagane”, w punkcie: „ Ciągłe monitorowanie glikemii (CGM)”.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga pomp insulinowych z wbudowanym Systemem Ciągłego Monitorowania (CGM).

Pytanie 16

Dotyczy Grup 1,2,3,4. Punkt 27 i 28

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga aby Kalkulator Bolusa w swoim algorytmie, uwzględniał zawsze Insulinę Aktywną jako całość insuliny podanej przez pompę (sumę insuliny podanej na posiłek i na korektę)?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga

Pytanie 17

Dotyczy Grup 1,2,3,4. Punkt 27 i 28

Czy Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację zapisu w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Parametry dodatkowe -

z „Możliwość procentowej modyfikacji dawki w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).”

na

„Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wprowadza punkt 27ai 28a o treści „Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” parametr dodatkowy, podać.

.

Pytanie 18

Dotyczy Grup 1,2,3,4. Punkt 24

Dotyczy: Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowych parametrów punktowanych, nieograniczających innych Wykonawców:

Możliwość transferu danych z  glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy.

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową

TAK - 10 pkt

NIE - 0 pkt

Możliwość  synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta

TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt

Możliwość posiadania przez program do odczytywania pamięci pompy opcji: stosowane przeliczniki w kalkulatorach bolusów, z warunkiem możliwości natychmiastowego przywołania tych informacji z pamięci glukometru na jego wyświetlaczu?

TAK – 10 pkt

NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w grupach 1, 2, 3, 4 w części  Funkcje dodatkowe pompy  w punkcie 24 dodatkowe zapisy:

Możliwość transferu danych z  glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy.

TAK – 5 pkt

NIE – 0 pkt

Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową

TAK - 5 pkt

NIE - 0 pkt

Możliwość  synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta

TAK - 5 pkt

NIE – 0 pkt

Pytanie 19

Dotyczy Grup 2,4. Punkt 24

Dotyczy: Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1

Czy Zamawiający  wyrazi zgodę na zapis w SIWZ dodatkowych parametrów punktowanych, nieograniczających innych Wykonawców:

Zintegrowany z pompą, CGM,  i glukometrem

TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zmiany  i wprowadza w grupach  2, 4  w części  Funkcje dodatkowe pompy  w punkcie 24 zapis

Zintegrowany z pompą, CGM,  i glukometrem

TAK - 10 pkt

NIE – 0 pkt

Pytanie 20

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na umieszczenie w zapisie  projektu umowy następujących zapisów:

- w przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu umowy, Dostawca zgłosi niezwłocznie ten fakt Zamawiającemu i przedstawi możliwość dostawy innych produktów o parametrach co najmniej takich, jak określone w załącznikach 3.1, 3.2, 3.3, 3.4.

Zamawiający może wyrazić zgodę na dostarczenia takich produktów, bez zmiany ceny określonej w umowie.

Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczania w ramach umowy produktów spełniających wymagania siwz, lecz o parametrach lepszych niż produkty z załączników nr 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 Produkty takie będą dostarczane po uprzedniej zgodzie wyrażonej przez Zamawiającego po cenie określonej w niniejszej umowie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 21

dot. zał. 3/1 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy zostało podane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Pytanie 22

dot. zał. 3/2 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy zostało podane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Pytanie 23

dot. zał. 3/3 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy zostało podane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Pytanie 24

dot. zał. 3/4 pkt. 4 tabeli – wzywam Zamawiającego do zmiany postanowienia „ Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) w ten sposób, że otrzyma ono następujące brzmienie: Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej w sprzedaży w Polsce, m.in. AAA, AA

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz. Zasilanie pompy zostało podane zgodnie z wytycznymi Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 19.01.2015r. do godz. 11:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 19.01.2015r. o godz. 12:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

W załączeniu poprawione formularze specyfikacji technicznej

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - GRUPA 1 - POMPA INSULINOWA DLA DZIECI PONIŻEJ 6 ROKU ŻYCIA w ilości 15 szt.

Producent ...............................................................................................................................................

Nazwa urządzenia/model/typ/kraj pochodzenia  ........................................................................................

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/dodatkowy | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Rok produkcji: 2014 /2015 | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Parametry techniczne |
| 3. | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 4. | Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) | wymagany | TAK (podać typ baterii) |  | Bez punktacji |
| 5. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 |  | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | Odpowiedź: klasa IPX 8 – 5 pkt, klasa IPX 7– 0 pkt. |
| 6. | Pełny interfejs użytkownika w j. polskim | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | wymagany | TAK (podać zakres) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry programowalne |
| 8. | Programowanie wielkości dawki bazy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Różne rodzaje programowalnych baz, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | Największa ilość – 5 pkt., najmniejsza ilość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
| 10. | Dokładność dawkowania bazy nie mniejsza niż 0,05 j/godzinę, (każdy rodzaj bazy) | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Bez punktacji |
| 11. | Programowanie wielkości bolusa | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Różne rodzaje bolusa, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 3 rodzaje - 0 pkt. więcej - 5 pkt |
| 13. | Minimalna dokładność dawkowania bolusa 0,1 jednostki (każdy rodzaj bolusa) niezależnie od wielkości bolusa | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Dokładność bolusa <0,1j. – 5 pkt. |
| 14. | Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 h | wymagany | TAK ( podać) |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy |
| 15. | Alarm dźwiękowy (tonowy) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Alarm wibracyjny | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Rodzaje alarmów | wymagany | TAK (podać ) |  | Bez punktacji |
| 18. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje dodatkowe pompy |
| 20. | Automatyczne wypełnienie drenu | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość transferu danych z glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy. | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 25. | Pamięć minimum 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy) | wymagany | TAK (podać ilość) |  | Bez punktacji |
| 26. | Przegląd raportów, z minimum ostatnich 90 dni | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 27a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  | . |
| 28. | Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 28a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  |  |
| 29. | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | dodatkowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Czasowa zmiana bazy minimum do 24 h | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Współpraca pompy insulinowej z glukometrem do pomiaru glikemii do którego testy paskowe są objęte refundacją | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | brak refundacji – 0 pkt. tak - 20 pkt. |
| 32 | Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta; | oceniany |  |  | TAK-5pkt; NIE -0pkt |
| 33 | Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym; | oceniany |  |  | TAK więcej niż 1 glukometr -5pkt; NIE, tylko 1 glukometr -0pkt |
|  | Wyposażenie pompy |
| 34. | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Etui ochronne | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | dodatkowy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Koszty eksploatacji |
| 38. | Możliwość używania wkłuć innych producentów w pompach biorących udział w postępowaniu | dodatkowy | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 40. | Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych (minimum jednego rodzaju do 300 zł) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 41. | Koszt zakupu osprzętu: - 10 zestawów infuzyjnych a) metalowych b) tworzyw sztucznych - strzykawek | dodatkowy | TAK (podać koszt, parametr oceniany) |  | Bez punktacji |
| 42. | Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | wymagany | TAK (podać,) |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia/informacje dla pacjentów |
| 43. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 44. | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 45. | Wykonawca posiada stronę internetową przedstawiającą formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu (minimalne wymagane parametry podane w załączniku 4/2) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 47 | Wymiana pompy w ciągu 24 godz. (dni robocze) Przesyłka pompy na koszt firmy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji |
| 48. | Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 48 m-cy – 0 pkt., 60 m-cy - 10 pkt., 72 m-ce – 20 pkt., |
| 49. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | wymagany | TAK (podać wykaz: nazwa, adres, tel.,) |  | Bez punktacji |

....................................................

(podpisy i pieczątki osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - GRUPA 2 - POMPA INSULINOWA DLA DZIECI PONIŻEJ 6 ROKU ŻYCIA  DLA DZIECI Z NIEDOCUKRZENIAMI NOCNYMI I/LUB NIE SYGNALIZUJĄCYMI OBJAWÓW NIEDOCUKRZENIA  – POMPY Z REGULACJĄ DAWKI BAZY <0,1 j. /godzinę w ilości 8 sztuk

Producent ...............................................................................................................................................

Nazwa urządzenia/model/typ/kraj pochodzenia  ........................................................................................

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/ dodatkowy | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Rok produkcji: 2014/2015 | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Parametry techniczne |
| 3. | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 4. | Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) | wymagany | TAK (podać typ baterii) |  | Bez punktacji |
| 5. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 |  | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | Odpowiedź: klasa IPX 8 – 5 pkt, klasa IPX 7– 0 pkt. |
| 6. | Pełny interfejs użytkownika w j. polskim | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | wymagany | TAK (podać zakres) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry programowalne |
| 8. | Programowanie wielkości dawki bazy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Różne rodzaje programowalnych baz, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | Największa ilość – 5 pkt., najmniejsza ilość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
| 10. | Dokładność dawkowania bazy nie mniejsza niż 0,05j./godzinę, (każdy rodzaj bazy) | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Bez punktacji |
| 11. | Programowanie wielkości bolusa | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Różne rodzaje bolusa, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 3 rodzaje – 0 pkt., większa ilość – 5 pkt. |
| 13. | Minimalna dokładność dawkowania bolusa 0,1 jednostki (każdy rodzaj bolusa) niezależnie od wielkości bolusa | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Dokładność bolusa <0,1j – 5 pkt. |
| 14. | Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godz. | wymagany | TAK (podać dokładność) |  |  |
|  | Alarmy |
| 15. | Alarm dźwiękowy (tonowy) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Alarm wibracyjny | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Rodzaje alarmów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje dodatkowe pompy |
| 20. | Automatyczne wypełnienie drenu | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość transferu danych z glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy. | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zintegrowany z pompą, CGM, i glukometrem | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 25. | Pamięć minimum 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy) | wymagany | TAK (podać ilość) |  | Bez punktacji |
| 26. | Przegląd raportów, z minimum ostatnich 90 dni | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 27a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  |  |
| 28. | Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 28a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  |  |
| 29. | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Czasowa zmiana bazy minimum do 24 h | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Współpraca pompy insulinowej z glukometrem do pomiaru glikemii do którego testy paskowe są objęte refundacją | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | brak refundacji – 0 pkt tak - 20 pkt |
| 32. | Ciągłe monitorowanie glikemii | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta; | oceniany |  |  | TAK-5pkt; NIE -0pkt |
| 34 | Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym; | oceniany |  |  | TAK więcej niż 1 glukometr -5pkt; NIE, tylko 1 glukometr -0pkt |
|  | Wyposażenie pompy |
| 35. | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Etui ochronne | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 39. | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | dodatkowy | TAK/Nie |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 40. | Sensory do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 41. | 1 transmiter na 5 dostarczonych pomp | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty eksploatacji |
| 42. | Możliwość używania wkłuć innych producentów w pompach biorących udział w postępowaniu | dodatkowy | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 43. | Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych (minimum jednego rodzaju do 300 zł) | wymagany | TAK |  |  |
| 44. | Koszt zakupu osprzętu: - 10 zestawów infuzyjnych a) metalowych b) tworzyw sztucznych - strzykawek | wymagany | TAK |  |  |
| 45. | Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | wymagany | TAK |  |  |
|  | Szkolenia/informacje dla pacjentów |
| 46. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) (konieczność całodobowej infolinii) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 47. | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 48. | Wykonawca posiada stronę internetową przedstawiającą formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu (minimalne wymagane parametry podane w załączniku 4/2) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 49. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 50. | Wymiana pompy w ciągu 24 godz. (dni robocze) Przesyłka pompy na koszt firmy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji |
| 51. | Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 48 m-cy – 0 pkt., 60 m-cy - 10 pkt., 72 m-ce – 20 pkt., |
| 52. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | wymagany | TAK (podać wykaz: nazwa, adres, tel.,) |  | Bez punktacji |

....................................................

(podpisy i pieczątki osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - GRUPA 3 - POMPA INSULINOWA DLA DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU w ilości 27 sztuk

Producent ...............................................................................................................................................

Nazwa urządzenia/model/typ/kraj pochodzenia  ........................................................................................

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/dodatkowy | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Rok produkcji: 2014 /2015 | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Parametry techniczne |
| 3. | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 4. | Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) | wymagany | TAK (podać typ baterii) |  | Bez punktacji |
| 5. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 |  | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | Odpowiedź: klasa IPX 8 – 5 pkt, klasa IPX 7– 0 pkt. |
| 6. | Pełny interfejs użytkownika w j. polskim | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | wymagany | TAK (podać zakres) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry programowalne |
| 8. | Programowanie wielkości dawki bazy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Różne rodzaje programowalnych baz, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | Największa ilość – 5 pkt., najmniejsza ilość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
| 10. | Dokładność dawkowania bazy nie mniejsza niż 0,05 j/godzinę, (każdy rodzaj bazy) | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Bez punktacji |
| 11. | Programowanie wielkości bolusa | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Różne rodzaje bolusa, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 3 rodzaje - 0 pkt. więcej - 5 pkt |
| 13. | Minimalna dokładność dawkowania bolusa 0,1 jednostki (każdy rodzaj bolusa) niezależnie od wielkości bolusa | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Dokładność bolusa <0,1j. – 5 pkt. |
| 14. | Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 h | wymagany | TAK ( podać) |  | Bez punktacji |
|  | Alarmy |
| 15. | Alarm dźwiękowy (tonowy) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Alarm wibracyjny | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Rodzaje alarmów | wymagany | TAK (podać ) |  | Bez punktacji |
| 18. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje dodatkowe pompy |
| 20. | Automatyczne wypełnienie drenu | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość transferu danych z glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy. | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
| 25. | Pamięć minimum 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy) | wymagany | TAK (podać ilość) |  | Bez punktacji |
| 26. | Przegląd raportów, z minimum ostatnich 90 dni | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 27a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  | . |
| 28. | Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 28a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  |  |
| 29. | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | dodatkowy | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Czasowa zmiana bazy minimum do 24 h | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Współpraca pompy insulinowej z glukometrem do pomiaru glikemii do którego testy paskowe są objęte refundacją | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | brak refundacji – 0 pkt. tak - 20 pkt. |
| 32 | Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta; | oceniany |  |  | TAK-5pkt; NIE -0pkt |
| 33 | Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym; | oceniany |  |  | TAK więcej niż 1 glukometr -5pkt; NIE, tylko 1 glukometr -0pkt |
|  | Wyposażenie pompy |
| 34. | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 35. | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Etui ochronne | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | dodatkowy | TAK/NIE |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
|  | Koszty eksploatacji |
| 38. | Możliwość używania wkłuć innych producentów w pompach biorących udział w postępowaniu | dodatkowy | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 40. | Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych (minimum jednego rodzaju do 300 zł) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 41. | Koszt zakupu osprzętu: - 10 zestawów infuzyjnych a) metalowych b) tworzyw sztucznych - strzykawek | dodatkowy | TAK (podać koszt, parametr oceniany) |  | Bez punktacji |
| 42. | Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | wymagany | TAK (podać,) |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia/informacje dla pacjentów |
| 43. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 44. | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 45. | Wykonawca posiada stronę internetową przedstawiającą formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu (minimalne wymagane parametry podane w załączniku 4/2) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 46. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 47 | Wymiana pompy w ciągu 24 godz. (dni robocze) Przesyłka pompy na koszt firmy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji |
| 48. | Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 48 m-cy – 0 pkt., 60 m-cy - 10 pkt., 72 m-ce – 20 pkt., |
| 49. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | wymagany | TAK (podać wykaz: nazwa, adres, tel.,) |  | Bez punktacji |

....................................................

(podpisy i pieczątki osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - GRUPA 4 -POMPA INSULINOWA DLA DZIECI POWYŻEJ 6 ROKU ŻYCIA DLA DZIECI Z NIEDOCUKRZENIAMI NOCNYMI I/LUB NIE SYGNALIZUJĄCYMI OBJAWÓW NIEDOCUKRZENIA  – POMPY Z REGULACJĄ DAWKI BAZY  0,1 j. /godzinę w ilości 18 sztuk

Producent ...............................................................................................................................................

Nazwa urządzenia/model/typ/kraj pochodzenia  ........................................................................................

| L.p. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany/ dodatkowy | Wymagana odpowiedź Tak/ Nie | Opis parametrów oferowanych | Zakres punktacji |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie fabrycznie nowe | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 2. | Rok produkcji: 2014/2015 | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Parametry techniczne |
| 3. | Masa pompy z baterią i pojemnikiem na insulinę [g] |  | TAK (podać) |  | Bez punktacji |
| 4. | Zasilanie pompy z baterii ogólnodostępnej AAA, AA w sprzedaży w Polsce (sieć supermarketów, stacje benzynowe, kioski typu „Ruch”, sklepy ze sprzętem AGD i RTV, apteki) | wymagany | TAK (podać typ baterii) |  | Bez punktacji |
| 5. | Klasa ochrony przed wilgocią i zalaniem min. IPX 7 |  | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | Odpowiedź: klasa IPX 8 – 5 pkt, klasa IPX 7– 0 pkt. |
| 6. | Pełny interfejs użytkownika w j. polskim | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 7. | Zakres temperatury pracy, minimalny zakres +5 do + 40 [oC] | wymagany | TAK (podać zakres) |  | Bez punktacji |
|  | Parametry programowalne |
| 8. | Programowanie wielkości dawki bazy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 9. | Różne rodzaje programowalnych baz, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | Największa ilość – 5 pkt., najmniejsza ilość – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie. |
| 10. | Dokładność dawkowania bazy nie mniejsza niż 0,05j./godzinę, (każdy rodzaj bazy) | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Bez punktacji |
| 11. | Programowanie wielkości bolusa | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 12. | Różne rodzaje bolusa, minimum 3 rodzaje | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 3 rodzaje – 0 pkt., większa ilość – 5 pkt. |
| 13. | Minimalna dokładność dawkowania bolusa 0,1 jednostki (każdy rodzaj bolusa) niezależnie od wielkości bolusa | wymagany | TAK (podać dokładność) |  | Dokładność bolusa <0,1j – 5 pkt. |
| 14. | Maksymalny czas trwania bolusa nie mniej niż 7 godz. | wymagany | TAK (podać dokładność) |  |  |
|  | Alarmy |
| 15. | Alarm dźwiękowy (tonowy) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 16. | Alarm wibracyjny | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 17. | Rodzaje alarmów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 18. | Informacja dźwiękowa i wyświetlana na ekranie pompy o zużyciu baterii większym niż 70 % | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 19. | Możliwość wyłączenia alarmu dźwiękowego | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Funkcje dodatkowe pompy |
| 20. | Automatyczne wypełnienie drenu | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 21. | Nieograniczona ilość wypełnień drenów w ciągu doby | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 22. | Blokada przed przypadkową zmianą parametrów | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 23. | Możliwość anulowania podaży bolusa jednym przyciskiem | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 24. | Bezpłatne zapewnienie oprogramowania i interfejsu do sczytywania danych z pompy (m.in. historia bolusów, alarmów, dawki podstawowej, dawki dobowej) do komputera na użytek ośrodka diabetologicznego prowadzącego terapię (minimalne wymogi w załączniku 4/1) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość transferu danych z glukometrów innych producentów i odczyt na wykresach danych z pompy. | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK – 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Bezpłatny Program dla pacjentów dostępny po przez stronę internetową | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Możliwość synchronizacji komputera lekarza z kontem pacjenta w programie dla pacjenta i pobranie danych z jego konta | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 5 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Zintegrowany z pompą, CGM, i glukometrem | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | TAK - 10 pkt NIE – 0 pkt |
| 25. | Pamięć minimum 1000 zdarzeń (bolusy, alarmy) | wymagany | TAK (podać ilość) |  | Bez punktacji |
| 26. | Przegląd raportów, z minimum ostatnich 90 dni | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 27. | Kalkulator bolusa posiłkowego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 27a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  |  |
| 28. | Kalkulator bolusa korygującego wewnętrzny lub zewnętrzny z możliwością ustawienia w kilku przedziałach czasowych z możliwością ustawień funkcji aktywnej insuliny | wymagany | TAK |  | Uwzględnienie opcji stanu zdrowia – 5 pkt |
| 28a | Możliwość procentowej lub ręcznej zmiany dawki w jednostkach insuliny w kalkulatorze bolusa - do wykorzystania w sytuacjach szczególnych (wysiłek fizyczny, infekcja).” | parametr dodatkowy | podać |  |  |
| 29. | Automatyczne rozpoznawanie przez pompę ilości insuliny znajdującej się w zbiorniczku | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 30. | Czasowa zmiana bazy minimum do 24 h | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 31. | Współpraca pompy insulinowej z glukometrem do pomiaru glikemii do którego testy paskowe są objęte refundacją | dodatkowy | podać parametr oceniany |  | brak refundacji – 0 pkt tak - 20 pkt |
| 32. | Ciągłe monitorowanie glikemii | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 33 | Możliwość ręcznego wprowadzenia glikemii do Kalkulatora Bolusa, zmierzonego dowolnym glukometrem stosowanym przez pacjenta; | oceniany |  |  | TAK-5pkt; NIE -0pkt |
| 34 | Możliwość skomunikowania pompy insulinowej z więcej niż 1 glukometrem współpracującym; | oceniany |  |  | TAK więcej niż 1 glukometr -5pkt; NIE, tylko 1 glukometr -0pkt |
|  | Wyposażenie pompy |
| 35. | Zestawy infuzyjne (dostarczane przy dostawie) min 4 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 36. | Zbiorniki na insulinę (dostarczane przy dostawie) min 2 szt., | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 37. | Baterie zapasowe (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 38. | Etui ochronne | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 39. | Brak dodatkowych akcesoriów koniecznych do zamontowania zestawu infuzyjnego w pompie i przygotowania pompy do podłączenia | dodatkowy | TAK/Nie |  | TAK – 5 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 40. | Sensory do ciągłego monitorowania glikemii (dostarczane przy dostawie) min. 2 szt. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 41. | 1 transmiter na 5 dostarczonych pomp | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Koszty eksploatacji |
| 42. | Możliwość używania wkłuć innych producentów w pompach biorących udział w postępowaniu | dodatkowy | TAK/NIE (parametr oceniany) |  | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |
| 43. | Koszt zakupu 10 zestawów infuzyjnych (minimum jednego rodzaju do 300 zł) | wymagany | TAK |  |  |
| 44. | Koszt zakupu osprzętu: - 10 zestawów infuzyjnych a) metalowych b) tworzyw sztucznych - strzykawek | wymagany | TAK |  |  |
| 45. | Dostępność zestawów infuzyjnych w punktach sprzedaży na terenie całego kraju | wymagany | TAK |  |  |
|  | Szkolenia/informacje dla pacjentów |
| 46. | Wykonawca zapewnia dostęp do telefonicznej pomocy technicznej przez 24 h na dobę (w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym) (konieczność całodobowej infolinii) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 47. | Wykonawca zapewnia szkolenie z obsługi pompy (każdego nowego pacjenta) w terminie 7 dni od daty przekazania pompy pacjentowi w ośrodku zakładającym pompę oraz podłączenie pompy w terminie 14 dni od daty przekazania pompy w ośrodku podłączającym pompy. O zakończeniu wymaganego szkolenia decyduje członek zespołu diabetologicznego w ośrodku podłączającym pompy – podpisuje kartę szkolenia. | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 48. | Wykonawca posiada stronę internetową przedstawiającą formę kontaktu z firmą oraz danymi dotyczącymi pompy i osprzętu (minimalne wymagane parametry podane w załączniku 4/2) | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 49. | Instrukcja obsługi pompy w języku polskim, w instrukcji muszą być opisane wszystkie komunikaty wyświetlane przez pompę | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
| 50. | Wymiana pompy w ciągu 24 godz. (dni robocze) Przesyłka pompy na koszt firmy | wymagany | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Warunki gwarancji |
| 51. | Gwarancja min. 48 m-cy od daty podpisania ostatecznego protokołu dostawy | wymagany | TAK (podać, parametr oceniany) |  | 48 m-cy – 0 pkt., 60 m-cy - 10 pkt., 72 m-ce – 20 pkt., |
| 52. | Autoryzowane punkty serwisowe na terenie Polski | wymagany | TAK (podać wykaz: nazwa, adres, tel.,) |  | Bez punktacji |

....................................................

(podpisy i pieczątki osób upoważnionych

do reprezentowania Wykonawcy)