SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 134 000 EURO prowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy

Opis: : Dostawa oksygenatorów oraz kaniul aortalnych i żylnych  - 10  grup

Identyfikator: EZP-271-2/6/2015

1.	ZAMAWIAJĄCY

# Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

##### Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

REGON: 351375886

NIP PL6792525795

Tel: 12 658-20-11; fax: 12 658-10-81

PKO S.A. II O Kraków

NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746

Strona internetowa, na której dostępna jest siwz:bip.usdk.pl

Adres e-mail: zp@usdk.pl

Godziny urzędowania: pn. - pt.: od godziny 7:40 do godziny 15:20

2.	TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

# Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – zwanej dalej ustawą Pzp - (Dziennik Ustaw nr 19 z dnia 09 luty 2004 r., poz. 177. z późn. zmianami

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Przedmiotem zamówienia jest  dostawa oksygenatorów oraz kaniul aortalnych i żylnych  - 10 grup

  - Oznaczenie kodowe Wspólnego Słownika Zamówień CPV:

33.10.00.00-1  Urządzenia medyczne

  - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają  FORMULARZE CENOWE – załącznik nr 3/1-3/10

  - Wymagany minimalny termin płatności wynosi 60 dni.

  - Wymagany okres niezmienności cen jednostkowych netto podanych w ofercie wynosi  min. 6 miesięcy

  - Zmiana podatku VAT następuje z mocy prawa.

  - Przez wyroby medyczne, stanowiące przedmiot zamówienia należy rozumieć wyroby medyczne w rozumieniu ustawy z dnia 20.5.2010 r. Zaoferowane wyroby medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych.

# Zamawiający wymaga dołączenia do oferty wzorów oferowanych produktów (nie są wymagane wzory dotychczas stosowanych oksygenatorów i kaniul u Zamawiającego  Firmy DIDECO  i TERUMO (oksygenatory) pod warunkiem pod warunkiem że produkt nie został  zmieniony)

  - Wykonawca zobowiązany jest do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

- ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH – 10 GRUP

Grupa 1 - Oksygenator kapilarny mikroporowaty noworodkowy  wraz z zestawem drenów INFANT (przepływ 0-1,0 l/ z możliwością  pracy w systemie zamkniętym i otwartym

Grupa 2 – Oksygenator kapilarny mikroporowaty niemowlęcy wraz z zestawem drenów INFANT /przepływ 0-2,5 l/z  możliwością pracy w systemie zamkniętym i otwartym

Grupa 3 -  Oksygenator kapilarny mikroporowaty pediatryczny wraz z zestawem drenów Ped. /przepływ 0-5 l/

Grupa 4 - Oksygenator kapilarny mikroporowaty dla dorosłych wraz z zestawem drenów ADULT /przepływ 0≤7 l

Grupa 5 - Oksygenator kapilarny mikroporowaty niemowlęcy wraz z zestawem drenów PED /przepływ 0-2,5 l

Grupa 6 - Kaniule aortalne proste bez kołnierza mocującego z konektorem

Grupa 7 – Kaniule aortalne proste bez kołnierza mocującego z konektorem 3/8

Grupa 8  – Kaniule żylne proste zbrojone bez konektora

Grupa 9  – Kaniula żylna pojedyncza prosta zakończona metalową końcówką ze stali nierdzewnej wygięta pod kątem 90 stopni

Grupa 10  - Paski do cybantów plastikowe,  Sterylne  konektory i łączniki do drenów, Kardiotom,  Hemofilter z zestawem drenów

- ZAMAWIAJĄCY NIE  PRZEWIDUJE UDZIELENI A ZAMÓWIEŃ UZUPEŁNIAJĄCYCH O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT. 6 I 7.

# ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA.

  - Dostawy odbywać się będą sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy, według pisemnych zamówień składanych przez pracownika Apteki Szpitalnej.

  - Termin realizacji zamówienia nie dłuższy niż 7 dni robocze od daty złożenia zamówienia faksem.

  - Dostawy wraz z wniesieniem i rozładowaniem towaru odbywać się będą do magazynu Apteki Szpitalnej Zamawiającego. Odbioru towaru dokonywać będzie osoba upoważniona przez Kierownika Apteki Szpitalnej. Pracownik w chwili odbioru towaru zobowiązany będzie do zbadania, czy dostawa jest pod względem ilościowym i jakościowym zgodna z załączonymi dokumentami i umową. Zbadanie obejmuje przeliczenie ilości opakowań zbiorczych i ustalenie ich stanu, a w razie uszkodzenia opakowania zbiorczego sprawdzenie stanu jego zawartości.

  - Towar dostarczany będzie do Zamawiającego zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2002r. w sprawie Procedur Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2002 Nr 144 poz. 1216) .

  - W przypadku wykonania zamówienia w części dotyczącej transportu przy użyciu podwykonawcy, Wykonawca odpowiada za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy tak, jak za własne działania, uchybienia i zaniedbania w tym za przestrzeganie przez podwykonawcę wymogu określonego w punkcie 7.4.

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - posiadania wiedzy i doświadczenia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej.

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

Na podstawie art. 44 ustawy Pzp, Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, według propozycji  stanowiącej załącznik do niniejszej SIWZ.

- Zgodnie z art. 26 ust. 2 b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia ( złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust. 2b , odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą  wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku, gdy złożone przez Wykonawców dokumenty zawierające dane w innych walutach niż określono to w treści SIWZ, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia. Tabele kursów walut dostępne są pod następującym adresem internetowym: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/Kursy/kursy.htm

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na zasadzie: spełnia/nie spełnia.  Z treści złożonych dokumentów i oświadczeń musi wynikać jednoznacznie, iż postawione warunki Wykonawca spełnia

W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art. 26 ust. 2a ustawy Pzp, Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art., 24 ust. 1 ustawy Pzp.

  - Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

    - Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp  – wg załącznika nr 4 do siwz,

  - OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO ICH WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST. 1 USTAWY.

8.3.1.	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 4 do siwz.

    - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna  informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

    - Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5–8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówieni albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

    - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

- punkcie 8.3.2. do 8.3.4, 8.3.6  – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 
( nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, 
( nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 
( nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

- punkcie 8.3.5 i 8.3.7 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4–8,10 i 11 ustawy;

    - Dokumenty, o których mowa 8.3.8 ppkt. 1  tiret pierwsze i trzecie oraz ppkt. 2 powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w ppkt 1 tiret 2powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 8.3.9., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 8.3.10 stosuje się odpowiednio.

    - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

    - Dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub te podmioty.

    - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

    - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie nie jest wymagane, jeżeli zamawiający wyraził zgodę, o której mowa w art. 9 ust. 3 ustawy.

    - Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów i oświadczeń zawierających  stwierdzenie zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

    - W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp

8.4.	WYKONAWCY WSPÓŁNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

8.4.1.	W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone oświadczenie  z art. 22 ust. 1 podpisane przez tych wykonawców, którzy  spełniają postawione warunki. Jeżeli wykonawca A spełnia  warunek art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 2, a Wykonawca B spełnia warunek art. 22 ust. 1 pkt. 3 i 4, złożenia podpisów tych wykonawców pod jednym oświadczenie (propozycja – załącznik nr 4) będzie uznane jako odpowiadające warunkom SIWZ; oświadczenie  z art. 24 ust. 1  w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w ofercie musi zostać złożone  przez każdego z wykonawców składających  ofertę wspólną lub jedno, podpisane przez wszystkich wykonawców składających taką ofertę.

Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków  udziału w postępowaniu dotyczące art. 24 ust. 1 musi złożyć w ofercie każdy z wykonawców Konsorcjum.  W przypadku dokumentów potwierdzających  spełnienie warunków udziału z art. 22 ust. 1 ustawy  pzp wystarczy, że dokumenty potwierdzające spełnienie warunków złoży co najmniej jeden z jej uczestników  oferty wspólnej lub gdy z dokumentów złożonych przez tych wykonawców łącznie będzie wynikać ich spełnienie.

4.4.2.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (zwani dalej Konsorcjum) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami  zawartymi w pkt.8 niniejszej SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się ażeby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.4.3	Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

1) łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument)

2) oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców)

8.4.4	Wszelka korespondencja prowadzona będzie  wyłącznie z pełnomocnikiem Konsorcjum

8.4.5	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu  stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

1) wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego

2) określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta ( celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

3) oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym okres zgłaszania wad,

4) podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do konsorcjum,

5) określenie lidera Konsorcjum, (powinien Nin być Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6) wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

7) zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

8) ustanowienia Pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

8.4.6	Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

8.4.7	Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

8.4.8	W przypadku Konsorcjum do oferty musi być dołączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem zgodnie z przepisami k.c.

8.5.	W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:
8.5.1. Oświadczenie, iż oferowany produkt medyczny jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i na potwierdzenie powyższego posiada ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz dostarczy je na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy – według załącznika nr 5 do siwz.

8.5.2. Katalogi informacyjne o oferowanych produktach

    - Instrukcje obsługi oferowanych produktów

    - Wzory oferowanych produktów (nie są wymagane wzory dotychczas stosowanych oksygenatorów u Zamawiającego  Firmy DIDECO  i TERUMO pod warunkiem że produkt nie został  zmieniony- należy złożyć oświadczenie w tym zakresie ).

Wzory oferowanego przedmiotu zamówienia muszą zostać złożone osobno w trwale zamkniętym opakowaniu. Na opakowaniu należy umieścić dokładny opis:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

              - Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oksygenatorów oraz kaniul aortalnych i żylnych    grupa .......................

nr EZP-271-2/6/2015

##### NIE OTWIERAĆ PRZED: 2015-02-04  GODZ. 11:00

PRÓBKI

Próbki są integralną częścią oferty i nie będą podlegały zwrotom.

Próbki oferowanych wyrobów stanowią wymagany załącznik do oferty i muszą być identyczne jak oferowane wyroby.

Każda próbka powinna być oznaczona numerem pakietu którego dotyczy.

8.6.	POZOSTAŁE DOKUMENTY

8.6.1. Podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy lub informacja o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej. według załącznika nr 6 do siwz

9	WYJAŚNIENIA I ZMIANY W TREŚCI SIWZ

9.1.   Wyjaśnienia treści SIWZ

9.1.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia  24.01.2015 r.

9.1.2. Jeżeli wniosek  o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa wyżej  lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania

9.1.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ.

9.1.4 Pytania należy kierować na adres Zamawiającego: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków Sekcja ds. Zamówień Publicznych

9.1.5. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na stronie.

9.1.6. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.

9.2 Zmiany w treści SIWZ.

9.2.1 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonana zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli SIWZ jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.

9.2.2. Zmiany treści SIWZ są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

9.2.3 Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający umieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zgodnie z art. 12a  ustawy Pzp.

9.2.4. W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przedłuża  termin  składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne.

9.2.5. Jeżeli zmiana jest istotna, w szczególności dotyczy określenia przedmiotu zamówienia, wielkości lub zakresu zamówienia, kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu lub sposobu oceny ich spełniania, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.

9.2.6. Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli SIWZ jest udostępniana na tej stronie

10. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI.

  - Postępowanie  o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej, w języku polskim.

  - W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

  - Zamawiający dopuszcza przekazywanie powyższych dokumentów faksem na numer(12) 658 10 81 oraz w formie elektronicznej zp@usdk.pl

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują  oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje  faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, o których mowa powyżej uważa się za wniesione z chwilą, gdy doszły one do Zamawiającego w taki sposób, że mógł się on zapoznać z ich treścią.

  - Przesłanie korespondencji na inny adres lub numer niż zostało to określone powyżej może skutkować tym, że zamawiający nie będzie mógł zapoznać się z treścią przekazanej informacji we właściwym terminie.

  - Osobą uprawnioną do porozumiewania się z wykonawcami jest:

#### W sprawach przedmiotu przetargu:

#### mgr Joanna Jackowska - Janda –  Kierownik Apteki

w sprawach formalnych:

Maria Gagol– Sekcja Zamówień Publicznych

godziny pracy Zamawiającego: poniedziałek- piątek 800:1500

  - Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Każda składana oferta musi być zabezpieczona  w wadium . Wadium na całość zamówienia wynosi : 7474,00 zł słownie: siedem  tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote  00/100

Wadium na poszczególne grupy:

GRUPA 1  - 1250,00 zł słownie: tysiąc dwieście pięćdziesiąt  złotych 00/100

GRUPA 2 – 2967,00 zł słownie: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych 00/100

GRUPA 3 – 616,00 zł słownie:  sześćset szesnaście złotych 00/100

GRUPA 4 – 348,00 zł słownie: trzysta czterdzieści osiem złotych 00/100

GRUPA 5 – 774,00 zł słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery złote 00/100

GRUPA 6 – 300,00 zł słownie: trzysta złotych 00/100

GRUPA 7 – 142,00 zł słownie: sto czterdzieści dwa złote 00/100

GRUPA 8 – 354,00 zł słownie: trzysta pięćdziesiąt cztery złote 00/100

GRUPA 9 – 101,00 zł słownie:  sto  jeden złotych 00/100

GRUPA 10 – 622,00 zł słownie: sześćset dwadzieścia dwa złote 00/100

W przypadku złożenia oferty częściowej wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w kwocie określonej dla danej części zamówienia. W przypadku złożenia oferty na kilka części kwota wadium stanowi sumę wadiów ustalonych dla poszczególnych części zamówienia. Jeżeli wysokość wniesionego wadium będzie niższa niż suma wynikająca z poszczególnych części zamówienia, zamawiający uzna, że wadium nie zostało wniesione w wymaganej wysokości.

11.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
11.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) w pieniądzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku Zamawiającego):
PKO S.A. II O Kraków.
NR: 96 1240 1444 1111 0000 0936 5746.
b) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
c) w gwarancjach bankowych,
d) w gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
11.4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Wadium – przetarg  EZP-271-2/6/2015  grupa ……..  W pozostałych przypadkach (pkt. 11.3 b, c, d) wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 11.3 muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
11.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.
11.6. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy.
11.7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powołać się na numer i nazwę sprawy, której wadium dotyczy.
11.8. Wykonawca, którego oferta nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokości, dopuszczonej formie, w określonym terminie i na wymagany okres, zostanie wykluczony a jego ofertę Zamawiający uzna za odrzuconą.
11.9. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 11.10 i 11.11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11.10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
11.11. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez zamawiającego.
11.12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba że wykonawca udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

11.13.  Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca:

a.  w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa  w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1,

b. pełnomocnictw

c. listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej

d. nie wyraził  zgody  na poprawienie omyłki, o której  mowa  w art. 87 ust. 2 pkt.3, co spowodowało brak możliwości  wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej
11.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
a. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,
b. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,
c. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

12. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

  - Wykonawca jest związany oferta 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody przez Wykonawcę, o której mowa w pkt. 12.2 niniejszej SIWZ, nie powoduje utraty wadium ale skutkuje wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

  - Przedłużenie okresu związania ofertą  jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie  terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Wniesienie odwołania po upływie terminu składania ofert zawiesza bieg terminu związania oferta do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia (art. 182 ust. 6 ustawy)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT.

WYMAGANIA PODSTAWOWE

  - Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert niż jedna lub złożenie oferty wariantowej skutkować będzie odrzuceniem wszystkich złożonych przez danego Wykonawcę ofert (podstawa prawna art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych).

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

  - Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na Formularzu Ofertowym załączonym do niniejszej specyfikacji lub w jego formie. Formularz Ofertowy wraz ze stanowiącymi integralną część oferty załącznikami, muszą być wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Uprawnionymi do składania oświadczeń woli są osoby wykazane w Krajowym Rejestrze Sądowym (rejestrze przedsiębiorców) albo, jeżeli Wykonawca nie uzyskał dotychczas wpisu do KRS, osoby wskazane w dotychczasowych: rejestrze handlowym, rejestrze spółdzielni lub przedsiębiorstw państwowych, w ewidencji działalności gospodarczej.

  - Pełnomocnictwo - do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej.

FORMA OFERTY

  - Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem

  - Zaleca się, aby wszystkie zapisane strony oferty (a nie kartki) wraz z załącznikami były  ponumerowane

  - Wskazane jest aby pierwszą stronę oferty przetargowej stanowił spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty, z podaniem numeru strony oferty, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

  - Proponuje się, aby oferta wraz ze wszystkimi załącznikami była trwale spięta.

  - Wszystkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

  - Jeżeli Wykonawca załączy do oferty dokumenty w języku innym niż polski, dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

  - Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie  oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii,  natomiast w przypadku  pełnomocnictwa formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

  - Oświadczenia sporządzane  na podstawie wzorów stanowiących  załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału.

  - W przypadku wszystkich kopii dokumentów założonych do oferty, podpisujący ofertę zobowiązany jest poświadczyć za zgodność  kopię z adnotacją np.. „Poświadczam  za zgodność z oryginałem – dnia …………..” podpis i pieczątka imienna Wykonawcy

ZAWARTOŚĆ OFERTY

    - Wypełniony i podpisany Formularz Ofertowy – załącznik nr 2 do SIWZ,

    - Wypełniony i podpisany Formularz Cenowy łącznie z zestawienie parametrów wymaganych dla danej grupy – załącznik nr 3/….. do SIWZ (w zależności od tego, na którą grupę Wykonawca składa ofertę).

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 4 do SIWZ

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 5 do SIWZ

    - Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 do SIWZ

    - Dokumenty i oświadczenia wyszczególnione w pkt. 8  niniejszej SIWZ

    - Stosowne Pełnomocnictwo – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisywania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru

    - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego

    - Dowód wniesienia wadium

  - Informacje składane w trakcie postępowania stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa muszą być oznaczone klauzulą: DOKUMENT STANOWI TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA W ROZUMIENIU ART.11 UST.4 USTAWY z dnia 16 kwietnia 1993 r. O ZWALCZANIU NIEUCZCIWEJ KONKURENCJI (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. Zm.). Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy pzp.

- MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 04.02.2015 r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę oksygenatorów oraz kaniul aortalnych i żylnych -  ……. grup nr EZP-271-2/6/2015 GRUPA ………..– nie otwierać przed …………...2015 r. godz. ……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Zmiany dotyczące treści oferty lub powiadomienie o wycofaniu oferty powinny być przygotowane, opakowane i zaadresowane w ten sam sposób jak oferta. Dodatkowo opakowanie, w którym jest przekazywana zmieniona oferta lub powiadomienie o wycofaniu oferty, należy opatrzyć napisem ZMIANA lub WYCOFANIE.

  - Oferty złożone po terminie będą zwrócone Wykonawcom bez otwierania,  zgodnie z zapisami art. 84 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych – za zaliczeniem pocztowym.

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.01.2015 r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego  pok. 2H-06b

  - Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności, zawartych w ofercie.

  - Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni na otwarciu ofert, Zamawiający przekaże niezwłocznie informacje, o których mowa w pkt 14.6

- OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

  - Cenę oferty należy obliczyć przy zachowaniu następujących założeń:

a)Wartość brutto pozycji z formularza cenowego – według algorytmu:

(ilość x cena jednostkowa netto) + [(ilość x cena jednostkowa netto) x stawka podatku VAT] =  wartość brutto, która stanowi cenę brutto oferty.

b) cena, o której mowa w pkt a musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające wprost z Opisu Przedmiotu Zamówienia, jak również inne koszty wynikające z umowy, której istotne postanowienia stanowią załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ.

  - Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, stosownie do przepisu § 9 ust. 6 z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom (…), Dz. U. Nr 95, poz. 798. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

  - Kwotę podatku VAT należy obliczyć zgodnie z zasadami Ustawy o podatku od towaru i usług z 11.03.2004 r. (Dz. U. 04.54.535. z późniejszymi zmianami).

  - Cena oferty ma być podana w zł.

  - Podmioty zagraniczne biorące udział w postępowaniu winny wpisać na Formularzu ofertowym cenę netto wyrażoną w PLN. Wyłącznie do oceny i porównania ofert Zamawiający doliczy kwotę należnego podatku VAT oraz cła. Wyliczona w ten sposób kwota stanowić będzie cenę brutto oferty podmiotu zagranicznego braną do oceny i porównania ofert. Umowa zostanie podpisana na kwotę netto, podatek VAT Zamawiający odprowadzi we własnym zakresie.

  - Jeżeli cena nie zostanie obliczona w powyższy sposób zamawiający przyjmie, że prawidłowo podano cenę netto jednego opakowania jednostkowego i poprawi pozostałe wartości cenowe zgodnie ze sposobem obliczenia ceny, o ile wykonawca podał prawidłową ilość oferowanych produktów.

- INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT STOSOWANYCH PRZY ROZLICZENIACH MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ.

Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich (PLN).

- KRYTERIA WYBORU OFERT, SPOSÓB OCENY OFERT.

17.1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

17.1.1. zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania.

17.1.2. Nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego

17.2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

- cena – 60%

-ocena walorów użytkowych – 40 %

| Lp. | Kryterium | Waga Kryterium | Zasady oceny (ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cena | 60% | najniższa cena zaoferowana / cena badanej oferty x 10 pkt x waga kryterium |
| 2. | Ocena Walorów użytkowych ocena będzie dokonana przez użytkowników na Oddziale Kardiochirurgii Dziecięcej w oparciu o przedstawione próbki ( nie są wymagane wzory dotychczas stosowanych oksygenatorów u Zamawiającego Firmy DIDECO i TERUMO pod warunkiem że produkt nie został zmieniony ) dane wyszczególnione w uzupełnionych załącznikach SIWZ, w katalogach i dotychczasowe doświadczenie w stosowaniu (od 1 do 10 punktów) | 40% | Ilość punktów uzyskana przez badaną ofertę / ilość punktów oferty najkorzystniejszej x 10 pkt x waga kryterium |

Ocenę końcową oferty OK= KC x ilość członków komisji + Kowu x  ilość członków komisji

Najkorzystniejsza oferta – oferta o największej ilości punktów.

17.3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta zawiera najkorzystniejszy bilans w podanych kryteriach spośród ofert niepodlegających odrzuceniu.

17.4. Pozostałe oferty zostaną ocenione wg algorytmu, określonego w pkt 17.2. SIWZ.

17.8.	TRYB OCENY OFERT WYJASNIENIA TREŚCI OFERT I POPRAWIANIE OCZYWISTYCH OMYŁEK

  - W toku badania i oceny  ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert

  - Zamawiający poprawia w ofercie:

- Oczywiste omyłki pisarskie

- Oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek

- Inne omyłki polegają cena niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona

SPRAWDZANIE WIARYGODNOŚCI OFERT

  - Zamawiający zastrzega  sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, zaświadczeń, wykazów, danych, informacji.

  - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji- oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp

  - Przedstawienie przez Wykonawcę  informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

OFERTA Z RAŻĄCO NISKĄ CENĄ

  - Jeżeli cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia a zgodnie z wymaganiami określonymi  przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie  dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny w szczególności w zakresie:

    - Oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego  wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2010r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005r. Nr 157, poz.1314);

    - Pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

  - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na wykonawcy.

  - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- Jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

UZUPEŁNIENIE DOKUMENTÓW I PEŁNOMOCNICTW W OFERCIE

  - Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

  - Zamawiający  może także wezwać  Wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów

SPOSÓB OCENY ZGODNOŚCI OFERTY Z TREŚCIĄ NINIEJSZEJ SIWZ

  - Ocena zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ przeprowadzona zostanie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 i 4 ustawy Pzp.

WYKLUCZENIE WYKONAWCY

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp.

Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą

ODRZUCENIE OFERTY

  - Zamawiający  odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 90ust.. 3 ustawy Pzp

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o odrzuceniu ofert,  podając uzasadnienie faktyczne i prawne

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

  - Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przesłankami zawartymi w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

  - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert,

b)złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia

WYBÓR OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ I ZAWIADOMIENIE WYKONAWCÓW O WYNIKU POSTĘPOWANIA

  - Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie stosował wyłącznie zasady i kryteria oceny ofert określone w niniejszej SIWZ

  - Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

A) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

B) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

C) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

D)terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.22.	Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa wyżej na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE

TRYB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ

  - Każdy zainteresowany ma prawo zapoznać się z dokumentacją prowadzoną w postępowaniu o zamówienie publiczne, po uprzednim pisemnym wniosku skierowanym do Zamawiającego. W odpowiedzi na wniosek Zamawiający wskaże miejsce, termin i warunki udostępnienia dokumentacji z zachowaniem zasad określonych w art. 96 ustawy Pzp.

- INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ, W CELU ZAWARCIA UMOWY.

  - Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako, zobowiązany będzie do podpisania umowy na warunkach  określonych we wzorze umowy zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ.

  - W przypadku wyboru oferty złożonej przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający może żądać - przed zawarciem umowy - umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

  - Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie zawarta w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego. Dwukrotne nieusprawiedliwione przez Wykonawcę niestawienie się w wyznaczonym terminie do podpisania umowy uznaje się za odstąpienie od zawarcia umowy, co upoważni zamawiającego do przeprowadzenia procedury zgodnie z art. 94 ust. 3 Pzp.

  - Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, prześle umowę wykonawcy, którego oferta została wybrana.

  - Umowa zostanie sporządzona w trzech egzemplarzach: dwa dla Zamawiającego, jeden dla Wykonawcy.

- ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY.

  - Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

  - Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany zawartej umowy w przypadkach określonych w istotnych postanowieniach umowy.

21. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY – Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

22. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCE WYKONAWCOM

22.1. Wykonawcy przysługują przewidziane w ustawie środki ochrony prawnej.

22.2.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

22.3. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5. Ustawy Prawo zamówień publicznych

22.4. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

22.5. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

22.6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

22.7. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2. Ustawy pzp

22.8. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.9. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

22.10. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 22.8 i 22.9 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 – w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

22.11. Szczegółowe kwestie związane z wniesieniem odwołania zawarte są w art. 180 -189 ustawy Pzp.

22.12. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego  przysługuje  skarga do sądu. Szczegółowe kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art. 198a-198d ustawy Pzp.

23. UMOWA RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

24. AUKCJA ELEKTRONICZNA.

Zamawiający nie przewiduje prowadzenia aukcji elektronicznej,

25. KOSZTY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE:

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy

## Załączniki:

    - Istotne postanowienia umowy – załącznik nr 1,

    - Formularz Ofertowy   – załącznik nr 2

    - Formularze  cenowe  – załączniki  nr 3/1 do  3/10

    - Zestawienie parametrów wymaganych dla poszczególnych  grup od 1 do 5.

    - Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1, w związku z art. 44 oraz, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 4,

    - Oświadczenie Wykonawcy, wynikające z pkt 8.5.1. siwz – załącznik nr 5

    - Oświadczenie Wykonawcy wynikające z  pkt 8.6.1. Siwz – załącznik nr 6

Kraków, dnia: 12.01.2015r.

ZATWIERDZAM

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga

Załącznik nr 1 do SIWZ

##### ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

§1

- Przedmiotem umowy jest dostawa oksygenatorów  oraz kaniul aortalnych i żylnych  –  10 grup   Grupa ……………. zgodnie z ofertą cenową z dnia ...............................

- Sprzedający gwarantuje niezmienność cen jednostkowych netto podanych w ofercie przez okres ………………………(min. 6 miesięcy)  z zastrzeżeniem jednak dopuszczalności zmiany cen przewidzianych postanowieniami niniejszej umowy poniżej.

- Po tym okresie zmiana cen jednostkowych netto może nastąpić w przypadku :

- udokumentowanej zmiany cen przez Producenta

- zmiany średniego kursu euro w NBP/powyżej/poniżej 3 % w stosunku do średniego kursu euro z dnia podpisania umowy.

- Zmiana cen jednostkowych brutto następuje w przypadku zmiany przepisów celno-podatkowych.

- O zmianie cen Sprzedający jest obowiązany poinformować Kupującego na 5 dni roboczych przed ich wprowadzeniem.

- Kupujący może zmniejszyć ilość objętych umową produktów w zależności od uzyskanych środków finansowych

- W przypadku  zakończenia produkcji lub wycofania z rynku wyrobu będącego przedmiotem zamówienia dopuszcza się zmianę na nowy produkt o tych samych parametrach. W tym przypadku Sprzedający zobowiązany będzie poinformować Kupującego i przedstawić mu nowy towar do testowania i akceptacji , przy zachowaniu ceny przetargowej.

- Dopuszcza się możliwość obniżenia cen jednostkowych produktów za porozumieniem stron

- Strony dopuszczają zmianę cen jednostkowych produktów objętych umową w przypadku zmiany wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- Zmiana dopuszcza w umowie w §1 pkt. 7 musi być uzasadniona pisemnie odrębnym dokumentem dołączonym do faktury (w formie aneksu)

- W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

- Strony dopuszczają zmianę wielkości opakowania wprowadzonej przez producenta z zachowaniem zasady proporcjonalności w stosunku do ceny objętej umową.

- W przypadku zmiany stawki podatku VAT w ramach niniejszej umowy zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę.

- Zmiana cen musi nastąpić w trybie § 9.

- Wartość maksymalną umowy na dzień jej zawarcia dla celów zamówienia publicznego określa się w wysokości brutto ................................................. PLN z zastrzeżeniem, że wartość umowy będzie stanowić suma wartości poszczególnych zamówień oraz, że ustalona maksymalna kwota nie upoważnia Sprzedającego do żądania złożenia przez Kupującego zamówienia do pełnej wysokości kwoty maksymalnej.

- Produkty oferowane przez Sprzedającego, będące przedmiotem obrotu posiadają stosowne świadectwa i certyfikaty, spełniają wymogi określone w Polskich Normach oraz posiadają minimum 12 miesięczny termin ważności w chwili dostawy do Zamawiającego.

§2

- Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć towar do siedziby Kupującego własnym transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie .....................(max 7 dni robocze) od daty zgłoszenia zamówienia.

- Sprzedający będzie dostarczał towar Kupującemu zgodnie z otrzymanym zamówieniem, dokumentując wydanie towaru dokumentem wydania (WZ) określającym szczegółowo ilość i asortyment towaru.

- Do chwili wykorzystania towaru w procedurze medycznej towar pozostaje własnością Sprzedającego.

- Kupujący sporządza zbiorcze zestawienie określające ilość i asortyment towaru wykorzystanego w procedurach medycznych i przekazuje bieżące sprawozdania Sprzedającemu faksem lub e-mailem. Sprawozdania przekazywane są wg potrzeb Kupującego jednak nie rzadziej niż w odstępach miesięcznych.

- Zestawienie stanowi podstawę wystawienia faktury przez Sprzedającego i jednocześnie jest podstawą w przypadku pisemnego potwierdzenia przez Szpital do przesłania zamówienia uzupełniającego (części lub całości) zużytego asortymentu.

- Sprzedającemu przysługuje prawo do kontroli stanu towarów w magazynie Kupującego w godzinach pracy magazynu.

- Kupujący może zamawiać i przechowywać jednocześnie w magazynie towar będący własnością Sprzedającego do 20 % wartości umowy, tj .............................. zł.

- Ryzyko kradzieży lub utraty w inny sposób towaru dostarczonego Kupującemu i niewykorzystanego w procedurach medycznych, a także ryzyko uszkodzenia towaru obciąża Kupującego.

- Kupujący zastrzega sobie prawo do zwrotu towaru w okresie obowiązywania umowy.

- Towar stanowiący własność Sprzedającego i znajdujący się w magazynie Kupującego w ostatnim dniu obowiązywania umowy zostanie na koszt Sprzedającego w tym dniu odebrany przez Sprzedającego na podstawie protokołu podpisanego przez obydwie  strony.

- Sprzedający zobowiązuje się do zabezpieczenia dostawy produktu  także w przypadku jego braku w magazynie Sprzedającego

- W przypadku gdy Sprzedający nie dostarczy przedmiotu umowy w terminie dostawy, określonym w trybie §2 ust. 1, Kupujący zastrzega sobie prawo dokonania zakupu interwencyjnego od innego dostawcy w ilości i asortymencie niezrealizowanej w terminie dostawy

- W przypadku zakupu interwencyjnego zmniejsza się wielkość przedmiotu umowy o wielkość tego zakupu

- W przypadku zakupu interwencyjnego Sprzedający zobowiązany jest do zwrotu Kupującemu różnicy pomiędzy ceną zakupu interwencyjnego i ceną dostawy.

§3

- Kupujący zastrzega sobie prawo reklamowania całości dostawy jeżeli nie jest zgodna z wymaganiami ilościowymi i jakościowymi uzgodnionymi w umowie.

- Odbiór ilościowy nastąpi w dniu dostawy. Kupujący w razie braków ilościowych sporządzi protokół i niezwłocznie zawiadomi Sprzedającego o brakach ilościowych.

- W razie stwierdzenia wad jakościowych w dostarczonym towarze, Kupujący zobowiązany jest do sporządzenia protokołu stwierdzającego rodzaj wad i bezzwłocznego powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonych wadach.

- Sprzedający zobowiązany jest do rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji w terminie 14 dni od daty zgłoszenia oraz wymiany reklamowanego artykułu na wolny od wad, gdy wada powstała z winy producenta.

§4

- Kupujący zobowiązuje się zapłacić w terminie ..........min. 60 dni od daty otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury, przelewem na konto bankowe Sprzedającego ……………………………………..

- Zapłata następuje w dniu obciążenia rachunku bankowego Kupującego.

§ 5

- Sprzedawca zobowiązuje się do udzielenia Kupującemu korzystnych warunków płatności:

- W szczególnych przypadkach Sprzedawca na wniosek Kupującego może umorzyć odsetki za opóźnienie w stosunku do przyjętych terminów płatności .

- W przypadku powstałych zobowiązań płatniczych ze strony Kupującego, Sprzedawca nie może bez jego zgody sprzedać innej stronie długów Kupującego, nie może zawierać umowy poręczenia.

- Wyklucza sie stosowanie przez strony umowy konstrukcji prawnej, o której mowa w art.518 Kodeksu Cywilnego ( w szczególności Sprzedający nie może zawrzeć umowy poręczenia z podmiotem trzecim) oraz wszelkich innych konstrukcji prawnych skutkujących zmianą podmiotową po stronie wierzyciela.

- Naruszenie zakazu określonego w ust.3., skutkować  będzie dla Sprzedającego obowiązkiem zapłaty na rzecz Kupującego kary umownej w wysokości spełnionego przez osobę trzecią świadczenia.

§6

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Sprzedający zobowiązuje się zapłacić Kupującemu kary umowne:

A/ w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Kupujący odstąpi od umowy z powodu okoliczności, za które odpowiada Sprzedający

B/ w wysokości 0,1 % wartości brutto niezrealizowanej w terminie dostawy partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości niezrealizowanej partii towaru,

C/ w wysokości 0,1% wartości brutto reklamowanego towaru z tytułu nie załatwienia reklamacji w terminie za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, nie więcej jednak niż 10% wartości reklamowanego towaru.

- Za niewykonanie umowy lub nienależyte wykonanie umowy Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedającemu kary umowne w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy, gdy Sprzedający odstąpi od umowy z powodu okoliczności za które odpowiada Kupujący.

§7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

§8

1. Strony zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych ustalają, że każda zmiana  umowy może nastąpić wg niżej określonych zasad i warunków.

a) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.);

b) obniżenie ceny przedmiotu umowy przez Dostawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Kupującego ani sporządzenia Aneksu do umowy;

c) nastąpiła zmiana stawki podatku VAT;

d) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, nazwy producenta – przy niezmienionym produkcie;

e) w przypadku zmiany sposobu konfekcjonowania (wielkości opakowania) – nastąpi przeliczenie ilości na odpowiednią ilość opakowań albo ilości sztuk w opakowaniu.

f) nastąpił brak produktów na rynku przyczyn niezależnych od Dostawcy (np. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) – istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, produktu równoważnego, ale przy cenie nie wyższej niż w umowie lub wypowiedzenia umowy w zakresie spornego produktu za porozumieniem stron, bez konieczności ponoszenia kary przez żadną ze stron umowy.

g) opisanych w § 1umowy

2. Wniosek o dokonanie zmiany umowy należy przedłożyć na piśmie a okoliczności mogące  stanowić podstawę zmiany umowy powinny być uzasadnione, i udokumentowane przez Sprzedającego. Zmiany nie mogą skutkować wzrostem cen  netto przedmiotu umowy.

3. Sprzedający niezwłocznie powiadomi Kupującego o podstawie oraz okolicznościach braku poszczególnych pozycji asortymentu w formie pisemnej (drogą pocztową lub faksem.

4. W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

5. W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

6. W każdym z powyższych przypadków zmiana umowy wymaga zgody obu stron, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

7. Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych.

§9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności czynności, których ta zmiana dotyczy.

§10

Ewentualne spory mogące powstać na tle realizacji umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądu Powszechnego właściwego dla Kupującego.

§11

1. Umowa zostaje zawarta na okres 12 miesięcy  od dnia  ..............................................r. do dnia.............................................r.

2. W przypadku wyczerpania danego asortymentu o którym mowa w załączniku do umowy, umowa ulega rozwiązaniu w tym zakresie.

3. W przypadku nie wyczerpania danego asortymentu strony dopuszczają możliwość przedłużenia umowy przy zachowaniu przez ten okres niezmienności cen określonych w załączniku do niniejszej umowy.

4. Kupujący ma prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy bez żadnych w stosunku do niego konsekwencji w przypadku:

- nie dostarczenia towaru wolnego od wad w miejsce wadliwego,

- nie wykonania zamówienia,

- innego rażącego naruszenia przez Wykonawcę warunków niniejszej umowy

5. Kupujący może odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ustawy prawo zamówień publicznych

§12

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla Wykonawcy i dwa dla Zamawiającego.

Załączniki:

  - formularz cenowy

  - formularz  ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: .................................................................................................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.............................................................................................................................

Województwo:.....................................................................................................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ...................................................................................................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: ................................................................................................................................................................

Nr NIP: ...................................................Nr REGON.............................................................................................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę oksygenatorów oraz kaniul aortalnych i żylnych - 10  grup

    - zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia, zgodnie z załączonym formularzami cenowymi – zał. nr 3/1 do 3/10 do siwz. za cenę brutto:

| GRUPA 1 | .................................................................................zł |
| --- | --- |
| GRUPA 2 | .................................................................................zł |
| GRUPA 3 | .................................................................................zł |
| GRUPA 4 | .................................................................................zł |
| GRUPA 5 | .................................................................................zł |
| GRUPA 6 | .................................................................................zł |
| GRUPA 7 | .................................................................................zł |
| GRUPA 8 | .................................................................................zł |
| GRUPA 9 | .................................................................................zł |
| GRUPA 10 | .................................................................................zł |

    - Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie przez  okres 12 miesięcy   od daty podpisania umowy.

    - Termin płatności: …………………………………..dni* ( min. 60 dni) od daty  otrzymania  prawidłowo wystawionej faktury przelewem na konto bankowe Sprzedającego……………………………………

    - Oferowany okres niezmienności cen jednostkowych netto  podanych w ofercie  ( po wymaganym  6 miesięcznym okresie )  wynosi ………………  miesięcy

    - Dostarczymy towar do siedziby Kupującego własnym  transportem, na własny koszt i ryzyko w terminie ……………….( max 7 dni roboczych )  od daty złożenia zamówienia.

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas w wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. (Dokumenty dostarczymy na  żądanie Zamawiającego.)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom …………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Forma, w jakiej zostało wniesione wadium

................................................................................................. zał. nr...................

Numer konta, na jakie Zamawiający dokona zwrotu wadium:

................................................................................................................................

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………                                                                                                                                    ............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 1

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oksygenator kapilarny mikroporowaty noworodkowy wraz z zestawem drenów INFANT (przepływ 0-1,0 l/ z możliwością pracy w systemie zamkniętym i otwartym Zgodnie z dołączonymi parametrami technicznymi |  | 100 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                               (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY – Grupa 2

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oksygenator kapilarny mikroporowaty niemowlęcy wraz z zestawem drenów INFANT /przepływ 0-2,5 l/z możliwością pracy w systemie zamkniętym i otwartym Zgodnie z dołączonymi parametrami technicznymi |  | 260 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/3 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 3

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oksygenator kapilarny mikroporowaty pediatryczny wraz z zestawem drenów Ped. /przepływ 0-5 l/ Zgodnie z dołączonymi parametrami technicznymi |  | 45 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/4 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 4

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator kapilarny mikroporowaty dla dorosłych wraz z zestawem drenów ADULT /przepływ 0≤7 l/ Zgodnie z dołączonymi parametrami technicznymi /w załączeniu / |  | 40 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/5 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 5

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oksygenator kapilarny mikroporowaty niemowlęcy wraz z zestawem drenów PED /przepływ 0-2,5 l/z możliwością pracy w systemie zamkniętym i otwartym Zgodnie z dołączonymi parametrami technicznymi . |  | 60 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                          ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                     (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/6 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 6

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kaniule aortalne proste bez kołnierza mocującego z konektorem 1. Rozmiar kaniul: 8 Fr, 10 Fr (3,3mm),12 Fr (4 mm) 2. Końcówka prosta, stożkowa bez otworów bocznych 3. Zakończenie kaniuli- skos 45 stopni 4. Wyjście kaniuli 1/4” cala lub 3/8” 5. Tworzywo PCV medyczne 6. Tworzywo aporygenne i nie trombogenne 7. Kaniule pakowane w jednostkowe, pojedyncze opakowanie zewnętrzne, pakowane w opakowanie kartonowe. 8.Termin przydatności do użycia – min. 3 lata. |  | 400 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                           ………………………………………………..

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/7 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 7

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule aortalne proste bez kołnierza mocującego z konektorem 3/8 1. Rozmiar kaniul:, 14 Fr (4,7mm),16Fr(5,2 mm), 18 Fr (6,0) 3. Końcówka prosta, stożkowa bez otworów bocznych 4. Zakończenie kaniuli- skos 45 stopni 5.Konektor 3/8 cala 6. Tworzywo PCV medyczne 7. Tworzywo aporygenne i nie trombogenne 8. Kaniule pakowane w jednostkowe, pojedyncze opakowanie zewnętrzne, pakowane w opakowanie kartonowe. 9.Termin przydatności do użycia – min. 3 lata. |  | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/8 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 8

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniule żylne proste zbrojone bez konektora 1. Rozmiar kaniul:16 Fr, 18 Fr (6,0mm), 20Fr(6,5 mm), 22 Fr (7,3 mm), 24 Fr(8 mm), 26 Fr (8,7 mm), 28Fr(9,3 mm), 30 Fr (10 mm), 32 Fr (10,7 mm), 34 Fr ( 11,3 mm), 36 Fr (12 mm), 38 Fr (12,7 mm), 40 Fr (13,3 mm) 2. Długość kaniul: 35-41 cm 3. Końcówka prosta, typu „ligthouse” z otworami bocznymi 4. Zbrojenie uniemożliwiające zagięcie światła kaniuli podczas zabiegu 5. Wyjście kaniuli 1/2” lub 3/8” dla konektora 1/2” lub 3/8” 6. Tworzywo PCV medyczne 7. Tworzywo aporygenne i nie trombogenne 8. Kaniule pakowane w jednostkowe, pojedyncze opakowanie zewnętrzne, pakowane w opakowanie kartonowe. 9.Termin przydatności do użycia – min. 3 lata. |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

.........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                  (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/9 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 9

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula żylna pojedyncza prosta zakończona metalową końcówką ze stali nierdzewnej wygięta pod kątem 90 stopni rozmiary od 12Fr do 16 Fr długość 35,6 cm kaniule dostępne z zakończeniami (wyjściem) 1/4 cala i 3/8 cala zbrojenie ściany kaniuli zabezpieczające przed przypadkowym zamknięciem światła w trakcie krążenia pozaustrojowego tworzywo medyczne, apyrogenne i nietrombogenne Kaniule pakowane w jednostkowe, pojedyncze opakowanie zewnętrzne, pakowane w opakowanie kartonowe. termin przydatności min. 3 lata |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                   	 ……………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                                             (podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3/10 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY - Grupa 10

| Lp | Opis przedmiotu zamówienia | Nazwa handlowa przedmiotu zamówienia | Orien. ilość na rok | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Pełny numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data waż. Świad. Dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paski do cybantów, plastikowe o długości 20cm, szerokości 5mm. |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylne konektory i łączniki do drenów wykonane z PVC, proste, proste z LUER LOCK, rozmiary od 3/16” - 3/16” do 1/2” - 1/2”,rozgałęzione typu „Y” ( od 3/16”-3/16”-3/16” do 1/2”-1/2”-1/2”) |  | 1 800 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kardiotom, maksymalna pojemność 1800 ml, wielkość filtra 40um. |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Hemofilter z zestawem drenów. Powierzchnia membrany hemofiltra 0,09m2 (+/- 3%). Objętość wypełnienia hemofiltra max 8ml. Materiał membrany: polysulfone, wysoko biokompatybilna membrana, aktywacja przy małym kontakcie. Wydajność pracy dla różnicy ciśnień 500mmHg i przepływu 300ml/min, nie mniej niż 28ml/min. Końcówki doprowadzające i odprowadzające typu Luer. |  | 48 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Hemofilter z zestawem drenów. Powierzchnia wymiany 0,68m2. Objętość wypełnienia 50ml. Materiał membrany polysulfon. Maksymalne ciśnienie 500mmH, maksymalny przepływ 500ml/min. |  | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Hemofilter z zestawem drenów. Powierzchnia wymiany 0,25m2. Objętość wypełnienia 30ml. Materiał membrany polysulfon. Maksymalne ciśnienie 500mmH. |  | 20 zestawów |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |

* zgodnie z Dyrektywami UE i ustawą z dnia 20.05.2010 r. o Wyrobach Medycznych.

........................................................                                                                                                                                                                                                                                                                     ……………………………………………………

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy)

Grupa 1

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Oksygenator kapilarny mikroporowaty noworodkowy  wraz z zestawem drenów INFANT

(przepływ 0-1,0 l/ z możliwością  pracy  w systemie zamkniętym i otwartym.

Niniejszy załącznik należy załączyć do składanej Oferty.

Nazwa i adres Wykonawcy.............................................................................................

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proszę podać wielkość wypełnienia statycznego oksygenatora |  |
| 2. | Proszę podać zakres przepływu krwi przez oferowany oksygenator |  |
| 3. | Proszę opisać rodzaj stosowanych powłok wewnętrznej powierzchni oksygenatora |  |
| 4. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiany gazowej |  |
| 5. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiennika ciepła |  |
| 6. | Proszę podać sprawność wymiennika ciepła w oferowanym zakresie przepływu |  |
| 7 | Rozmiar przyłączy: *profilowany wlot krwi do oksygenatora w zakresie 3/16-1/4 cala |  |
|  | *profilowane wyjście krwi z oksygenatora w zakresie 3/16-1/4 cala |  |
|  | *przyłacza wody typu „HANSEN”, podać średnicę |  |
|  | *przyłącza do odpowietrzania i recyrkulacji oksygenatora |  |
|  | *port do pomiaru temperatury krwi na „wyjściu” z oksygenatora |  |
|  | *przyłącze do podawania gazów medycznych ¼ cala |  |
| 8. | Możliwość odłączenia oksygenatora od zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 9. | Możliwość pracy w układzie otwartym i zamkniętym |  |
| 10. | Przyłącze powrotu krwi żylnej – ¼ cala |  |
| 11. | Przyłącze „wyjścia” krwi ze zbiornika żylno-kardiotomijnego w stronę pompy tętniczej –1/4 cala |  |
| 12. | Proszę określić minimalny poziom krwi w zbiorniku żylno-kardiotomijnym pozwalający na utrzymanie maksymalnego przepływu krwi /perfuzatu/ przez oksygenator |  |
| 13. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/przez część żylną zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 14. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/przez część „ ssakową” zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 15. | Proszę podać ilość przyłączy ssaków |  |
| 16. | Proszę podać ilość przyłączy typu luer–lock (filtrowanych) |  |
| 17. | Zbiornik musi posiadać zastawkę bezpieczeństwa pozwalającą na stosowanie metody VAVD |  |
| 18. | Uchwyt mocujący oksygenator na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 19. | Uchwyt mocujący zbiornik żylno-kardiotomijny na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 20. | Uchwyt mocujący filtr na linii tętniczej 1 sztuka (nieodpłatnie). |  |
| 21. | Proszę dołączyć do oferty pełną wersję oryginalnej instrukcji obsługi oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego wraz z tłumaczeniem na język polski- numer załącznika |  |
| 22. | Proszę dołączyć oryginalny prospekt opisujący parametry techniczne oferowanego oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - numer załącznika |  |
| 23. | Proszę podać okres przydatności do użycia – minimum 2 lata od daty sterylizacji opisanej na indywidualnym opakowaniu |  |
| 24. | Opakowanie zewnętrzne – opisać |  |
| 25. | Sposób pakowania – opisać |  |
| 26. | Elektroda do pomiaru temp. krwi tętniczej (kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 27. | Elektroda do pomiaru temp. krwi żylnej(kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 28. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegi krwistej |  |
| 29. | Termistor umożliwiający pomiar temp. krwi na wlocie żylnym a w oxygenatorze na wyjściu |  |
| 30. | Kopie posiadanych certyfikatów – polskich i europejskich |  |

OPIS DRENÓW

#### Zestaw drenów do oksygenatorów noworodkowych

- Dren silikonowy na rolkę pompy o średnicy ¼’’ i długości 60 cm, zakończony drenem z obu stron o średnicy  ¼’’ i długości 70 cm.

- Dreny sylikonowe na rolki ssakowe o średnicy ¼’’i długości 70 cm; zakończone z jednej strony drenem o średnicy 1/4’’i długości 100 cm; a z drugiej konektorem typu luer ¼’’ x 3/16’’ – 3 szt.

- Linie ssakowe o średnicy 3/16’’i długości 220 cm – 3 szt.

- Linia tętnicza o średnicy 3/16’’ i długości 220 cm.

- Linia tętnicza o średnicy ¼’’ i długości 220 cm.

- Linia żylna o średnicy ¼’’ i długości 220 cm.

- Filtr na linii tętniczej wraz z linią odpowietrzającą i kranikiem trójdrożnym. Wypełnienie maksymalne filtra – 40 ml.

- Filtr powietrza

- Zestaw konektorów:

¼’’ x 3/16’’ – 1 szt.

¼’’ x 3/16’’ typu luer – 2 szt.

¼’’ x ¼’’ – 2 szt.

¼’’ x ¼’’ typu luer – 2 szt.

Y ¼’’ x ¼’’ luer – 2 szt.

Y ¼’’ x ¼’’ – 1 szt.

Uwaga:

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przy pierwszej dostawie holdera do oksygenatorów.

Rok produkcji..............................................PRODUCENT……………………………………….….

.......................................................					..................................................................

miejscowość, data							podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

GRUPA 2

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Oksygenator kapilarny mikroporowaty niemowlęcy wraz z zestawem drenów INFANT

/przepływ 0-2,5 l/z możliwością  pracy w systemie zamkniętym i otwartym

Nazwa i adres Wykonawcy ...............................................................

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proszę podać wielkość wypełnienia statycznego oksygenatora |  |
| 2. | Proszę podać zakres przepływu krwi przez oferowany oksygenator |  |
| 3. | Proszę opisać rodzaj stosowanych powłok wewnętrznej powierzchni oksygenatora |  |
| 4. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiany gazowej |  |
| 5. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiennika ciepła |  |
| 6. | Proszę podać sprawność wymiennika ciepła w oferowanym zakresie przepływu |  |
| 7. | Rozmiar przyłączy: *profilowany wlot krwi do oksygenatora w zakresie 1/4 cala |  |
|  | *profilowane wyjście krwi z oksygenatora w zakresie -1/4 cala |  |
|  | *przyłacza wody typu „HANSEN”, podać średnicę |  |
|  | *przyłącza do odpowietrzania i recyrkulacji oksygenatora |  |
|  | *port do pomiaru temperatury krwi na „wyjściu” z oksygenatora |  |
|  | *przyłącze do podawania gazów medycznych ¼ cala |  |
| 8. | Możliwość odłączenia oksygenatora od zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 9. | Możliwość pracy w układzie otwartym i zamkniętym |  |
| 10. | Przyłącze powrotu krwi żylnej – 1/4 cala |  |
| 11. | Przyłącze „wyjścia” krwi ze zbiornika żylno-kardiotomijnego w stronę pompy tętniczej –1/4 cala |  |
| 12. | Proszę określić minimalny poziom krwi w zbiorniku żylno-kardiotomijnym pozwalający na utrzymanie maksymalnego przepływu krwi /perfuzatu/ przez oksygenator |  |
| 13. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część żylną zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 14. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część „ ssakową” zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 15. | Proszę podać ilość przyłączy ssaków |  |
| 16. | Proszę podać ilość przyłączy typu luer–lock (filtrowanych) |  |
| 17. | Zbiornik musi posiadać zastawkę bezpieczeństwa pozwalającą na stosowanie metody VAVD |  |
| 18. | Uchwyt mocujący oksygenator na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 19. | Uchwyt mocujący zbiornik żylno-kardiotomijny na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 20. | Uchwyt mocujący filtr na linii tętniczej 1 sztuka (nieodpłatnie). |  |
| 21. | Proszę dołączyć do oferty pełną wersję oryginalnej instrukcji obsługi oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego wraz z tłumaczeniem na język polski- numer załącznika |  |
| 22. | Proszę dołączyć oryginalny prospekt opisujący parametry techniczne oferowanego oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - numer załącznika |  |
| 23. | Proszę podać okres przydatności do użycia – minimum 2 lata od daty sterylizacji opisanej na indywidualnym opakowaniu |  |
| 24. | Opakowanie zewnętrzne - opisać |  |
| 25. | Sposób pakowania – opisać |  |
| 26. | Elektroda do pomiaru temp. krwi tętniczej (kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 27. | Elektroda do pomiaru temp. krwi żylnej(kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 28. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegi krwistej |  |
| 29. | Termistor umożliwiający pomiar temp. krwi na wlocie żylnym a w oxygenatorze na wyjściu |  |
| 30. | Kopie posiadanych certyfikatów – polskich i europejskich |  |

OPIS DRENÓW

#### Zestaw drenów niemowlęcych

- Dren silikonowy na rolkę pompy o średnicy ¼’’ i długości 60 cm; zakończony drenem z obu stron o średnicy ¼’’ i długości 70 cm.

- Dreny silikonowe na rolki ssakowe o średnicy ¼’’ i długości 70 cm; zakończone z jednej strony drenem o średnicy ¼’’ i długości 100 cm, a z drugiej konektorem typu luer ¼’’ x ¼’’– 3 szt.

- Linie ssakowe o średnicy ¼’’ i długości 220 cm – 3 szt.

- Linia tętnicza o średnicy ¼’’ i długości 220 cm

- Linia żylna o średnicy ¼’’ i długości 220 cm

- Linia żylna o średnicy 3/8’’ i długości 220 cm

- Filtr na linii tętniczej o objętości maksymalnej 40 ml wraz z drenem odpowietrzającym i kranikiem trójdrożnym

- Filtr powietrza

- Zestaw konektorów

¼’’ x ¼’’ typu luer – 2 szt.

¼’’ x ¼’’ - 2 szt.

3/8’’ x ¼’’ typu luer- 2 szt.

3/8’’ x 3/8’’ – 1 szt.

Y 3/8’’ x 3/8’’ x 3/8’’ – 1 szt.

Y ¼’’ x ¼’’ x ¼’’ - 1 szt.

Y 3/8’’ x 3/8’’ x ¼’’ - 1 szt.

Uwaga:

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przy pierwszej dostawie holdera do oksygenatorów.

Rok produkcji..............................................PRODUCENT……………………………………….….

.......................................................					..................................................................

miejscowość, data							podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

GRUPA 3

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Oksygenator kapilarny mikroporowaty pediatryczny wraz z zestawem drenów Ped. /przepływ 0-5 l/

Nazwa i adres Wykonawcy.........................................................................................................................................

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proszę podać wielkość wypełnienia statycznego oksygenatora |  |
| 2. | Proszę podać zakres przepływu krwi przez oferowany oksygenator |  |
| 3. | Proszę opisać rodzaj stosowanych powłok wewnętrznej powierzchni oksygenatora |  |
| 4. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiany gazowej |  |
| 5. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiennika ciepła |  |
| 6. | Proszę podać sprawność wymiennika ciepła w oferowanym zakresie przepływu |  |
| 7. | Rozmiar przyłączy: *profilowany wlot krwi do oksygenatora w zakresie 3/8 cala |  |
|  | *profilowane wyjście krwi z oksygenatora w zakresie -3/8 cala |  |
|  | *przyłącza wody typu „HANSEN”, podać średnicę |  |
|  | *przyłącza do odpowietrzania i recyrkulacji oksygenatora |  |
|  | *port do pomiaru temperatury krwi na „wyjściu” z oksygenatora |  |
|  | *przyłącze do podawania gazów medycznych ¼ cala |  |
| 8. | Możliwość odłączenia oksygenatora od zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 9. | Sztywny, hermetyczny zbiornik żylno-kardiotomijny |  |
| 10. | Przyłącze powrotu krwi żylnej – profilowane 3/8 cala |  |
| 11. | Przyłącze „wyjścia” krwi ze zbiornika żylno-kardiotomijnego w stronę pompy tętniczej –3/8 cala |  |
| 12. | Proszę określić minimalny poziom krwi w zbiorniku żylno-kardiotomijnym pozwalający na utrzymanie maksymalnego przepływu krwi /perfuzatu/ przez oksygenator |  |
| 13. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część żylną zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 14. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część „ ssakową” zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 15. | Proszę podać ilość przyłączy ssaków |  |
| 16. | Proszę podać ilość przyłączy typu luer–lock (filtrowanych) |  |
| 17. | Zbiornik musi posiadać zastawkę bezpieczeństwa pozwalającą na stosowanie metody VAVD |  |
| 18. | Uchwyt mocujący oksygenator na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 19. | Uchwyt mocujący zbiornik żylno-kardiotomijny na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 20. | Uchwyt mocujący filtr na linii tętniczej 1 sztuka (nieodpłatnie). |  |
| 21. | Proszę dołączyć do oferty pełną wersję oryginalnej instrukcji obsługi oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego wraz z tłumaczeniem na język polski- numer załącznika |  |
| 22. | Proszę dołączyć oryginalny prospekt opisujący parametry techniczne oferowanego oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - numer załącznika |  |
| 23. | Proszę podać okres przydatności do użycia – minimum 2 lata od daty sterylizacji opisanej na indywidualnym opakowaniu |  |
| 24. | Opakowanie zewnętrzne - opisać |  |
| 25. | Sposób pakowania – opisać |  |
| 26. | Elektroda do pomiaru temp. krwi tętniczej (kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 27. | Elektroda do pomiaru temp. krwi żylnej(kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 28. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegi krwistej |  |
| 29. | Termistor umożliwiający pomiar temp. krwi na wlocie żylnym a w oxygenatorze na wyjściu |  |
| 30. | Kopie posiadanych certyfikatów – polskich i europejskich |  |

OPIS DRENÓW

#### Zestaw drenów pediatrycznych

- Dren silikonowy na rolkę pompy o średnicy 3/8’’ i długości 60 cm; zakończony z obu stron drenem o średnicy 3/8’’ i długości 70 cm.

- Dreny silikonowe na rolki ssakowe o średnicy ¼’’ i długości 70 cm zakończone z jednej strony drenem o średnicy ¼’’ i długości 100 cm, a z drugiej konektorem typu luer ¼’’ x ¼’’ - 3 szt.

- Linie ssakowe o średnicy ¼’’ i długości 220 cm – 3 szt.

- Linia tętnicza o średnicy 3/8’’ i długości 220 cm

- Linia żylna o średnicy 3/8’’ i długości 220 cm

- Filtr na linii tętniczej o objętości maksymalnej 100 ml wraz z drenem odpowietrzającym i kranikiem trójdrożnym

- Filtr powietrza

- Zestaw konektorów

¼’’ x ¼’’ typu luer – 2 szt.

3/8’’ x 3/8’’ – 2 szt.

3/8’’ x ¼’’ typu luer  – 2 szt.

Y 3/8’’ x 3/8’’ x 3/8’’ – 2 szt.

Y 3/8’’ x 3/8’’ x ¼’’ – 1 szt.

Uwaga:

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przy pierwszej dostawie holdera do oksygenatorów.

Rok produkcji..............................................PRODUCENT……………………………………….….

.......................................................					..................................................................

podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

miejscowość, data

GRUPA 4

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Oksygenator kapilarny mikroporowaty dla dorosłych wraz z zestawem drenów ADULT /przepływ 0-≤7 l/

Nazwa i adres Wykonawcy ............................................................................................

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proszę podać wielkość wypełnienia statycznego oksygenatora |  |
| 2. | Proszę podać zakres przepływu krwi przez oferowany oksygenator |  |
| 3. | Proszę opisać rodzaj stosowanych powłok wewnętrznej powierzchni oksygenatora |  |
| 4. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiany gazowej |  |
| 5. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiennika ciepła |  |
| 6. | Proszę podać sprawność wymiennika ciepła w oferowanym zakresie przepływu |  |
| 7. | Rozmiar przyłączy: *profilowany wlot krwi do oksygenatora w zakresie 3/8 cala |  |
|  | *profilowane wyjście krwi z oksygenatora w zakresie -3/8 cala |  |
|  | *przyłacza wody typu „HANSEN”, podać średnicę |  |
|  | *przyłącza do odpowietrzania i recyrkulacji oksygenatora |  |
|  | *port do pomiaru temperatury krwi na „wyjściu” z oksygenatora |  |
|  | *przyłącze do podawania gazów medycznych ¼ cala |  |
| 8. | Możliwość odłączenia oksygenatora od zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 9. | Sztywny, hermetyczny zbiornik żylno-kardiotomijny |  |
| 10. | Przyłącze powrotu krwi żylnej – 3/8 -1/2 cala |  |
| 11. | Przyłącze „wyjścia” krwi ze zbiornika żylno-kardiotomijnego w stronę pompy tętniczej –3/8 cala |  |
| 12. | Proszę określić minimalny poziom krwi w zbiorniku żylno-kardiotomijnym pozwalający na utrzymanie maksymalnego przepływu krwi /perfuzatu/ przez oksygenator |  |
| 13. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część żylną zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 14. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część „ ssakową” zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 15. | Proszę podać ilość przyłączy ssaków |  |
| 16. | Proszę podać ilość przyłączy typu luer–lock (filtrowanych) |  |
| 17. | Zbiornik musi posiadać zastawkę bezpieczeństwa pozwalającą na stosowanie metody VAVD |  |
| 18. | Uchwyt mocujący oksygenator na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 19. | Uchwyt mocujący zbiornik żylno-kardiotomijny na aparacie do krążenia pozaustrojowego 1 sztuka (nieodpłatnie). |  |
| 20. | Uchwyt mocujący filtr na linii tętniczej 1 sztuka (nieodpłatnie). |  |
| 21. | Proszę dołączyć do oferty pełną wersję oryginalnej instrukcji obsługi oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego wraz z tłumaczeniem na język polski- numer załącznika |  |
| 22. | Proszę dołączyć oryginalny prospekt opisujący parametry techniczne oferowanego oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - numer załącznika |  |
| 23. | Proszę podać okres przydatności do użycia – minimum 2 lata od daty sterylizacji opisanej na indywidualnym opakowaniu |  |
| 24. | Opakowanie zewnętrzne - opisać |  |
| 25. | Sposób pakowania – opisać |  |
| 26. | Elektroda do pomiaru temp. krwi tętniczej (kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 27. | Elektroda do pomiaru temp. krwi żylnej(kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 28. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegi krwistej |  |
| 29. | Termistor umożliwiający pomiar temp. krwi na wlocie żylnym a w oxygenatorze na wyjściu |  |
| 30. | Kopie posiadanych certyfikatów – polskich i europejskich |  |

OPIS DRENÓW ADULT

Linia tętnicza PVC dł. 200cm śr. 3/8" z oznaczeniem kolor czerwony

Linia żylna PVC dł. 200cm śr. 1,2” z oznaczeniem kolor niebieski

Linia żylna PVC dł. 200cm śr. 3/8” z oznaczeniem kolor niebieski

Linie ssaka PVC dł. 150cm śr. 1/4” oznaczone różnymi kolorami – 3szt.

Linia silikonowa na pompę rolkową 1/2” dł. 70cm zakończona po obu stronach konektorem 1/2” - 3/8”, następnie dren 3/8 PVC dł. 70cm

Linie silikonowe na pompy rolkowe 3/8” dł. 70cm zakończone po obu stronach konektorami 3/8” - 1/4” z portem LL po stronie wejścia na rolkę. Z drugiej strony konektorem 3/8'” - 1/4” a następnie drenem PVC 1/4” dł 120cm – 2szt.

Linia silikonowa na pompę rolkową 1/4” dł.70cm zakończona po obu stronach konektorem 1/4” - 1/4” z portem LL po stronie wejścia na rolkę. Z drugiej strony konektor 1/4” - 1/4” a następnie dren PVC 1/4” dł.120cm.

Filtr tętniczy z liniami pre-bypas 3/8” dł. 8-8-25cm i linie PVC dł.20-30cm

Filtr tlenowy z drenami PVC 1/4”

Dren do szybkiego toczenia PVC 1/4” dł. 80cm

Zestaw konektorów:

Y 3/8x3/8x3/8 1szt.

1/4x3/8 LL 1szt.

3/8x3/8 LL 2szt.

1/2x3/8 1szt.

Uwaga:

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przy pierwszej dostawie holdera do oksygenatorów.

Rok produkcji..............................................PRODUCENT……………………………………….….

GRUPA 5

Zestawienie wymaganych parametrów technicznych

Oksygenator kapilarny mikroporowaty niemowlęcy wraz z zestawem drenów PED

/przepływ 0-2,5 l/z możliwością  pracy w systemie zamkniętym i otwartym

Nazwa i adres Wykonawcy ...............................................................

| Lp. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| 1. | Proszę podać wielkość wypełnienia statycznego oksygenatora |  |
| 2. | Proszę podać zakres przepływu krwi przez oferowany oksygenator |  |
| 3. | Proszę opisać rodzaj stosowanych powłok wewnętrznej powierzchni oksygenatora |  |
| 4. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiany gazowej |  |
| 5. | Proszę podać wielkość powierzchni wymiennika ciepła |  |
| 6. | Proszę podać sprawność wymiennika ciepła w oferowanym zakresie przepływu |  |
| 7. | Rozmiar przyłączy: *profilowany wlot krwi do oksygenatora w zakresie 1/4 cala |  |
|  | *profilowane wyjście krwi z oksygenatora w zakresie -1/4 cala |  |
|  | *przyłacza wody typu „HANSEN”, podać średnicę |  |
|  | *przyłącza do odpowietrzania i recyrkulacji oksygenatora |  |
|  | *port do pomiaru temperatury krwi na „wyjściu” z oksygenatora |  |
|  | *przyłącze do podawania gazów medycznych ¼ cala |  |
| 8. | Możliwość odłączenia oksygenatora od zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 9. | Możliwość pracy w układzie otwartym i zamkniętym |  |
| 10. | Przyłącze powrotu krwi żylnej – 1/4 cala |  |
| 11. | Przyłącze „wyjścia” krwi ze zbiornika żylno-kardiotomijnego w stronę pompy tętniczej –1/4 cala |  |
| 12. | Proszę określić minimalny poziom krwi w zbiorniku żylno-kardiotomijnym pozwalający na utrzymanie maksymalnego przepływu krwi /perfuzatu/ przez oksygenator |  |
| 13. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część żylną zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 14. | Proszę określić maksymalny przepływ krwi /perfuzatu/ przez część „ ssakową” zbiornika żylno-kardiotomijnego |  |
| 15. | Proszę podać ilość przyłączy ssaków |  |
| 16. | Proszę podać ilość przyłączy typu luer–lock (filtrowanych) |  |
| 17. | Zbiornik musi posiadać zastawkę bezpieczeństwa pozwalającą na stosowanie metody VAVD |  |
| 18. | Uchwyt mocujący oksygenator na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 19. | Uchwyt mocujący zbiornik żylno-kardiotomijny na aparacie do krążenia pozaustrojowego-1 sztuka ( nieodpłatnie) |  |
| 20. | Uchwyt mocujący filtr na linii tętniczej 1 sztuka (nieodpłatnie). |  |
| 21. | Proszę dołączyć do oferty pełną wersję oryginalnej instrukcji obsługi oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego wraz z tłumaczeniem na język polski- numer załącznika |  |
| 22. | Proszę dołączyć oryginalny prospekt opisujący parametry techniczne oferowanego oksygenatora i zbiornika kardiotomijnego - numer załącznika |  |
| 23. | Proszę podać okres przydatności do użycia – minimum 2 lata od daty sterylizacji opisanej na indywidualnym opakowaniu |  |
| 24. | Opakowanie zewnętrzne - opisać |  |
| 25. | Sposób pakowania – opisać |  |
| 26. | Elektroda do pomiaru temp. krwi tętniczej (kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 27. | Elektroda do pomiaru temp. krwi żylnej(kompatybilna z aparatem HL-20,HL-30 posiadanym przez zamawiającego) |  |
| 28. | Możliwość podłączenia zestawu do podawania kardioplegi krwistej |  |
| 29. | Termistor umożliwiający pomiar temp. krwi na wlocie żylnym a w oxygenatorze na wyjściu |  |
| 30. | Kopie posiadanych certyfikatów – polskich i europejskich |  |

OPIS DRENÓW

#### Zestaw drenów pediatrycznych

- Dren silikonowy na rolkę pompy o średnicy 3/8’’ i długości 60 cm; zakończony drenem z obu stron o średnicy 3/8’’ i długości 70 cm.

- Dreny silikonowe na rolki ssakowe o średnicy ¼’’ i długości 70 cm; zakończone z jednej strony drenem o średnicy ¼’’ i długości 100 cm, a z drugiej konektorem typu luer ¼’’ x ¼’’– 3 szt.

- Linie ssakowe o średnicy ¼’’ i długości 220 cm – 3 szt.

- Linia tętnicza o średnicy 3/8’’ i długości 220 cm

- Linia żylna o średnicy 3/8’’ i długości 220 cm

- Filtr na linii tętniczej o objętości maksymalnej 100 ml wraz z drenem odpowietrzającym i kranikiem trójdrożnym

- Filtr powietrza

- Zestaw konektorów

¼’’ x ¼’’ typu luer – 2 szt.

3/8’’ x 3/8’’ - 2 szt.

3/8’’ x ¼’’ typu luer - 2 szt.

Y 3/8’’ x 3/8’’ x 3/8’’ – 1 szt.

Y 3/8’’ x 3/8’’ x ¼’’ - 1 szt.

Uwaga:

Oświadczam, że oferowane urządzenie jest kompletne i będzie po zainstalowaniu gotowe do podjęcia działalności medycznej bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Zobowiązujemy się do dostarczenia przy pierwszej dostawie holdera do oksygenatorów.

Rok produkcji..............................................PRODUCENT……………………………………….….

.......................................................					..................................................................

miejscowość, data							podpis osoby upoważnionej do reprezentacji

Załącznik nr 4

## OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych,

w związku z art. 44 ustawy oraz o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

Oświadczam, że:

  - Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

  - Wykonawca nie podlega wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………	                                                          …………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 5 do SIWZ

## Oświadczenie Wykonawcy

dotyczące dopuszczenia do obrotu oferowanego produktu medycznego

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………..

Adres Wykonawcy: ……………………………………………………………………………………………

oświadczam, że zaoferowany produkt medyczny w Formularzu Cenowym dopuszczony jest do obrotu na terenie  RP i na potwierdzenie powyższego posiadam ważne dokumenty zgodnie z obowiązującym prawem oraz zobowiązuję się je dostarczyć w trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty otrzymania pisemnego wezwania.

Jednocześnie stwierdzam, iż świadom(a) jestem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

…………………., dnia ………………………	                                                                                                                       …………………………………………………………

(podpis osoby upoważnionej

do reprezentowania Wykonawcy)

Załącznik nr 6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE

na podstawie art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, iż NIE NALEŻĘ* do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

_____________________ 					 _______________________________________________________________

(miejscowość i data) 		Czytelny podpis lub podpis i pieczęć imienna osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

UWAGA!* Wykonawcy należący do grupy kapitałowej, zamiast oświadczenia składają listę podmiotów należących do tej samej grupie kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp