Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 08.01.2015r.

EZP-271-2/208/2014/pismo 1

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę butelek i smoczków 1 x użytku nr sprawy: 
EZP-271-2/208/2014

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Czy zamawiający zgodzi się na podzielenie pakietu na 3 części, część 1 butelki sterylne, część 2 smoczki do karmienia, część 3 smoczki uspokajające. W związku z tym, zamawiający umożliwi innym wykonawcom oferującym smoczki do karmienia, smoczki do uspokajania i butelki sterylne , przystąpienie do postępowania przynajmniej do jednej pozycji ?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 2

Czy zamawiający dopuści butelki sterylne z PP, z gwintem i z nakrętką o pojemności 80 ml, skalowane co 10 ml, w opakowaniu zbiorczym po 24 sztuki (im mniejsza ilość butelek w opakowaniu sterylnym, tym lepsze warunki aseptyczności w czasie użytkowania jednego opakowania )?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Czy zamawiający dopuści butelki sterylne z PP, z gwintem i z nakrętką o pojemności 80 ml, skalowane co 10 ml, pakowane pojedynczo ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy zamawiający dopuści smoczki lateksowe, w kształcie anatomicznym, miękkie, elastyczne, z antykolkowym systemem odpowietrzania, który wyrównuje ciśnienie w butelce oraz zapobiega zaciskaniu się smoczka i połykaniu powietrza przez dziecko, jeden, wolny otwór przepływowy, pasujący do oferowanych butelek i gotowych mieszanek mlek RTF, pakowany sterylnie, pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Czy zamawiający dopuści smoczki lateksowe, w kształcie prostym, miękkie, elastyczne, z antykolkowym systemem odpowietrzania, który wyrównuje ciśnienie w butelce oraz zapobiega zaciskaniu się smoczka i połykaniu powietrza przez dziecko, jeden, wolny otwór przepływowy, pasujący do oferowanych butelek i gotowych mieszanek mlek RTF, pakowany sterylnie, pojedynczo?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 6

Czy zamawiający dopuści smoczek lateksowy, w kształcie anatomicznym, do stymulacji ssania, sterylny, gotowy do użytku dla noworodków o masie urodzeniowej powyżej 2000 g, system aktywnego odpowietrzania, dzięki zintegrowanej, wyprofilowanej  tarczce zapobiegającej odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, otwory w tarczce umożliwiające wprowadzenie sondy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 7

Czy zamawiający dopuści smoczek silikonowy ( nieco twardszy niż lateksowy) , w kształcie anatomicznym, do stymulacji ssania, sterylny, gotowy do użytku dla noworodków o masie urodzeniowej powyżej 2000 g, system aktywnego odpowietrzania, dzięki zintegrowanej, wyprofilowanej  tarczce zapobiegającej odleżynom w okolicy warg, nosa i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, otwory w tarczce umożliwiające wprowadzenie sondy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 8

Czy zamawiający dopuści smoczek lateksowy, w kształcie anatomicznym, do stymulacji ssania, sterylny, gotowy do użytku dla noworodków o masie urodzeniowej poniżej 1750g, system aktywnego odpowietrzania, dzięki zintegrowanej, wyprofilowanej tarczce zapobiegającej odleżynom w okolicy warg, nosa  i brody, prawidłowo utrzymujący się w jamie ustnej, otwory w tarczce umożliwiające wprowadzenie sondy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści smoczek o pojedynczym, okrągłym otworze, spełniający wszystkie pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pozycja 10

Z uwagi, że w pozycji nr 7 i 8 występuje produkt o tych samych parametrach tylko w inny sposób pakowany, prosimy Zamawiającego o odstąpienie dostarczenia próbek w pozycji nr 7.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 14.01.2015r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: 14.01.2015r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga