Kraków, dnia  21.01.2015r.

EZP-271-2/2/2015 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę  cewników do odsysania i cewników żołądkowych – 2 grupy    nr postępowania EZP-271-2/ 2/2015

W związku z zapytaniem Wykonawcy Zamawiający wyjaśnia:

| Pytanie 1 Prosimy o dopuszczenie cewników do odsysania o długości 500 mm w rozmiarze Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 12, Ch 14, Ch 16? |  |
| --- | --- |

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody,  podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Ch 6, Ch 8, Ch 10 o długości 400 mm i czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania Ch6, CH8, CH12, CH 14, CH16 o  długości   600 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 3

Czy  Zamawiający w grupie 1 w poz.1 dopuści cewnik do odsysania w rozmiarze: Ch6-400 mm i Ch8 – 400 mm  Ch 10 – 600 mm, Ch 12 – 400 mm, Ch14 – 400 mm, Ch 16 – 600 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 4

Czy cewniki do odsysania powinny mieć zmatowioną ( zmrożoną )  powierzchnię oraz położona naprzeciwlegle otwory boczne o łącznej średnicy mniejszej od otworu centralnego , co zapobiega przesuwaniu się cewnika otworami bocznymi do rurki intubacyjnej – szczególnie w małych rozmiarach eliminując ryzyko przypadkowej ekstubacji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 5

Czy cewniki do odsysania mają być zróżnicowane kolorem nasadki jak również mają być wyposażone w kod barwny i numeryczny umieszczony na konektorze oraz fabrycznie nadrukowany na opakowaniu jednostkowym numer serii, rozmiar  oraz datę ważności, oraz datę ważności , co pozwala na łatwą i szybką identyfikację papieru cewnika,

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również

Zamawiający modyfikuje  formularz cenowy grupy 1. Wykreśla się  cewnik do odsysania w rozmiarze Ch-6  w ilości  60000 sztuk. W załączeniu poprawiony formularz cenowy.

Zamawiający uszczegóławia sposób oceny próbek w kryterium „ Ocena walorów użytkowych”

Dotyczy grupy I

Cewniki   do odsysania będą oceniane w następujący sposób;

| lp. |  |  | punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trwałość opakowania jednostkowego chroniącego przed uszkodzeniem i łatwość otwierania | - nietrwałe lub trudne do otwarcia - trwałe, łatwe do otwarcia | 0 1 |
| 2. | Szczelność połączenia z obwodem ssącym | -nieszczelne -szczelne | 0 1 |
| 3. | Elastyczność materiału z jakiego jest wykonany cewnik | - twardy , raniący przy zakładaniu - zbyt elastyczne, może się zaginać - odpowiednio elastyczny | 0 1 2 |
| 4. | Rodzaj zakończenia ( ocenić otwór centralny i otwory boczne) | - zakończenie cewnika „ ostre”, twarde - zakończone bezpiecznie zaokrąglone, miękkie | 0 1 |
| 5. | Przejrzystość cewnika | - nieprzejrzysty - przejrzysty ( pozwalający ocenić wydzielinę | 0 1 |

Dotyczy grupy II

Cewniki ( zgłębniki )  żołądkowe  będą oceniane w następujący sposób;

| Lp. | oceniana cecha |  | Punkty |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trwałość opakowania jednostkowego chroniącego przed uszkodzeniem i łatwość otwierania | - nietrwałe lub trudne do otwarcia - trwałe, łatwe do otwarcia | 0 1 |
| 2. | Szczelność połączenia zgłębnika ze strzykawką | - nieszczelne - szczelne | 0 1 |
| 3. | Elastyczność materiału z jakiego jest wykonany cewnik | – twardy, raniący przy zakładaniu - zbyt elastyczne, może się zaginać – odpowiednio elastyczny | 0 1 2 |
| 4. | Rodzaj zakończenia ( ocenić otwór centralny i otwory boczne) | - zakończenie cewnika „ ostre”, twarde - zakończone bezpiecznie zaokrąglone, miękkie | 0 1 |
| 5. | Czytelność skali na zgłębniku | - nieczytelna - słabo czytelna - czytelna | 0 1 2 |
| 6. | Szczelność korka zamykającego zgłębnik | - nieszczelny - przepuszcza - szczelny | 0 1 2 |

Do oceny w kryterium „ ocena walorów użytkowych” uwzględniana będzie  suma punktów w danej grupie.

Przesunięty zostaje termin składania i otwarcia ofert:

Nowy termin składania ofert: 26.01.2015r do godz. 10:45 pok. 2H-06B

Nowy termin otwarcia ofert: 26.01.2015r o godz. 11:00 pok. 2H-06B

Niniejsze pismo zostaje wysłane do Wykonawców którzy złożyli zapytania, oraz zamieszczone na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga