Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 24.02.2015

EZP-271-2/26/2015/p-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/26/2015 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik 3 / 4 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji temperatury barwowej w zakresie od 3700 do 5000oK w 5 krokach (3700-3900-4300-4550-5000oK)? Jest to rozwiązanie korzystniejsze od wymaganego gdyż umożliwia dobranie odpowiedniej temperatury barwowej każdorazowo w zależności od przeprowadzanego zabiegu, co pozwala na dokładniejszą analizę tkanek.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 2 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik 3 / 4 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z płynną regulacją plamy świetlnej w zakresie od 180 do 360mm? Regulacja plamy świetlnej w proponowanym zakresie wystarcza do przeprowadzenia każdego zabiegu medycznego i pozwala na oświetlenie również 25cm plamy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 3 Dotyczy przedmiotu zamówienia: Załącznik 3 / 4 – Lampa operacyjna

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną z możliwością regulacji natężenia oświetlenia w zakresie od 5 do 100% za pomocą pokrętła znajdującego się na czaszy lampy? Pod względem funkcjonalnym jest to rozwiązanie tożsame z wymaganym.

(zdjęcie poglądowe)

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski