Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 23.02.2015r.

EZP-271-2/24/2015/pismo 3

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masek krtaniowych 1 x użytku 
nr EZP-271-2/24/2015

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy poz. 1

Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie (w postaci fałdu) przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości wymaganych próbek oferowanych produktów?

Odpowiedź:

Zamawiający żąda min. po 1 szt. próbek z każdego rozmiaru.

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert: 27.02.2015r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert:  27.02.2015r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje wysłane zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga