Kraków, 19.02.2015 r.

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel. 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886; NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/21/2015-p.1

Dotyczy: Dostawa obłożeń pól operacyjnych i odzieży operacyjnej, zestawów do dezynfekcji oraz jednorazowych narzędzi chirurgicznych oraz osłon na aparaturę medyczną nr EZP-271-2/21/2015 pismo 1.

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – dot. Grupy 3 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści sterylną osłonę na uchwyt lampy operacyjnej o średnicy kołnierza 120 mm i głębokości 120 mm, o otworze o średnicy 15 mm- zapobiegający spadaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2 – dot. Grupy 3 poz. 1

Prosimy również o wydzielenie powyższej pozycji do osobnego pakietu, pozwoli to na złożenie ofert przez większą liczbę oferentów.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl oraz wysłane do wykonawców którzy złożyli zapytania.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga