Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 09.02.2015r.

EZP-271-2/19/2015/pismo 2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatora do oznaczeń równowagi kwasowo – zasadowej nr sprawy: EZP-271-2/19/2015 pismo nr 2.

W związku z zapytaniami Zamawiający wyjaśnia:

Pytania 1

Dot. Zał 3/2 Wymagania jakościowe:

Czy Zamawiający ze względu na miejsce przeznaczenia,  dopuści analizator o minimalnej obsługowości, którego wszystkie elementy niezbędne do codziennego funkcjonowania aparatu takie jak ; odczynniki, elektrody, płyny kalibracyjne, płyny płuczące, materiały kontrolne oraz pojemniki na ścieki zamknięte są w jednej wymiennej kasecie  przechowywanej w temperaturze pokojowej ?

Odpowiedź: Nie, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWIZ.

Pytanie 2

Dot. Zał 3/2 Wymagania jakościowe:

Czy Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga analizatora fabrycznie nowego.

Pytanie 3

Dot. Zał 3/2 Wymagania jakościowe:

Czy Zamawiający wymaga, aby automatyczna kontrola jakości była przeprowadzana min trzy razy dziennie na trzech poziomach?

Odpowiedź: Nie. Zamawiający wymaga 1x dziennie na 3 poziomach.

Pytanie 4

Dot. Zał 3/2 Wymagania jakościowe:

Czy Zamawiający wymaga, aby analizator dokonywał pomiaru hematokrytu, jak i hemoglobiny?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający wymaga.

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści analizator pracujący w oparciu o 3 moduły: odczynnikowo-

senoryczny, płucząco-ściekowy oraz moduł z automatyczną kontrolą jakości (AQC)?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 6 Dotyczy SIWZ:

Jak często Zamawiający będzie wykonywał kontrolę jakości?

Odpowiedź: Codziennie na 3 poziomach.

Pytanie 7 dotyczy wzoru umowy ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DOSTAWY

Par. 2 ust. 5-7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie: ,,Skorzystanie przez Zamawiającego z uprawnienia, o którym mowa w par. 2 ust. 5 zwalnia Wykonawcę z wykonania zamówienia, co do którego był w opóźnieniu, a tym samym wyłącza możliwość naliczenia kar umownych z tego tytułu  za okres przypadający od dnia dostarczenia towaru przez inny podmiot.’’?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 8 dotyczy wzoru umowy ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DOSTAWY

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 9 dotyczy wzoru umowy ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DOSTAWY

Par. 6 Prosimy o dodanie zapisu o brzmieniu: „Zamawiający może w każdym czasie odstąpić od żądania zapłaty przez Wykonawcę kary umownej.”

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 10 dotyczy wzoru umowy ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DOSTAWY

Par. 11 ust. 4 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 11 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DZIERŻAWY

Par. 1 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnego przeszkolenia'' na ,,przeszkolenia w ramach czynszu''?

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie 12 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DZIERŻAWY

Par. 4 ust. 1 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę ,,bezpłatnych napraw’’ na ,,napraw w ramach czynszu dzierżawnego’’ ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DZIERŻAWY

Par. 6 ust. 2 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na to aby termin płatności był liczony od daty wystawienia faktury?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 13 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ UMOWA DZIERŻAWY

Par. 8 ust. 3 Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługiwało po bezskutecznym pisemnym wezwaniu Wykonawcy do należytego wykonania umowy z wyznaczeniem dodatkowego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga