Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 19.02.2015

EZP-271-2/2/23/2015/p-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Dostawa wyposażenia dla Oddziału Oparzeń w budynku  C  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Identyfikator: EZP-271-2/23/2015 pismo 2

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

MYJNIA DEZYNFEKTOR

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie o szerokości 60 cm i głębokości 60 cm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające pompę o mocy 0,75 kW

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie posiadające 5 programów myjących z możliwością

dopasowania do potrzeb użytkownika?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści urządzenie bez sygnalizacji akustycznej o usterkach ? Urządzenia ustawione są

poza strefą stałej pracy personelu, zatem sygnalizacja dźwiękowa nie wpływa na ergonomią pracy.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski