Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                   Kraków, 27.02.2015 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/25/2015-p.4

Dotyczy: Dostawa kaniul do wlewów dożylnych nr postęp. EZP-271-2/25/2015

Pytanie 1- poz.4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dołączenia do oferty po 15 szt. kaniul z każdego rozmiaru, na rzecz 1 lub 2 szt. próbek kaniul z każdego rozmiaru. Państwa wymóg dołączenia po 15 szt. kaniul z każdego rozmiaru wydaje się zbyt wygórowany – 120 szt. kaniul daje 30% dwuletniego zapotrzebowania Państwa Placówki na kaniule z pozycji nr 4

Odpowiedź: Zamawiający w poz. 4  dopuszcza dostarczenia po 2 szt. próbek

Pytanie 2

Z uwagi na fakt, że rozmiar 18 G oraz 24 G występuje w dwóch długościach, a rozmiar 20G występuje w trzech długościach, Zamawiający uzna za wystarczające dostarczenie po 15 szt. próbek z każdego rozmiaru w jednej z dostępnych długości.

Odpowiedź: Tak

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga