Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 09.03.2015

EZP-271-2/27/2015/p-2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup oraz montaż analogowego stacjonarnego aparatu RTG w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie” Identyfikator: EZP-271-2/27/2015 pismo 2

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Dotyczy „Załącznika 3 Specyfikacja techniczna - Zestawienie wymaganych parametrów - Zakup oraz montaż analogowego stacjonarnego aparatu”.

Zamawiający w pozycji 6. VI INNE podaje: „Dostawca w cenie oferty uwzględni koszt wykonania ewentualnych koniecznych prac adaptacyjnych i montażowych nie objętych załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną. (np. roboty konstrukcyjne dot. wzmocnienia stropu i wykonania zawieszeń, zmiany instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej/klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, kanały kablowe, ochrona radiologiczna)”. Koszt tych prac zostanie uwzględniony w ofercie wykonawcy i przez to nie będzie możliwe przekazanie go innemu podmiotowi np. wykonującemu kompleksowe prace budowlane. Dlatego wnioskujemy o wyjaśnienie i potwierdzenie tego faktu lub podanie sposobu rozliczenia z innym podmiotem.

Odpowiedź:  Zgodnie z punktem VI.6  Dostawca  w cenie oferty uwzględni koszt wykonania ewentualnych koniecznych prac adaptacyjnych i montażowych nie objętych załączoną do SIWZ dokumentacją techniczną. (np. roboty konstrukcyjne dot. wzmocnienia stropu i wykonania zawieszeń, zmiany instalacyjne w zakresie wentylacji mechanicznej/klimatyzacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, kanały kablowe, ochrona radiologiczna)” co oznacza, że Dostawcę obciąży koszt robót stanowiących różnicę pomiędzy robotami do których na podstawie projektu zobowiązany jest wykonawca remontu budynku a ewentualnymi dodatkowymi robotami wynikającymi ze specyfikacji wymagań urządzenia nie uwzględnionych w projekcie technicznym budynku. Koszt tych ewentualnych dodatkowych robót winien zostać uwzględniony w ofercie.  Zamawiający nie będzie wnikał w sposób rozliczenia dostawcy z innym podmiotem tj wykonującym remont budynku lub innym.

Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

SKŁADANIA OFERT: 12.03.2015r do godz. 10:45 pok. 2h-06b

OTWARCIA OFERT: 12.03.2015r godz. 11:00 pok. 2h-06b

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski