Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 05.03.2015

EZP-271-2/2/33/2015/p-1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Dostawa wyposażenia dla Oddziału Oparzeń w budynku C w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Identyfikator: EZP-271-2/33/2015 pismo 1

Pytania do załącznika nr 3 Formularz Cenowy

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści wózek do dezynfekcji narzędzi ze stali nierdzewnej (oznaczenie na rys. 12) o wymiarach 750x380x850mm, w niewielkim stopniu odbiegających od wymaganych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści stelaż na worki na śmieci pojedynczy z pokrywą o wymiarach 390x420x860mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek kontenerowy do przewożenia materiałów i narzędzi z Centralnej Sterylizatorni – zamykana szafa ze stali nierdzewnej na kółkach o wymiarach 880 x 680 x 1240 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 4

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania stół ze zlewozmywakiem ze stali nierdzewnej kwasoodpornej , z dolną półką blat roboczy zagłębiony z fartuchem tylnym , nogi na stopkach regulowanych z komorą zlewozmywaka o wymiarach 500 x 400 x 250 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytania do załącznika nr 3/1

Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści stanowisko pracy ze stelażem spawanym?  Noga biurka składa się z trzech profili o przekroju prostokąta o wymiarach 50x30 mm wykonana z blachy o gr. 2mm w kształcie odwróconej litery „U”. Całość połączona dwoma trawersami poprzecznymi wykonanymi z profilu o przekroju prostokąta o wymiarach 25x40 mm wykonanymi z blachy o grubości od 2 do 2.5 mm zależnie od długości w celu zapewnienia optymalnej sztywności i zmniejszenia strzałki ugięcia. Stelaż biurka spawany w całości. Konstrukcja trawersów zapewnia dystans 10 mm między blatem burka, a stelażem. Blat skręcany do stelaża za pomocą śrub metrycznych M6 w gniazda stalowe zamocowane w blacie co pozwala na wielokrotny demontaż elementów.

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 6

Czy w kontenerze Zamawiający dopuści kółka o średnicy 40mm?

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza również.

Pytania do załącznika nr 3/2

Pytanie 7

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zgłoszenia myjni chirurgicznej do rejestru wyrobów medycznych? Myjnia nie jest wyrobem medycznym i zgodnie z polskim prawem nie jest wymagane takie zgłoszenie.

Odpowiedź:

TAK

Pytanie 8

Czy Zamawiający dopuści myjnię o wymiarach gabarytowych 850x505x1350mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytania do załącznika nr 3/3

Pytanie 9

Czy Zamawiający dopuści wózek z kołami fi 125mm? Jest to parametr lepszy od wymaganego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 10

Czy Zamawiający dopuści wózek o szerokości 850mm?

Odpowiedź;

Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 11

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wózek zabiegowy posiadający szuflady w następującej konfiguracji: o wys. 250 mm +/‐ 30 mm – 2 szt., o wys. 150 mm +/‐ 30 mm – 1 szt., o wys. 60 mm +/‐ 30 mm – 2 szt.?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytania do załącznika nr 3/4

Pytanie 12

Czy Zamawiający dopuści stolik/wózek z uchwytem wyciętym w blacie wózka? Jest to rozwiązanie wygodniejsze w użytkowaniu, brak w nim jakichkolwiek łączeń i zakamarków, łatwiejsze do dezynfekcji.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Pytania do załącznika nr 3/9

Pytanie 13

Czy Zamawiający dopuści stolik na narzędzia chirurgiczne o wymiarach 800x600x890mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również.

Wózek zabiegowy załącznik 3/3 do SIWZ

Pytanie 14

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości wózek zabiegowy o następujących parametrach:

- Konstrukcja wózka, ściany boczne i tylna wykonane z anodyzowanego aluminium gwarantującego lekkość, trwałość oraz nierdzewność wózka;

- Blat, podstawa oraz szuflady (jednolite bez elementów łączenia) wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego Baydur® - odpornego na zadrapania, uszkodzenia mechaniczne, promienie UV oraz łatwego w czyszczeniu; blat podniesiony z 4 stron; podstawa profilowana

- Koła łatwe w czyszczeniu, niekorodujące, niezostawiające śladów oraz ciche. Osadzone na łożysku kulowym – 3 koła z blokadą, 1 antystatyczne. Koła przeciwpyłowe o średnicy 125mm;

obciążenie przypadające na jedno koło: 80kg; Koła bez widocznej osi toczenia.

Możliwość dowolnej aranżacji szuflad

Szuflady wyjmowane bez użycia narzędzi

Wózek wyposażony w listwę odbojową zlokalizowaną wokół podstawy;

Fronty szuflad wykonane z wysokiej jakości tworzywa HPL z możliwością wyboru kolorystki spośród 4 kolorów lub z aluminium z kolorowymi miejscami na etykiety identyfikujące zawartość szuflady;

Szuflady wyposażone w aluminiowe uchwyty do otwierania z możliwością umieszczenia napisu identyfikującego zawartość szuflady;

Szuflady w pełni otwierane (100%) zabezpieczone przed niepożądanym otwarciem w trakcie przetaczania; łatwe do wyciągnięcia i czyszczenia;

Wszystkie krawędzie zaokrąglone, bezpieczne

Każda śrubka i wkręt wykonane są ze stali nierdzewnej aby zapobiec procesom korozji; blaty zabezpieczone uszczelkami aby zapobiec wnikaniu cieczy do wnętrza struktury, a także w celu wyciszenia. Wszystkie powierzchnie są gładkie, bez ostrych krawędzi i ukrytych szczelin. Wszystkie dodatkowe akcesoria mogą w łatwy sposób zostać wyciągnięte aby umożliwić bardziej wnikliwe czyszczenie i dezynfekcje wózka;

Modułowa konstrukcja oraz możliwość rozbudowy: każda z czterech kolumn w narożnikach wyposażona jest w 14 punktów mocowania akcesoriów. System zacisków umożliwia zamocowanie różnorodnych akcesoriów na profilach stanowiących nadstawkę;

Wymiary wózka – 835x645x1045mm [długość x głębokość x wysokość]

Wyposażenie wózka:

5 szuflad o wysokości: 2x105mm, 2x157mm, 1x210mm

Centralne zamknięcie szuflad na klucz

Podział wewnętrzny do szuflady 105mm (12pól) + do szuflady 157mm (12pół)

Galeryjka z 12 pojemnikami

Kosz na odpady medyczne

Wysuwany blat roboczy

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy szczegółowej SIWZ.

Ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert :

Nowe terminy:

Składanie ofert: 10.03.2015r. do godz. 10:45 pok. 2 H-06 B

Otwarcie ofert:  10.03.2015r. o godz. 11:00 pok. 2H-06 B

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski