Uniwersytecki  Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0-12 658-20-11; fax: 0-12 658-10-81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 20.04.2015r

EZP-271-2/41/2015/p3

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia Kuchni w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie  Identyfikator: EZP-271-2/41/2015 pismo3

# Zamawiający poprawia odpowiedź na pytanie 10 pisma EZP-271-2/41/2015/p-2 z dnia 17.04.2015r

Pytanie 10. W załączniku K-16 – Automatyczne urządzenie do redukcji odpadów kuchennych Zamawiający opisał urządzenie o zdolności przerobu resztek 50 litrów/h , pojemności napełniania 30 litrów, mocy 0,420KW, 0,25 KW  i 3,5 obr/min. Urządzenia do redukcji odpadów kuchennych o przerobie resztek 50 l/h mają pojemność napełniania ok. 15 litrów i moc 0,18 kW, natomiast urządzenia o poj. napełniania 30 litrów mają wydajność 150-350 litrów / godz. i moc do 0,420 KW. Czy należy zaoferować urządzenie o wydajności 50 litrów/godz. i parametrach pozostałych jak opisano powyżej, czy urządzenie o dużej wydajności do 350 litrów/godz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również urządzenie do redukcji odpadów o przerobie 50l/h  i pojemności napełniania 15l, mocy 0,18kW.

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski