Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 17.04.2015

EZP-271-2/57/2015/p-4

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zakup wyposażenia dla Prosektury w budynku B  w ramach programu Przebudowa Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie – 2 grupy” Identyfikator: EZP-271-2/57/2015 pismo 4

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmian w wymaganiach określonych w SIWZ.

W pkt. 4.2 tabeli zamieszczonej w Załączniku nr 4/5 - STACJA PRZEGLĄDOWA WYKONANA W WERSJI DO POWIESZENIA, Zamawiający wymaga 72 h jako maksymalny czas usuwania awarii, jednocześnie w Załączniku nr 1 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w § 6 pkt.3 Zamawiający wymaga dostawy wyposażenia zastępczego na czas usuwania awarii.

Monitor medyczny o parametrach wymaganych przez Zamawiającego, który jest odpowiednio zabezpieczony przed działaniem czynników zewnętrznych, dostosowany do pracy na sali operacyjnej, ze względu na swoją skomplikowaną budowę jest serwisowany tylko i wyłącznie w autoryzowanych punktach serwisowych producenta.

Najbliższy serwis realizujący naprawy tak wyspecjalizowanych monitorów znajduje się w Niemczech, uwzględniając czas transportu i naprawy – termin 72 godzin jest w zdecydowanej mierze niemożliwy do spełnienia. Jednocześnie na czas naprawy Zamawiający otrzymuje monitor zastępczy, który powoduje, że nie występują przerwy w wykonywaniu zleceń medycznych.

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 96 godzinny czas reakcji – zamianę uszkodzonego monitora na monitor zastępczy oraz 11-dniowy okres na dokonania naprawy uszkodzonego monitora ? - przy czym w okresie naprawy Zamawiający będzie mógł nieprzerwanie i bezpłatnie korzystać z monitora zastępczego, co nie zakłóci w żaden sposób prowadzonych zleceń medycznych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

inż. Jan Zasowski