Kraków, 24.04.2015r

EZP-271-2/67/2015/p1

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i narzędzi chirurgicznych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” – nr postępowania EZP-271-2/43/2015 pismo 1

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy w § 4 ust. 2 poprzez wprowadzenie następującego zapisu: Za datę dokonania płatności uznaję się datę uznania rachunku bankowego Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 2

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

A/ W przypadku opóźnienia z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy ustalonego w myśl § 3 ust. 1 terminu przekazania Zamawiającemu kompletnego i w pełni sprawnego przedmiotu umowy do użytkowania, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy i żądania zapłaty dodatkowej kary umownej w wysokości 10 % wartości netto niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 3.Dot. grupy 1 –Narzędzia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 28 dni do 42 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 4 Czy Zamawiający wyodrębni do osobnej 6 grupy – zestaw nr 2 narzędzi chirurgicznych, zawierający pensety Chitwood-De Bakey oraz mikro-imadła Castroviejo-Giannini?.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę i wydziela zestaw 2 z Grupy 1 i tworzy Grupę 6. W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 –formularz ofertowy; załącznik nr 3/1 oraz nowo utworzony załącznik 3/6

Pytanie 5 Dot. grupy 1 –Narzędzia

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu realizacji z 28 dni do 42 dni od daty podpisania umowy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 6 Grupa 3 – Diatermia chirurgiczna

1. Punkt 2.3 – Czy Zamawiający dopuści diatermię z regulacją mocy w całym dostępnym zakresie trybów mono i bipolarnych krokiem co 1 W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

2. Punkt 3.2 – Czy Zamawiający dopuści diatermię ze znamionową częstotliwością pracy diatermii 350kHz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

3. Punkt 3.7 – Czy Zamawiający dopuści diatermię z maksymalną mocą koagulacji bipolarnej 200 W. Proponowana diatermia posiada 4 tryby koagulacji bipolarnej o max mocy 90W, 120 W i dwa z max mocą 200W?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 7 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie terminu dostawy o 5-10 dni roboczych?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 8 W związku z zadanymi pytaniami prosimy o przedłużenie terminu składania ofert.

# Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

# SKŁADANIA OFERT: 30.04.2015r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

# OTWARCIA OFERT: 30.04.2015r. godz. 11:00 pok. 2h-06b

Zamawiający zmienia zapisy siwz i ogłoszenia o zamówieniu

pkt. 3.4 siwz

3.4. Wymagana przez Zamawiającego gwarancja na przedmiot zamówienia - nie mniej niż 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru. Szczegółowe wymagania określone zostały w załączniku 3/1-3/6 do niniejszej SIWZ.

pkt. 4 siwz

4.	ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH –6 grup

GRUPA 1 – NARZĘDZIA CHIRURGICZNE

GRUPA 2 – URZĄDZENIE PAROWE DO OCZYSZCZANIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH

GRUPA 3 - DIATERMIA CHIRURGICZNA

GRUPA 4 - ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI

GRUPA 5 - PIŁA DO PRZECIĘCIA MOSTKA, DERMATOM ZASILANY AKUMULATOROWO

GRUPA 6 – NARZĘDZIA-zestaw 2

pkt. 8.1.2. siwz

8.1.2.	posiadania wiedzy i doświadczenia; warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który posiada w wykazie wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną dostawę narzędzi chirurgicznych o łącznej wartości brutto 80.000,00 zł z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie- dotyczy GRUPY 1;

Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty wykazu wymienionego w pkcie 8.2.2 siwz

Dla GRUPY 2, 3, 4, 5, 6 - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Ocenę spełniania warunku udziału w postępowaniu zamawiający przeprowadzi na podstawie załączonego do oferty oświadczenie, metodą spełnia/nie spełnia.

pkt. 8.1.5 siwz

8.1.5.	Dodatkowo w zakresie GRUPY 1, 6 Zamawiający wymaga aby :

      - Wykonawca zapewnił  serwis gwarancyjny w formie kompleksowej naprawy instrumentów wraz z wymiana twardych wkładek oraz niezbędnych części i pełną obróbkę powierzchni.

      - Serwis ma posiadać certyfikaty zgodności  z  normami ISO9001 2011 i ISO EN13485

pkt. 8.5

W CELU POTWIERDZENIA, ŻE OFEROWANE DOSTAWY SPEŁNIAJĄ WYMAGANIA OKREŚLONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO W

SIWZ, WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA:

8.5.1. Dopuszczenie do obrotu wymagane prawem z uwzględnieniem ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.5.2010 r.

8.5.2. Ulotki lub prospekty lub katalogi przedstawiające oferowany asortyment – oferowany towar (z podaniem charakterystyki oferowanych produktów wraz z podaniem nazw producentów lub nr katalogowy tak by możliwa była ich identyfikacja); oryginalne katalogi producenta dla Grupy 1, 6

8.5.3. Dokumenty  producenta potwierdzające, że oferowane narzędzia spełniają wymagania Zamawiającego opisane w pk-cie 3.9

8.5.3. Materiały informacyjne w postaci: - katalogów lub folderów producenta - oferowanych produktów dla potwierdzenia i weryfikacji informacji zawartych w specyfikacji technicznej –GRUPA 2, 3, 4, 5

8.5.4. Oświadczenie producenta o posiadaniu autoryzowanego serwisu potwierdzonego certyfikatem dla tego podmiotu (podać nazwę i adres firmy).

8.5.5. Certyfikat serwisu wg norm PN-EN ISO 9001:2009 raz PN-EN ISO 13485:2012 na regenerację narzędzi.

pkt.14.1 siwz

  - Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia 30.04.2015r. do godz. 10:45 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 2H-06b – Sekcja ds. Zamówień Publicznych.. Koperta powinna być zamknięta w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu  otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana według poniższego wzoru:

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

oraz oznakowana następująco: Oferta w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i narzędzi chirurgicznych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” nr EZP-271-2/67/2015 GRUPA ………….– nie otwierać przed …………...2015r. godz……….” (wypełnia Wykonawca) i opatrzona nazwą oraz dokładnym adresem Wykonawcy.

pkt. 14.4 siwz

  - Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 30.04.2015r. o godz. 11:00 w siedzibie Zamawiającego,  pokój 2H-06b

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 2 do SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY

## Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa: ........................................................................................................................................................

Siedziba: .....................................................kod...................................ul.....................................................

Województwo:..............................................................................................................................................

Nr telefonu/fax: ............................................................................................................................................

http:// ..................................................... e-mail: .........................................................................................

NIP: ................................................... REGON....................................................................................

## Dane dotyczące Zamawiającego:

Nazwa: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Siedziba: 30-663 Kraków, ul. Wielicka 265

## Zobowiązania Wykonawcy:

    - Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę montaż aparatury medycznej i narzędzi chirurgicznych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” zobowiązujemy się dostarczyć przedmiot zamówienia zgodnie z załączonymi formularzami specyfikacji technicznej (zał. 3/1-3/6;),  do siwz za cenę:

| GRUPA 1 | NARZĘDZIA CHIRURGICZNE | ZESTAW 1 cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| --- | --- | --- |
|  |  | ZESTAW ZABIEGOWY – 2 KOMPLETY cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  |  | ZESTAW DO WENESEKCJI – 10 KOMPLETÓW cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
|  | RAZEM GRUPA 1 | BRUTTO ……………………………………………………………………………………………………………………. |
| GRUPA 2 | URZĄDZENIE PAROWE DO OCZYSZCZANIA NARZĘDZI CHIRURGICZNYCH – 2 SZT | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 3 | DIATERMIA CHIRURGICZNA – 1 SZT | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 4 | ZESTAW DO INTUBACJI I WENTYLACJI – 2 SZT | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 5 | PIŁA DO PRZECIĘCIA MOSTKA – 1 SZT DERMATOM ZASILANY AKUMULATOROWO – 1 SZT | NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. NAZWA………………………………………………………………………………………………………………………………………… model ..................................................typ ……………………………..produkcji ........................................ cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |
| GRUPA 6 | NARZĘDZIA | ZESTAW 2 cena jedn. netto ………………………………VAT %............................ Wartość brutto …………………………………………………………………………………………………………zł. |

    - Termin dostawy montażu, instalacji ……………………. od daty podpisania umowy z zastrzeżeniem przesunięcia terminu zgodnie z zapisami w projekcie umowy).

    - Termin płatności: ……… dni* (min. 60 dni) od daty podpisania protokołu odbioru przez osoby upoważnione występujące w imieniu Zamawiającego i Wykonawcy i otrzymaniu przez Zamawiającego faktury.

    - Oświadczamy, że dostarczony sprzęt będzie gotowy do pracy bez dodatkowych inwestycji.

    - Oświadczamy, że okres gwarancji na dostarczony sprzęt/ narzędzia wynosi ............................... m-cy licząc od dnia podpisania  protokołu odbioru, w tym  bezpłatne przeglądy zgodnie z wymaganiami …………………..

    - Serwis gwarancyjny prowadzi:…………………………………………………………………. Tel/fax :……………………………….

    - Gwarantowany czas usunięcia uszkodzenia wynosi max ……………..  licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego. Czas reakcji na zgłoszoną usterkę maks. ………. godz

    - Zobowiązujemy się do przeprowadzenia szkolenia personelu w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

    - Osobą uprawniona do kontaktów z Zamawiającym w sprawie dostaw jest:………………………………………………… tel:................................................

    - Oświadczamy, że oferowane przez nas wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu i używania na terenie Polski na zasadach określonych w ustawie o wyrobach medycznych. ( dokumenty w załączeniu)

    - Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia.

    - Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

    - Dostawy objęte zamówieniem wykonamy sami/ wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć  podwykonawcom…………………………………………………………………………….**).

    - Oświadczamy, że w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się  dostarczyć zamawiającemu wraz z dostawą narzędzi szczegółową instrukcję w języku polskim dotyczącą zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem, mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.**

    - Oświadczamy, że zawarte w siwz, istotne postanowienia umowy zastały przez nas zaakceptowane i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wyżej wymienionych warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Dane do umowy:

| a) Osoba(y), które będą zawierały umowę ze strony wykonawcy |
| --- |
| Imię i nazwisko | stanowisko |
| b) nr rachunku bankowego, na który realizowana będzie płatność za zrealizowane dostawy |

    - Załącznikami do niniejszej oferty są:

1)...................................

Oświadczamy, że na stronach ............................................ oferty są zawarte informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być one ogólnie udostępniane przez Zamawiającego.

*) w przypadku gdy Wykonawca nie wypełni miejsca wykropkowanego, Zamawiający przyjmie, że zaoferowany termin płatności wynosi 60 dni.

**) niepotrzebne skreślić

……................., dnia  ……………

............................................................

(podpisy osób uprawnionych do składania

oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

# Załącznik nr 3/1 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - NARZĘDZIA

Wymagane:

narzędzia  nowe:                        rok produkcji     -   2015

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych urządzeń

ZESTAW 1

| LP | NAZWA NARZĘDZIA, OPIS | Ilość sztuk | Nr katalogowy | Cena jedn.netto | Wartość netto | Kwota VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HAKI |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Hak do nerwu wagener głębokość 4mm dł. 150 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 2 | Hak do nerwu lucae głębokość 2mm dł. 140 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Hak do nerwu lucae głębokość 3mm dł. 140 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Hak jednozębny ostry typu cottle dł 160 mm | 4 |  |  |  |  |  |
|  | IMADŁA |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Imadło chirurgiczne z twardą wkładką, baumgartner dł. 145 mm | 11 |  |  |  |  |  |
| 6 | Imadło chirurgiczne typu mayo-hegar, średni model dł.150 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 7 | Imadło chirurgiczne typu halsey, szczęki z nacięciami krzyżowymi dł.130 mm | 21 |  |  |  |  |  |
|  | KANIULE |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Kaniula ssąca fergusson średnica 2,5 mm, długość195 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 9 | Kaniula ssąca fergusson średnica 3,0 mm, długość195 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | KLESZCZYKI |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean dł 130 mm | 35 |  |  |  |  |  |
| 11 | Kleszczyki naczyniowe smukłe odgięte typu pean dł 140 mm | 34 |  |  |  |  |  |
| 12 | Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean dł 140 mm | 35 |  |  |  |  |  |
| 13 | Kleszczyki naczyniowe smukłe odgięte typu pean dł 130 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 14 | Kleszczyki naczyniowe odgięte typu pean dł 140 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typu crille, proste bez ząbka dł. 140 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kleszczyki naczyniowe delikatne typu crille, dgięte bez ząbka dł. 140 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kleszczyki naczyniowe delikatne odgięte bez ząbka, typu micro- halstedt dł. 125 mm skok ząbków 0,5 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kleszczyki naczyniowe delikatne proste bez ząbka, typu halstedt – mosquito dł. 125 mm skok ząbków 0,6 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kleszczyki naczyniowe delikatne odgięte, bez ząbka typu halstedt – mosquito dł. 125 mm skok ząbków 0,6 mm | 37 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kleszczyki naczyniowe delikatne proste, z ząbkiem typu micro- halstedt dł. 125 mm skok ząbków 0,6 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kleszczyki uszne buck, typu aligator do usuwania ciał obcych, szczęki ząbkowane | 2 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kleszczyki mikrochirurgiczne typu aligator do operacji ucha, proste 1.0 x 5.0 mm, długość części pracującej 80 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ŁYŻKI KOSTNE |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Łyżka kostna typu brun owalna 6,0 mm dł. 170 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 24 | Łyżka kostna typu brun owalna 2,5 mm dł. 170 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | Łyżka kostna typu brun owalna 8,8 mm dł. 170 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 26 | Łyżka kostna typu brun owalna 4,3 mm dł. 170 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 27 | Łyżka kostna owalna 3,4 mm typu schede dł. 170 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | MISKI |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Miska nerkowata metalowa 170 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 29 | Miska nerkowata metalowa 250 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | NOŻYCZKI |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Nożyczki delikatne proste końce ostro ostre, długość 115 mm | 4 |  |  |  |  |  |
| 31 | Nożyczki delikatne proste końce ostro ostre dł 115 mm | 40 |  |  |  |  |  |
| 32 | Nożyczki delikatne proste końce ostro ostre, długość 110 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 33 | Nożyczki delikatne odgięte końce ostro ostre, długość 110 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 34 | Nożyczki delikatne proste końce ostro ostre dł 120 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 35 | Nożyczki delikatne typu kelly proste końce ostro ostre dł 175 mm | 2 |  |  |  |  |  |
| 36 | Nożyczki preparacyjne, proste typ metzenbaum dł145 mm tępo tępe | 2 |  |  |  |  |  |
| 37 | Nożyczki preparacyjne, zakrzywione typ metzenbaum dł145 mm odgięte | 2 |  |  |  |  |  |
| 38 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro tępe dł. 145 mm | 12 |  |  |  |  |  |
| 39 | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte, końce ostro ostre dł. 130 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 40 | Nożyczki chirurgiczne standard odgięte, końce ostro tępe dł. 145 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 41 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro ostre dł. 130 mm | 58 |  |  |  |  |  |
| 42 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 145 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 43 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 145 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 44 | Nożyczki preparacyjne , delikatne typu fomon dł.135 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 45 | Nożyczki do materiałów opatrunkowych typu lister dł 140 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 46 | Nożyczki do materiałów opatrunkowych typu lister dł 180 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 47 | Nożyczki do gipsu typu esmarch , dł 200 mm | 4 |  |  |  |  |  |
|  | PINCETY |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Pinceta chirururgiczna prosta standard 1x2 zęby dł. 130 mm | 45 |  |  |  |  |  |
| 49 | Pinceta chirururgiczna prosta standard 1x2 zęby dł. 145 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 50 | Pinceta anatomiczna delikatna dł 130 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 51 | Pinceta chirururgiczna prosta średnioszeroka 1x2 zęby dł. 145 mm | 20 |  |  |  |  |  |
| 52 | Pinceta chirurgiczna delikatna typu mikro- adson dł 150 mm | 15 |  |  |  |  |  |
| 53 | Pinceta anatomiczna adson dł 120 mm | 7 |  |  |  |  |  |
| 54 | Pinceta anatomiczna micro- adson dł 150 mm | 10 |  |  |  |  |  |
| 55 | Pinceta uszna typu troeltsch bez ząbka dł 115 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 56 | Pinceta bagnetowa typu jansen, bez ząbka dł. 160 mm | 3 |  |  |  |  |  |
| 57 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka dł 115 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka dł 130 mm | 35 |  |  |  |  |  |
| 59 | Pinceta anatomiczna standard dł 130 mm | 45 |  |  |  |  |  |
| 60 | Pinceta anatomiczna standard dł 145 mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka dł 145 mm | 11 |  |  |  |  |  |
| 62 | Pinceta anatomiczna średnioszeroka dł 180 mm | 2 |  |  |  |  |  |
|  | SONDY |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Sonda dwustronna typu bowman 0,7 x0,8 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 64 | Sonda dwustronna typu bowman 0,9 x1,1 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 65 | Sonda dwustronna typu bowman 1,3 x1,4 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 66 | Sonda dwustronna typu bowman 1,5 x1,6 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 67 | Sonda dwustronna typu bowman 1,8 x1,9 mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  | TRZONKI DO SKALPELA |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Uchwyt do skalpela nr.3 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ZAPINKI |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Spinak do serwet typu backhaus dł 80 mm | 4 |  |  |  |  |  |
|  | PIŁY |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Brzeszczot piły do opatrunków gipsowych średnica 50/0,5/0,5mm | 10 |  |  |  |  |  |
|  | TACE NA NARZĘDZIA |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Kosz z drutu standard ½ wymiary zewnętrzne 254 x245x50 | 33 |  |  |  |  |  |
| 72 | Kosz z drutu standard ¾ wymiary zewnętrzne 406x245x50 | 15 |  |  |  |  |  |
| 73 | Kosz z drutu standard din wymiary zewnętrzne 485x245x50 | 10 |  |  |  |  |  |
|  | INNE |  |  |  |  |  |  |
| 74 | przyrząd do usuwania zszywek | 2 |  |  |  |  |  |
| 75 | Rozwórki oczne niemowlęce z płynną regulacją rozstawu rozmiar 7x11mm | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 | Rozwórki oczne niemowlęce standardowe rozmiar 34x9mm | 5 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji | Min 24 miesiące |  |
| 2.2 | Maks. czas naprawy | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni trwania naprawy przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych certyfikowanych normami ISO9001 2011 i ISO EN13485 na terenie Polski - podać |  |

ZESTAW ZABIEGOWY -2 komplety

| L.P. | NAZWA NARZĘDZIA | Ilość w zestawie | Nr katalowgowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta chirururgiczna prosta średnioszeroka 1x2 zęby dł. 130 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean dł 140 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kleszczyki Micro- Halsted naczyniowe delikatne bez ząbka, odgięte dł. 125 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Imadło chirurgiczne typu halsey, szczęki z nacięciami krzyżowymi dł.130 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 130 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Nożyczki preparacyjne, zakrzywione typ baby- metzenbaum dł145 mm | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji | Min 24 miesiące |  |
| 2.2 | Maks. czas naprawy | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni trwania naprawy przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych certyfikowanych normami ISO9001 2011 i ISO EN13485 na terenie Polski - podać |  |

ZESTAW DO WENESEKCJI-10 kompletów

| L.P. | NAZWA NARZĘDZIA | Ilość w zestawie | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pinceta anatomiczna delikatna dł 130 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 2 | Pinceta chirururgiczna prosta średnioszeroka 1x2 zęby dł. 145 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 3 | Uchwyt do skalpela nr.3 | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean dł 140 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kleszczyki Micro- Halsted naczyniowe delikatne bez ząbka, odgięte dł. 125 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Imadło chirurgiczne z twardą wkładką, baumgartner dł. 145 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 130 mm | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Nożyczki chirurgiczne delikatne proste, końce ostro ostre dł. 105 | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji | Min 24 miesiące |  |
| 2.2 | Maks. czas naprawy | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni trwania naprawy przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych certyfikowanych normami ISO9001 2011 i ISO EN13485na terenie Polski – podać |  |

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika

# Załącznik nr 3/6 do siwz

# ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

# Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH - PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - NARZĘDZIA - ZESTAW 2

Wymagane:

narzędzia  nowe:                        rok produkcji     -  2015

zgłoszenie do Rejestru Wyrobów Medycznych narzędzi

| L.P. | NAZWA NARZĘDZIA | ILOŚĆ | Nr katalogowy | Cena jedn. netto | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki: dł. 15cm; szer. 2,0mm; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki: dł. 19,5cm; szer. 2,0mm; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
| 3 | Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki: dł. 19,5cm; szer. 2,7mm; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (M); dł. 18cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
| 5 | Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (M); dł. 21cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (F); dł. 18cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
| 7 | Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (F); dł. 21cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści | 2 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |
| II | Gwarancja |  |  |
| 2.1 | Czas trwania gwarancji | Min 24 miesiące |  |
| 2.2 | Maks. czas naprawy | 72 h |  |
| 2.3 | Min. ilość dni trwania naprawy przedłużająca termin gwarancji | 7 dni |  |
|  | Wykaz punktów serwisowych certyfikowanych normami ISO9001 2011 i ISO EN13485na terenie Polski- podać |  |

# Miejscowość, data ……………………………………. 				…………………………………………………………………

# Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnika