Kraków, 28.04.2015r

EZP-271-2/67/2015/p2

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż aparatury medycznej i narzędzi chirurgicznych w ramach inwestycji „Modernizacja Oddziału Chirurgicznego w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie” – nr postępowania EZP-271-2/67/2015 pismo 2

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia

Pytanie 1 Zestaw 1 poz.23-26 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie łyżeczki kostnej typ Bruns okrągłej, gdyż we wszystkich katalogach firm produkujących narzędzia chirurgiczne łyżeczki o takich parametrach i nazwie własnej mają kształt okrągły?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 2 Zestaw 1 poz.30 i 31 – Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje takich samych narzędzi w tych pozycjach, czy może doszło do pomyłki pisarskiej i w jednej pozycji powinno być zamiast proste to odgięte.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz, opis prawidłowy, część chwytna poz. 30 kwadratowa, część chwytna poz. 31 okrągła

Pytanie 3 Zestaw 1 poz.42 i 43 - Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający oczekuje takich samych narzędzi w tych pozycjach, czy może doszło do pomyłki pisarskiej i w jednej pozycji powinno być zamiast proste to odgięte.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis poz. 42 Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro ostre dł. 145 mm; poz. 43 Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 145 mm.

Pytanie 4 dotyczy Załącznik 3/1 do SIWZ – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych – Przedmiot Zamówienia – Narzędzia

pkt.8,9 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Kaniule ssące Fergusson o długości : 200 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt.24 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Łyżki kostnej typu Bruns o długości 165mm i średnicy 3 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt.25 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Łyżki kostnej typu Bruns o długości 165mm i średnicy 8 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt.26 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania Łyżki kostnej typu Bruns o długości  165mm i średnicy 4 mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt.72 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz z drutu standard o wymiarach : 406x254x50mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt.73 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosz z drutu standard o wymiarach : 485x254x50mm?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

pkt.71,72,73 Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kosze, posiadające boczne ściany wykonane z wąskich oczek zapobiegającym odłamywaniu się delikatnych zakończeń narzędzi, nie uszkadzających rękawiczek ochronnych o wymiarach : 243x253x56mm, 406x253x56mm, 485x253x56mm ?.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 5 Dotyczy zestaw 1

- Poz 1 - czy Zamawiający dopuści długość 14cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz 5 - czy Zamawiający dopuści długość 14cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz 6 - czy Zamawiający dopuści długość 16cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 23 - czy Zamawiający dopuści  6.1mmx23cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 24 - czy Zamawiający dopuści  2.8mmx23cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 25, 26 - czy Zamawiający dopuści długość 23cm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 35 - czy Zamawiający dopuści długość 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 36 - czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz 37 - czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz 44 - czy Zamawiający dopuści długość 130mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 55 - czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz 56 - czy Zamawiający dopuści długość 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz 71 – czy Zamawiający dopuści koszyk o wymiarach 255x245x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz 72 – czy Zamawiający dopuści koszyk o wymiarach 405x255x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz 73 – czy Zamawiający dopuści koszyk o wymiarach 485x255x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw zabiegowy

- Poz 6 - czy Zamawiający dopuści długość 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw do wenesekcji

- Poz 8 - czy Zamawiający dopuści długość 100mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 2

- Poz 1 - czy Zamawiający dopuści długość 160mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz 2 - czy Zamawiający dopuści długość 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz 3 - czy Zamawiający dopuści długość 200mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 6

Zestaw 1 poz.5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego imadła typ Baumgartner  tylko dł.140mm zamiast 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw 1 poz.6 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego imadła typ  Mayo-Hegar tylko dł.160mm zamiast 150mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 1 poz.8 i 9 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takich samych kaniul ssących Fergusson tylko dł.200mm zamiast 195mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw 1 poz.22 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takich samych kleszczyków mikrochirurgicznych prostych 1x4mm zamiast 1x5mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 1 poz.44 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takich samych nożyczek typ Fomon tylko dł.145mm zamiast 135mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 1 poz.50 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pincety anatomicznej delikatnej typ Semken dł.125mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 1 poz.55 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiej samej pincety Troeltsch tylko dł.120mm zamiast 115mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 1 poz.69 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego spinaka typ Backhaus tylko dł.90mm zamiast 80mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw 1 poz.71 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego kosza tylko rozmiary 255x245x50mm zamiast 254x245x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw 1 poz.72 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego kosza tylko rozmiary 405x255x50mm zamiast 406x245x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw 1 poz.73 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego kosza tylko rozmiary 485x255x50mm zamiast 485x245x50mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Zestaw do wenesekcji poz.1 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie pincety anatomicznej delikatnej typ Semken dł.125mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw do wenesekcji poz.6 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie takiego samego imadła z twarda wkładką typ Baumbartner tylko dł.140mm zamiast 145mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 2 poz.4 i 5 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie imadła o takich samych parametrach tylko bez nazwy własnej?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Zestaw 2 poz.6 i 7 – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaaferowanie imadła o takich samych parametrach tylko nazwa własna Castroviejo-Jacobson?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 7

Czy Zamawiający w grupie 4 (2) zestaw do intubacji i wentylacji dopuści urządzenia nowe z rokiem produkcji 2014 i 2015, spełniające wszystkie wymagane parametry techniczne?

Odpowiedź: Zamawiający dopuści również.

Pytanie 8 PYTANIA DO ZESTAW 1.

- Poz.1. Młotek Hak do nerwu wagener głębokość 4mm dł. 150 mm, Czy Zamawiający dopuści : Hak do nerwu wagener głębokość 4mm dł. 140 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz.6. Imadło chirurgiczne typu mayo-hegar,średni model  dł.150 mm, Czy Zamawiający dopuści: Imadło chirurgiczne typu mayo-hegar średni model  dł.152 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

- Poz. 8. Kaniula ssąca fergusson  średnica 2,5 mm, długość195 mm, Czy Zamawiający dopuści : Kaniula ssąca fergusson  średnica 2,5 mm, długość180 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz. 9. Kaniula ssąca fergusson  średnica 3,0 mm, długość195 mm. Czy Zamawiający dopuści : Kaniula ssąca fergusson  średnica 3,0 mm, długość180 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.10. Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean  dł 130 mm. Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki naczyniowe proste typu pean delicate  dł 130 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.11. Kleszczyki naczyniowe smukłe odgięte typu pean  dł 140 mm. Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki naczyniowe odgięte typu pean delicate  dł 140 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.12. Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean  dł 140 mm. Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki naczyniowe proste typu pean delicate  dł 140 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.13. Kleszczyki naczyniowe smukłe odgięte typu pean  dł 130 mm. Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki naczyniowe odgięte typu pean delicate  dł 130 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz. 22. Kleszczyki mikrochirurgiczne typu aligator do operacji ucha, proste 1.0 x  5.0 mm, długość części pracującej 80 mm. Czy Zamawiający dopuści:  Kleszczyki mikrochirurgiczne typu aligator do operacji ucha, proste 0,8 x  6,0 mm, długość części pracującej 80 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.23 do 26.  Czy Zamawiającemu  w pozycjach 23-26 chodziło o Łyżka kostna typu bruns a nie brun ???

Odpowiedź: Tak, winno być łyżka kostna typu bruns

- Poz. 23. Łyżka kostna typu brun owalna 6,0 mm  dł. 170 mm. Czy Zamawiający dopuści : Łyżka kostna typu bruns owalna 6,0 mm  dł. 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Poz. 24. Łyżka kostna typu brun owalna 2,5 mm  dł. 170 mm. Czy zamawiający dopuści : Łyżka kostna typu bruns owalna 3,0 mm  dł. 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Poz. 25. Łyżka kostna typu brun owalna 8,8 mm  dł. 170 mm. Czy Zamawiający dopuści : Łyżka kostna typu bruns owalna 8,0 mm  dł. 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Poz.26. Łyżka kostna typu brun owalna 4,3 mm  dł. 170 mm. Czy Zamawiający dopuści : Łyżka kostna typu bruns owalna 4,0 mm  dł. 170 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Poz 30-31. Czy Zamawiający wymaga aby  w ofercie podać dwa razy dla tych pozycji to samo narzędzie, czy nastąpiła pomyłka i jedno  z nich ma być proste a drugie odgięte ? Prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz opis prawidłowy, część chwytna poz. 30 kwadratowa, część chwytna poz. 31 okrągła

- Poz. 35. Nożyczki delikatne typu  kelly proste  końce ostro ostre dł 175 mm. Czy Zamawiający dopuści: Nożyczki delikatne typu  kelly proste  końce ostro ostre dł 180 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.42-43. Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 145 mm. Zamawiający  w obu pozycjach zawarł ten sam opis, czy jest to pomyłka i jedno  z narzędzi ma być proste a drugie odgięte czy chodzi o ten sam wyrób? Prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis poz. 42 Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro ostre dł. 145 mm; poz. 43 Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 145 mm.

- Poz.44. Nożyczki preparacyjne , delikatne typu fomon dł.135 mm. Czy Zamawiający dopuści:  Nożyczki preparacyjne , delikatne typu fomon dł.145 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.51. Pinceta chirururgiczna prosta  średnioszeroka 1x2 zęby  dł. 145 mm, Czy Zamawiający dopuści: Pinceta chirururgiczna prosta  średnioszeroka 1x2 zęby  dł. 150 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz.52. Pinceta chirurgiczna delikatna typu mikro- adson dł 150 mm. Czy Pinceta ma być prosta czy odgięta? Prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis Pinceta chirurgiczna delikatna prosta typu mikro- adson dł 150 mm.

- Poz. 54. Pinceta anatomiczna micro- adson dł 150 mm. Czy Pinceta ma być prosta czy odgięta? Prosimy o doprecyzowanie opisu.

Odpowiedź: Zamawiający precyzuje zapis Pinceta anatomiczna prosta micro- adson dł 150 mm.

- Poz.55. Pinceta  uszna typu troeltsch bez ząbka dł 115 mm. Czy Zamawiający dopuści: Pinceta  uszna typu troeltsch bez ząbka dł 110 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

- Poz. 70. Brzeszczot piły do opatrunków  gipsowych  średnica 50/0,5/0,5mm. Czy Zamawiający potrzebuje brzeszczot do gipsu mineralnego ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz.71. Kosz z drutu standard ½ wymiary zewnętrzne 254 x245x50. Czy Zamawiający dopuści : Kosz z drutu standard ½ wymiary zewnętrzne 250 x240x50 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Poz. 72. Kosz z drutu standard ¾ wymiary zewnętrzne 406x245x50. Czy zamawiający dopuści: Kosz z drutu standard ¾ wymiary zewnętrzne 405x250x50 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

- Poza.73. Kosz z drutu standard din wymiary zewnętrzne 485x245x50. Czy Zamawiający dopuści: Kosz z drutu standard din wymiary zewnętrzne 480x248x50?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Pytanie 9 -PYTANIA DO ZESTAW ZABIEGOWY -2 komplety:

- Poz.2. Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean  dł 140 mm. Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki naczyniowe proste typu pean delicate  dł 140 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz.6. Nożyczki preparacyjne,  zakrzywione typ baby- metzenbaum dł145 mm. Czy Zamawiający dopuści: Nożyczki preparacyjne,  zakrzywione typ  metzenbaum-fino  dł. 145 mm?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 10 - PYTANIA DO  ZESTAW DO WENESEKCJI-10 kompletów:

- Poz.4. Kleszczyki naczyniowe smukłe proste typu pean  dł 140 mm. Czy Zamawiający dopuści: Kleszczyki naczyniowe proste typu pean delicate  dł 140 mm ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Pytanie 11 - PYTANIA DO  ZESTAW 2.

- Poz. 1-3. Ponieważ firma jako producent nie spotkała się nigdy u siebie i innych znanych producentów z narzędziem typu Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki, bardzo prosimy o załączenie rysunku poglądowego narzędzia co ułatwi nam jego identyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz. 1. Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki: dł. 15cm; szer. 2,0mm; "złote zakończenie" rękojeści. Czy Zamawiający dopuści: Penseta tkankowa typu DeBakey  dł. 15cm; szer. 2,0mm; "złote zakończenie" rękojeści  ?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz.2. Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki: dł. 19,5cm; szer. 2,0mm; "złote zakończenie" rękojeści. Czy zamawiający dopuści: Penseta tkankowa typu DeBakey  dł. 19,5cm; szer. 2,0mm; "złote zakończenie" rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz. 3. Penseta tkankowa typu Chitwood-DeBakey; 2x4 ząbki: dł. 19,5cm; szer. 2,7mm; "złote zakończenie" rękojeści. Czy Zamawiający dopuści: Penseta tkankowa typu DeBakey dł. 19,5cm; szer. 3,0mm; "złote zakończenie" rękojeści?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz 4-7. Ponieważ firma jako producent nie spotkała się nigdy u siebie i innych znanych producentów z narzędziem typu Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini  bardzo prosimy o załączenie rysunku poglądowego narzędzia co ułatwi nam jego identyfikację.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

- Poz. 4. Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (M); dł. 18cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści. Czy Zamawiający dopuści : Mikro imadło typu Castroviejo  z zamkiem; wkładkami TC (M); dł. 18cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści? Czy imadło ma być proste czy odgięte?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Imadło ma być proste

- Poz.5. Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (M); dł. 21cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści. Czy Zamawiający dopuści :  Mikro imadło typu Castroviejo z zamkiem; wkładkami TC (M); dł. 21cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści? Czy imadło ma być proste czy odgięte?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Imadło ma być proste

- Poz.6. Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (F); dł. 18cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści. Czy Zamawiający dopuści : Mikro imadło typu Castroviejo  z zamkiem; wkładkami TC (F); dł. 18cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści? Czy imadło ma być proste czy odgięte?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Imadło ma być proste

- Poz.7. Mikro imadło typu Castroviejo-Giannini z zamkiem; wkładkami TC (F); dł. 21cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści. Czy Zamawiający dopuści:  Mikro imadło typu Castroviejo  z zamkiem; wkładkami TC (F); dł. 21cm do szwów 5-0 i mniejszych; "złote zakończenie" rękojeści ? Czy imadło ma być proste czy odgięte?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również. Imadło ma być proste

Pytanie 12 – dotyczy GRUPA 1

Zestaw 1

Poz.1) Hak o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Poz.5) Imadło o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Poz.6) Imadło o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.7) Imadło o dł. 130mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również

Poz.8) Kaniula 8 Charr (2,7mm) i dł. robocza 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.9) Kaniula 10 Charr (3,3mm) o dł. 180mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.10,13) Kleszczyki Halsted Mosquito o dł. 125mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.21) Kleszczyki uszne Medicon, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.22) Kleszczyki 0,5x4mm o tych samych parametrach lub kleszczyki 0,5x5mm, bardzo delikatne o tych samych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.23,24,25,26) Łyżka Brun okrągła o tych samych parametrach lub łyżka Volkmann, identyczna o tych samych parametrach.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.32,33) Nożyczki o dł. 105mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.35) Nożyczki o dł. 160mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.36,37) Nożyczki o dł. 140mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Poz.43) Czy Zamawiający wymaga tego samego narzędzia co w poz.42?

Odpowiedź: Zamawiający poprawia zapis poz. 42 Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce ostro ostre dł. 145 mm; poz. 43 Nożyczki chirurgiczne standard proste, końce tępo tępe dł. 145 mm.

Poz.50) Pinceta anatomiczna delikatna Semken o dł. 125mm lub pinceta anatomiczna standardowa o dł. 130mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.51) Pinceta chirurgiczna standardowa dł. 145mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.55) Pinceta o dł. 130mm lub dł. 110mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.56) Pinceta bagnetowa Gruenwald o tych samych parametrach, identyczna z wymaganą.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.58) Pinceta anatomiczna standardowa o dł. 130mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.63) Sonda o wym. 0,8x0,9mm lub 0,6x0,7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.64) Sonda o wym. 1,0x1,1mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.65) Sonda o wym. 1,2x1,3mm lub 1,4x1,5mm, p[pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.66) Sonda o wym. 1,4x1,5mm lub 1,6x1,7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.67) Sonda o wym. 1,6x1,7mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.69) Spinak o dł. 85mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również

Poz.71) Kosz o wym. 255x240x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również

Poz.72) Kosz o wym. 480x245x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również

Poz.73) Kosz o wym. 480x255x50mm lub 510x255x50mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również

Zestaw zabiegowy

Poz.4) Imadło o dł. 135mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.6) Nożyczki o dł. 140mm Metzenbaum, identyczne z wymaganymi.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Zestaw do wenesekcji

Poz.1) Pinceta anatomiczna delikatna Semken o dł. 125mm lub pinceta anatomiczna standardowa 130mm.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.6) Imadło o dł. 145mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również

Zestaw 2

Poz.4) Mikro imadło Castroviejo o dł. 170mm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.

Poz.5,6,7) Mikro imadło Jacobson gładkie, identyczne z wymaganym, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź Zamawiający dopuszcza również

Jednocześnie zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert.

# Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Nowe terminy:

# SKŁADANIA OFERT: 05.05.2015r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

# OTWARCIA OFERT: 05.05.2015r. godz. 11:00 pok. 2h-06b

W związku z wydzieleniem zastawu 2 i utworzeniem GRUPY 6, zamawiający informuje, że zapisy istotnych postanowień umowy § 5 warunki gwarancji dotyczące Grupy 1 będą obowiązywały również dla GRUPY 6

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. technicznych

Inż. Jan Zasowski