Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel. 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 27.04.2015r.

EZP-271-2/54/2015/pismo 2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę drobnego sprzętu do zabiegów neurochirurgicznych – 8 grup nr EZP-271-2/54/2015 pismo 2

W związku z zapytaniami, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 Grupa 5 pkt.11

„Dren przedsionkowy o długości 46cm, średnica 1mm I.D. x 2,2 O.D.”

Prosimy o dopuszczenie drenu wg opisu o długości 56cm średnicy wew. 1,2 mmx zew. 2,1 mm. Dren jest w pełni kompatybilny z oferowanymi zastawkami oraz łącznikami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2 Grupa 5

Zamawiający wymaga bezpłatnego udostępnienia instrumentarium do wykonywania zabiegów w okresie trwania umowy. Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający w zakresie instrumentarium do wykonywania zabiegów wymaga również bezpłatnego dostarczenia systemu wiertarkowego – szybkoobrotowego służącego do wykonania kraniotomii podczas procedury implantacji zastawek będących przedmiotem zamówienia, składającego się co najmniej z: konsola sterująca wraz z pedałem sterującym i kablem zasilającym, silnik szybkoobrotowy, kraniotom dziecięcy, prostnica krótka, kątnica krótka, perforator do trepana-nasadka bez ostrza. Zakupy wierteł i ostrzy dokonywane będą oddzielnymi zakupami, wg zapotrzebowania Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający doprecyzowuje w zakresie instrumentarium do wykonywania zabiegów wymaga również bezpłatnego dostarczenia systemu wiertarkowego – szybkoobrotowego służącego do wykonania kraniotomii podczas procedury implantacji zastawek będących przedmiotem zamówienia, składającego się co najmniej z: konsola sterująca wraz z pedałem sterującym i kablem zasilającym, silnik szybkoobrotowy, kraniotom dziecięcy, prostnica krótka, kątnica krótka, perforator do trepana-nasadka bez ostrza.

Równocześnie Zamawiający poprawia w grupie 4 ilości winno być napisane: poz. 1- 5 op., poz. 2 - 20 opak. W załączeniu poprawiony załącznik nr 3/4 do siwz.

Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert.

Nowy termin składania ofert 06.05.2015r. do godz. 10:45 pok. 2h-06b

Nowy termin otwarcia ofert: 06.05.2015r. o godz. 11:00 pok. 2h-06b

Niniejsze pismo zostaje wysłane zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga