Kraków, dnia  16.04.2015r.

EZP-271-2/51/2015 p- 1

# Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę kaniul żylnych prostych zbrojonych bez konektora nr postępowania EZP-271-2/51/2015

W związku z zapytaniem Wykonawców Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1

- Czy Zamawiający dopuści następujące kaniule żylne, proste, zbrojone, bez konektora:

16 Fr, długość 320mm, wyjście ¼

18Fr, długość 320mm, wyjście ¼

20Fr, długość 320mm, wyjście ¼

22Fr, długość 320mm, wyjście ¼

24Fr, długość 390mm, wyjście 3/8

28Fr, długość 390mm, wyjście 3/8

32Fr, długość 390mm, wyjście 3/8

34Fr, długość 390mm, wyjście 3/8

36Fr, długość 390mm, wyjście 3/8

40Fr, długość 390mm, wyjście ½

pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie 2

Prosimy o doprecyzowanie jakiej ilości kaniul i w jakich rozmiarach wymaga dostarczenia Zamawiający w ramach próbek

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga dostarczenia w ramach próbek po 1 sztuce oferowanych kaniul w rozmiarach 16 Fr i 18 Fr.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie kaniul w rozmiarze 16 Fr z wyjściem 1/4” dla konektora 1/4" i długości całkowitej 28cm? Pozostałe parametry kaniul 16Fr oraz we wszystkich pozostałych rozmiarach zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również

Pytanie 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o długości w zakresie 30,5 – 38,1 cm w zależności od rozmiaru kaniuli oraz czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniuli 16 Fr z wyjściem ¼ cala lub dodanie do niej niezależnego łącznika 1/4x3/8 cala?

Pozostałe parametry zgodne z wymaganiami Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści również wyżej opisane kaniule z dołączeniem niezależnego łącznika.

Pozostałe zapisy pozostają  bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone  na stronie internetowej www.bip.usdk.pl

Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga