Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 012 658-20-11; fax 012 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-252-57-95

Kraków, 03.04.2015

EZP-271-2/47/2015/p-2

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów dla Apteki  Szpitalnej – 2 grupy Identyfikator: EZP-271-2/47/2015 pismo 2

W związku z zapytaniem Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Grupie 2 miejscowego, wchłanialnego środka hemostatycznego z żelatyny wołowej; w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia w przypadkach, kiedy tamowanie krwawienia od sączącego do tętniącego przez podwiązanie lub konwencjonalne zabiegi jest nieskuteczne bądź niepraktyczne, również u pacjentów leczonych heparyną, składającej się z matrycy żelatynowej pochodzenia bydlęcego, trombiny pochodzenia ludzkiego, końcówek aplikatora oraz kilku akcesoriów do mieszania? W skład zestawu wchodzą:

• 1 strzykawka o pojemności 5 ml z matrycą żelatynową,

• 1 strzykawka o pojemności 5 ml do przygotowywania matrycy wyposażona w zintegrowane żeńskie złącze luer,

• 2 końcówki aplikatora,

• 1 końcówka plastyczna,

• 1 fiolka trombiny (ludzkiej) poddanej działaniu pary wodnej oraz mieszaniny rozpuszczalnik/ detergent, 2500 j.m.,

• 1 bezigłowy łącznik fiolki,

• 1 ampułka z 0,9% roztworem chlorku sodu, 5 ml.

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza również.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej: bip.usdk.pl .

Z-ca Dyrektora ds. .Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga