Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                   Kraków, 21.04.2015 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/61/2015-p.1

Dotyczy: Dostawa drobnego sprzętu medycznego – 2 grupy nr postęp. EZP-271-2/61/2015

Pytanie 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie drenu o standardowym przekroju, tak jak dotychczas używane w Państwa Placówce Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 2

Prosimy o dopuszczenie drenu o długości 210cm, tak jak dotychczas używany w Państwa Placówce.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 3

Prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości wymaganych próbek oferowanych produktów.

Odpowiedź: Po 5 sztuk z każdej pozycji

Pytanie 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 maski pediatrycznej z anatomicznie wyprofilowanym mankietem , bez ftalanów z możliwoscią stosowania w pracowniach rezonansu z przewodem tlenowym 2,1m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

Pytanie 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w poz. 5 maski  dla dorosłych  z anatomicznie wyprofilowanym mankietem , bez ftalanów z możliwoscią stosowania w pracowniach rezonansu z przewodem tlenowym 2,1m

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza również.

ZMIANA TERMINU SKAŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert: 24.04.2015 r. godz. 10:45 pok. 2H-06b

Otwarcie ofert: 24.04.2015r godz. 11:00 pok. 2H-06b

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Leczniczych

Lek. med. Andrzej Bałaga