Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie                                                                                                   Kraków, 03.04.2015 r.

ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

tel: 12 658-20-11; fax 12 658-10-81

Regon 351375886 NIP 679-25-25-795

EZP-271-2/50/2015-p.3

Dotyczy: Dostawa filtrów do central klimatyzacyjno-wentylacyjnych nr postęp. EZP-271-2/50/2015

Pytanie 1

Rodzaj ramy filtrów kompaktowych

(Filtry kompaktowe mogą być wykonane w ramkach ze stali ocynkowanej lub MDF)

Odpowiedź: Obudowy filtrów kompaktowych i filtrów absolutnych mogą być wykonane z dowolnego materiału.

Pytanie 2

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie pojęcia „Ramki filtrów kieszeniowych o szerokości 20mm wykonane ze stali ocynkowanej z taśmami mocującymi”.

(Czy zapis jest tożsamy z taśmą zapinającą?)

Odpowiedź: Zamawiający wykreśla zapis dotyczący taśm mocujących, winno być: Rama filtrów Ramki filtrów kieszeniowych o szerokości 20 mm wykonane ze stali ocynkowanej

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych

Inż. Jan Zasowski

Załącznik nr 3/2 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa Wykonawcy:.........................................................................................................

Adres Wykonawcy:...........................................................................................................

Grupa 2

| Lp. | Typ filtra | Klasa filtra | Wymiar filtra | Ilość | jm. | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | kompaktowy | F7 | 550x900x80 | 48 | szt. |  |  |  |  |  |
| 2 | kasetowy | G4 | 450x450x80 | 64 | szt. |  |  |  |  |  |
| 3 | kasetowy | G4 | 550x450x80 | 16 | szt. |  |  |  |  |  |
| 4 | kasetowy | G4 | 700x450x80 | 32 | szt. |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

……………………………………                                                                                                                                                                                                                                     ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                              (podpis Wykonawcy)