Załącznik nr 3/1 do siwz

ZAMAWIAJĄCY: Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Nazwa i adres Wykonawcy:.........................................................................................................

FORMULARZ CENOWY

Grupa 1

| lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Jednostka miary opakowania | ilość opakowań | Wartość netto opakowania | Wartość netto | Vat % | Wartość brutto | Numer katalogowy | Kraj prod. | Numer i data ważn. świad. dopuszczenia | Klasa wyrobu medycznego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny z folii do pokrywania ran czystych szer. 5,1 cm dług. 7,6 cm | 100 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny z folii do pokrywania ran czystych szer. 10,2 cm. dług. 12,7cm | 50 szt. | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylny opatrunek półprzepuszczalny z folii do pokrywania ran czystych 20,3 x 25,4 cm | 10 szt. | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Opatrunek z jodyną powidonową, bakteriobójczy o szerokim spektrum działania, aktywny na MRSA 5 cm x 5 cm | 25 szt. | 100 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Opatrunek z jodyną powidonową, bakteriobójczy o szerokim spektrum działania, aktywny na MRSA 9,5 cm x 9,5 cm | 25 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych szer. 7,5-7,6 cm dł. 7,5-7,6 cm | 50 szt. | 40 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych 7,6 x 40,6 | 36 szt. | 10 op . |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych szer. 7,5-7,6 cm dł. 20-20,3 cm | 24 szt. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Sterylny, wilgotny, nieprzywierający opatrunek stosowany przy ranach powierzchniowych szer. 12,7-20 cm dł. 22,9-40 cm | 12 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Samoprzylepny hydrokoloidowy opatrunek przeznaczony do leczenia ran z małym lub średnim wysiekiem 20 x 20 cm | 5 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Samoprzylepny hydrokoloidowy opatrunek przeznaczony do leczenia ran z małym lub średnim wysiekiem 10 x 10 cm | 10 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Bardzo cienki samoprzylepny hydrokoloidowy opatrunek do leczenia ran z małym wysiękiem 10 x 10 cm | 5 szt. | 4 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 20 x 30 cm | 5 szt. | 12 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 5 x 5 cm | 10 szt. | 60 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 10 x 10 cm | 10 szt. | 60 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Opatrunek przeciwdrobnoustrojowy z 100% włókien karboksymetylocelulozy sodowej z dodatkiem 1,2% srebra 15 x 15 cm | 5 szt. | 70 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Hydrożel do autolitycznego usuwania martwicy z zawartością alginatu sodowego w formie harmonijkowego aplikatora z możliwością pozostawienia na ranie do 3 dni | 15g x 1 szt. | 20 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Hydrożel do autolitycznego usuwania martwicy z zawartością alginatu sodowego w formie harmonijkowego aplikatora z możliwością pozostawienia na ranie do 3 dni | 25g x 1 szt. | 5 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Opatrunek z pianki poliuretanowej z silikonowa warstwa kontaktową, z zawartością siarczanu srebra i węgla aktywowanego, wodoodporny, sterylny | 10 cmx21 cm | 3 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12,5 cm x12,5 cm | 10 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17,5 cm x 17,5 cm | 60 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sterylne paski do zamykania ran wykonane z 100% tkaniny nylonowej pokrytej warstwa przyjaznego dla skóry klej, niezawierającego lateksu. | 13x102 mm a 6 szt/op .x 50 | 25 op |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 x 102 mm a 4 szt/ op. x 50 | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 x 38 mm a 8 szt / op. x 50 | 10 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6,4 x 76 mm a 3 szt / op. x 50 | 30 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sterylny samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z alginianem wapnia ze ściętymi brzegami i z kratką do pomiaru wielkości rany, przeznaczony do ran przewlekłych z małym lub średnim wysiękiem, zawierający higroskopijne cząsteczki naturalnej celulozy z dodatkiem alginianu wapinowego, tworzące elastyczną, samoprzylepna masę pokrytą z zewnątrz półprzepuszczalną błoną poliuretanową. | 10 cm x 10 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 cm x 15 cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 cm x 20cm | 20 szt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Chusteczki do delikatnego oczyszczania skóry z pozostałości po kleju hydrokoloidowym, akrylowym i na bazie gumy, nawilżone substancją zawierająca alkohol izopropylowy i aloes | 6 cm x 6 cm x 50 szt | 4000 op. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

…………………………………………..                                                                                                                                                                                                                                        ........................................................

Miejscowość, data                                                                                                                                                                                                                                                                        (podpis Wykonawcy