Uniwersytecki  Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 0-12 658-20-11; fax: 0-12 658-10-81

REGON 351375886 NIP 679-25-25-795

Kraków, 15.05.2015r

EZP-271-2/76/2015/p1

Dotyczy: przetargu nieograniczonego Na dostawę podłoży współpracujących z  systemem BACTEC Nr postępowania:  EZP-271-2/76/2015

W związku z zapytaniami Wykonawców, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 – dotyczy Szczegółowa specyfikacja poz. 1-3

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy podana dla pozycji 1-3 liczba podłoży na 2 lata w ilości 36 000 dotyczy łącznie wszystkich 3 pozycji, czy też oznacza taką samą ilość do każdej z tych pozycji oddzielnie?

Czy w przypadku, gdy podana ilość jest łączna dla pozycji 1-3, Zamawiający wyrazi zgodę na scalenie w poz. 1-3 kolumn : wartość netto, wartość VAT oraz wartość brutto?

Odpowiedź: Podana ilość jest łączna dla pozycji 1-3, Zamawiający wyraża zgodę na scalenie w poz. 1-3 kolumn  wartość netto, wartość VAT oraz wartość brutto

Pytanie 2 - dotyczy ISTOTNYCH POSTANOWIEŃ UMOWY.

W nawiązaniu do zapisów SIWZ, sugerujących konieczność uwzględnienia w cenie oferty wszystkich kosztów związanych z realizacja zamówienia, zwracamy się z prośbą o podanie prognozowanej ilości zamówień, składanych przez Zamawiającego w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Powyższe stanowi niezbędne informacje, konieczne do właściwego przygotowania oferty przetargowej w zakresie dokonania właściwej wyceny asortymentu w koszt którego Wykonawcy powinni wkalkulować koszt wykonywanych dostaw.

Dodatkowo wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy zapisu o następującym brzmieniu:

„Zamawiający oświadcza, że w trakcie realizacji umowy przewiduje realizacje maksymalnie …. dostaw miesięcznie, co daje liczbę ….. dostaw przez pełen okres obowiązywania niniejszej umowy. W przypadku złożenia większej ilości zamówień od ilości prognozowanych w okresie miesięcznym, Zamawiający wyraża zgodę na realizację zamówienia w terminie dostosowanym do prognoz.”

Odpowiedź: Zamawiający będzie składał zamówienia w miarę potrzeb, obecnie nie jest możliwe podanie prognozowanej ilości zamówień, Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu.

Pytanie 3 – - dotyczy ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie poniższego zapisu w § 1:

„Zamawiający zastrzega sobie prawo do częściowej realizacji umowy, jednak niezrealizowana wartość umowy nie może być większa niż 20% wartości umowy”.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pytanie 4 – dotyczy umowy DZIERŻAWY § 6 ust. 2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na 30-dniowy termin płatności, liczony od daty wystawienia faktury, w odniesieniu do umów dzierżawy?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz

Pytanie 5 – dotyczy umowy DZIERŻAWY § 4 ust. 3:

Czy Zamawiający mógłby zmodyfikować brzmienie § 4 ust. 3 formułując je w następujący sposób:

„Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 48 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.”

W przypadku nie wyrażenia zgody na powyższe, prosimy o wpisanie do umowy osoby/osób upoważnionej/-ych przez Zamawiającego wraz z jej/ich numerem/-ami kontaktowych/-mi, która/-e będzie/będą w stanie:

- zapewnić przedstawicielowi serwisu stałego dostępu do Analizatora w soboty i niedziele oraz dni świąteczne w godz.: od 800 do 1600;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, pisemnego, merytorycznego potwierdzenia przez użytkownika pełnej sprawności Analizatora po naprawie;

- dokonać w czasie wskazanym w pkt 1 powyżej, formalnego, pisemnego wykonania skutecznej naprawy Analizatora.

Wymagany minimalny termin na reakcję jest wyjątkowo krótki, co może powodować w sytuacjach wyjątkowych jego przekraczanie. Należy mieć bowiem na uwadze, że naprawa dotyczy urządzeń specjalistycznych o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, wobec czego sprowadzenie niektórych części zamiennych lub przygotowanie się do niej w czasie tak krótkim, jak proponowany przez Zamawiającego, jest w zasadzie niewykonalne.

Urealnienie tego wymogu pozwoliłoby Wykonawcom racjonalnie zaplanować działania serwisowe, co prowadziłoby do zwiększenia efektywności samej naprawy urządzeń i znacząco wpłynęłoby na obniżenie ostatecznej ceny oferowanego urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 4 ust. 3 umowy dzierżawy, który otrzymuje brzmienie: „Naprawa Analizatora nastąpi w możliwie krótkim terminie, nie dłuższym jednak niż 5 dni roboczych, przy czym czas reakcji serwisu po zgłoszeniu w formie pisemnej awarii / uszkodzenia Analizatora wynosi 24 godziny w dni robocze, licząc od otrzymania zawiadomienia o zaistniałej awarii / uszkodzeniu; za reakcję serwisową uważa się przy tym również kontakt telefoniczny/mailowy przedstawiciela serwisu.”

# Pozostałe zapisy siwz bez zmian

# Niniejsze pismo zostaje zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. lecznictwa

lek. med. Andrzej Bałaga