Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków

Tel: 12 658 20 11; fax: 12 658 10 81

REGON 351375886; NIP 679-25-25-795

Kraków, 19.05.2015r.

EZP-271-2/78/2015/pismo 2

Do uczestników postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę masek krtaniowych 1 x użytku 
nr EZP-271-2/78/2015 pismo 2.

W związku z zapytaniem Wykonawcy, Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1 dotyczy poz. 1

Ponieważ w wyniku prac rozwojowych nad maską krtaniową konstrukcja mankietu oraz kształt kopuły zostały udoskonalone, prosimy o dopuszczenie jako równoważnej maski krtaniowej firmy Ambu z mocno uwypukloną kopułą oraz dużym otworem oddechowym (co zgodnie z wynikami badań klinicznych skutecznie eliminuje ryzyko wklinowania nagłośni), posiadającej zabezpieczenie przed podwijaniem się mankietu podczas zakładania maski, spełniającej pozostałe wymagania opisu przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie 2  dot. poz. 1 i 2

Czy w przypadku pozycji 1 i 2 Zamawiający będzie oceniał profil rurki pod kątem dopasowania do budowy anatomicznej i przydzieli maksymalną ilość punktów w przypadku, gdy krzywizna wygiętej rurki będzie dokładanie odpowiadała krzywiźnie gardła?

Odpowiedź: Tak, dla kryterium z pozycji 3 tj. „elastyczność i wyprofilowanie rurki doprowadzającej powietrze”.

Pytanie 3 dot. pozycji 1 i 2

Prosimy o wskazanie ilości próbek i rozmiarów pozycji 1 i 2.

Odpowiedź: Zamawiający żąda min. po 2 szt. próbek w rozmiarach 2,5, 3 i 4.

Pytanie 4 dotyczy poz. 1

Prosimy o wyjaśnienie, czy poprzez określenie „w zestawie lubrikant (żel)”, Zamawiający ma na myśli aby znajdował się on w oryginalnym, sterylnym, fabrycznym opakowaniu producenta z maską krtaniową oraz strzykawką do napełniania mankietu tak jak w dotychczas używanych w Państwa Placówce.

Odpowiedź: Tak Zamawiający poprzez określenie „w zestawie lubrikant (żel)” ma na myśli aby znajdował się on w oryginalnym, sterylnym, fabrycznym opakowaniu producenta z maską krtaniową oraz strzykawką do napełniania mankietu.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Niniejsze pismo zostaje wysłane zamieszczone na stronie internetowej bip.usdk.pl

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

Lek. med. Andrzej Bałaga